## Porovnání zakázek
Porovnání výkazu výměr
Stavba 1: 1471_DVD_1_PŮVODNÍ - Víceúčelový sportovní areál UKB - Sportovní hala REVIZE 20_3
v porovnání s:
Stavba 1: 1471_DVD_1_NOVÉ - Víceúčelový sportovní areál UKB - Sportovní hala REVIZE 27_3
| PČ | Typ | Kód | Popis 1 | Popis 2 | MJ 1 | MJ 2 | Množství 1 | Množství 2 | Jednotková cena 1 | Jednotková cena 2 | Rozdíl v jedn. ceně | Cena celkem 1 | Cena celkem 2 | Rozdíl v celkové ceně | V objektu
Odstraněné položky (1)
| 45 | K | Pol156 | Kabelový výkop, komplet |  | m |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SO 01 - Multifunkční hala\D.1.4 - Technika prostředí budov\D.1.4.6 - Elektronická komunikace
Změněné položky (1)
| 44 | K | 76600R04 | D+M lamelový obklad stěn a podhledů - prkna protipožární s povrchovou úpravou vč. podkladní konstrukce, kotvení, provedení detailů, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | D+M lamelový obklad stěn a podhledů - pásky z vláknocementové desky (100x10 mm) protipožární s povrchovou úpravou vč. podkladní konstrukce, kotvení, provedení detailů, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) | m2 | m2 | 120.18 | 120.18 | 4000 | 4000 | 0 | 480720 | 480720 | 0 | SO 01 - Multifunkční hala\D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení\D.1.1-2.4 - Fasáda