## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024/18 PaK | Hybridní meeting room
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 62/13 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  |  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 1 | Hybridní meeting room |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024/18 PaK - Hybridní meeting room
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 0 - VN+ON
#POPO | Popis objektu: 1 - Hybridní meeting room
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - profese
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 760-O | ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/18 PaK | Hybridní meeting room | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[19 empty] | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/18 PaK | Hybridní meeting room | [25 empty] | STA
O: | 1 | Hybridní meeting room | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 4.7 | [6 empty] | DIL
1 | 310235251RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01978 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23703 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
2 | 340235212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.22125 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
3 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.28 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 3-5np : 1,0*3*,15 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342255026R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 1.818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09481 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.535 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | ,9*2,02 |  | 1.818 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 64.01 | [6 empty] | DIL
5 | 342261212RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 22.0981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04372 | 0.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.43 | 31.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | (2,705+,7+1,73)*3,27-,7*3,07 |  | 14.6425 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,66+,855+,465+,3)*3,27 |  | 7.4556 | [23 empty] | VV | 0
6 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 56.4586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 8.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,05+,6+5,025+,465+2,705+,7+1,45+1,73+,465+2,015+,41)*3,27-,7*3,07 |  | 48.9121 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,66+1,45+,855)*3,27-,7*3,07 |  | 7.5465 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342263995R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm | m2 | 22.0981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,705+,7+1,73)*3,27-,7*3,07 |  | 14.6425 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,66+,855+,465+,3)*3,27 |  | 7.4556 | [23 empty] | VV | 0
8 | 342090122R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00555 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.957 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 342266211RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard | m2 | 0.9504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01439 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.4 : ,22*2,16 |  | 0.4752 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.3 vč.102 : ,22*2,16 |  | 0.4752 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342266111RU7 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace | m2 | 6.3111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01199 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.77 | 4.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : 3,27*(,63+,65*2) |  | 6.3111 | [23 empty] | VV | 0
11 | 342266998RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 0.9504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.4 : ,22*2,16 |  | 0.4752 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.3 vč.102 : ,22*2,16 |  | 0.4752 | [23 empty] | VV | 0
12 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.011 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
13 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.24 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
14 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.58 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
15 | 3420902 | výztuha UA profil - pro zavěšení obrazu - kompl.dod+mtz | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0137 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.7 : 2*1,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
16 | 342269 | Přípl SDK příčka zakřiv oblouk | m2 | 14.6425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,705+,7+1,73)*3,27-,7*3,07 |  | 14.6425 | [23 empty] | VV | 0
17 | 59591016R | deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm | m2 | -0.49896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pozn.3 vč.102 : -,22*2,16*1,05 |  | -0.49896 | [23 empty] | VV | 0
18 | 59591091R | dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | RTS 14/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 595920380R | deska sádrokartonová akustická protipožární, neutralizující formaldehyd; tl. 12,5 mm; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; hrana podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem | m2 | 0.49896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pozn.3 vč.102 : ,22*2,16*1,05 |  | 0.49896 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.82 |  | 0 |  |  |  |  | 89.19 | [6 empty] | DIL
20 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 30.0945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 7.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 3,27*(3,33+3,175)-(3,33+3,175)*2,16+,53*2,16 |  | 8.3653 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,27*(1,78+1,655+,41+2,8) |  | 21.7292 | [23 empty] | VV | 0
21 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 15.3792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 7,12*2,16 |  | 15.3792 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 1.4505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | ,15*3,27 |  | 0.4905 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,12*8,0 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
23 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 6.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,85*2,02*2)*2 |  | 6.868 | [23 empty] | VV | 0
24 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 9.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | Kalkul | 0.18 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,9+2,02*2)*2 |  | 9.88 | [23 empty] | VV | 0
25 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 33.5681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 1.48 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6 | 20.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,28+7,55)*3,27-,8*1,97 |  | 30.5681 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 9.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.66 | 5.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3027a : 1,2*2,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3027 : 3,3*,91 |  | 3.003 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
27 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 60.2782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 0.95 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 15.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3009 : (3,33+3,175)*,91+,53*2,16 |  | 7.0644 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,6+5,025+,465)*3,27 |  | 19.9143 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,18+,4+1,85+,4)*3,27 |  | 19.0641 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3009a : (1,78+1,655)*3,27 |  | 11.2325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3027 : 3,3*,91 |  | 3.003 | [23 empty] | VV | 0
28 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 0.4905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03904 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.8764 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | ,15*3,27 |  | 0.4905 | [23 empty] | VV | 0
29 | 612445304R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 39.3608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 11.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s penetrací podkladu | [25 empty] | SPI
|  | 3009 : 3,17*(3,165+,63+3,285+,65*2)-(3,285+3,165)*2,16+,63*2,16 |  | 13.9934 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3009a,3009 : 3,17*(1,78+1,655+,41*2+2,8) |  | 22.3644 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3027 : 3,3*,91 |  | 3.003 | [23 empty] | VV | 0
30 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 16.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | 3,27*3+2,16*3 |  | 16.29 | [23 empty] | VV | 0
31 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 37.8605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.36 | 13.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : 3,27*(,53+,65*2)+2,16*,53 |  | 7.1289 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.6 : 3,27*(,05+7,55+2,28)-,8*1,97 |  | 30.7316 | [23 empty] | VV | 0
32 | 610 V2 | Stěrka imitace betonu - kompl.dod+mtz dle standardu V2 | m2 | 29.7436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 8.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.6 : 3,17*(,05+7,55+2,28)-,8*1,97 |  | 29.7436 | [23 empty] | VV | 0
33 | 612 | sešití trhlin | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.97 | [6 empty] | DIL
34 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 79.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 3.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | DIL
35 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 19.66 | [6 empty] | DIL
37 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.177 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 1,5*1,0 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 92.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.15 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 19.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 73,44+2,52+5,0*2,37 |  | 87.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 73.76 | [6 empty] | DIL
39 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 235.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 72.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 8,15*15 |  | 122.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*4,0+8,0+3*21,0+30 |  | 113 | [23 empty] | VV | 0
40 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | kolem oken : 7,12*2+2,16*2 |  | 18.56 | [23 empty] | VV | 0
41 | 950 1 | ochrana podlahy před poškozením - zřízení + odstranění | m2 | 137.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3,3*(4,4+3,0)+3*4,0+8,0+3*21,0+30 |  | 137.42 | [23 empty] | VV | 0
42 | 950 2 | ochrana výtahu před poškozením - zřízení + odstranění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 6.87 |  |  |  |  | 117.7 | [6 empty] | DIL
43 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
44 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.24 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.94 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97*2 |  | 3.152 | [23 empty] | VV | 0
45 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0.01413 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.95 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,15*6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
46 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
47 | 970034100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.889 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,15*6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
48 | 970034160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.269 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,45*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
49 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.01963 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.25 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 6*,3 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
50 | 970056130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.389 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,3*6 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
51 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.81 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.705 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
52 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 3.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.019 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 3,27 |  | 3.27 | [23 empty] | VV | 0
53 | 974042544R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 13.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.29 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.72 | 9.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | e : ,935+2,865+1,9+,65+2,71+4,23 |  | 13.29 | [23 empty] | VV | 0
54 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 8.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.41 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.01 | 8.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | d : 1,5+4,48+,65 |  | 6.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,4*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 974042549R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 70 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | ,4*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
56 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 60.2782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.6 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 4.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3009 : (3,33+3,175)*,91+,53*2,16 |  | 7.0644 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,6+5,025+,465)*3,27 |  | 19.9143 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,18+,4+1,85+,4)*3,27 |  | 19.0641 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3009a : (1,78+1,655)*3,27 |  | 11.2325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3027 : 3,3*,91 |  | 3.003 | [23 empty] | VV | 0
57 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 28.9921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.33 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,28+7,55)*3,27-,8*1,97*2 |  | 28.9921 | [23 empty] | VV | 0
58 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 78.8471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 1.94 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 16.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,4+2,09+,4+2,06+7,55)*3,27-,8*1,97*2 |  | 37.723 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,25+4,45+2,08+4,165+,5)*3,27 |  | 37.4252 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,53+,37)*3,27 |  | 2.943 | [23 empty] | VV | 0
|  | (,25+,1)*2,16 |  | 0.756 | [23 empty] | VV | 0
59 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 78.8471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.63 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.22 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.46 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
62 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 79.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 8.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 767137803R0y | Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 |  | Vlastní | Kalkul | 0.13 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
64 | 767581801R0x | Demontáž podhledů - kazet - pro zpětnou montáž | m2 | 11.5538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | f : 4,875*2,37 |  | 11.5538 | [23 empty] | VV | 0
65 | 767582800R0x | Demontáž podhledů - roštů - pro zpětnou montáž | m2 | 11.5538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | f : 4,875*2,37 |  | 11.5538 | [23 empty] | VV | 0
66 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 79.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 19.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 960 c | demontáž květináčů 140/50cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kolem oken : 7,12*2+2,16*2 |  | 18.56 | [23 empty] | VV | 0
69 | 976 2 | uschování demontovaného topení pro další použití dle pokynů investora | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.72 | [6 empty] | DIL
70 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 6.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.892 | 11.72 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41,42,44, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 45,46,47,48,49,50,51,52,66, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,19315 |  | 6.1932 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 8.94 | [6 empty] | DIL
71 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.49 | 8.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
72 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [25 empty] | POP
73 | O 401a | O 401 - vnitřní žaluzie 1060/1360mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
74 | O 401b | O 401 - vnitřní žaluzie 1060/560mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
75 | O 402a | O 402 - vnitřní žaluzie 960/1260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
76 | O 402b | O 402 - vnitřní žaluzie 1060/560mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
77 | O 403a | O 403 - textilní roleta s bočními držáky 2370/2160mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
78 | O 403b | O 403 - textilní roleta s bočními držáky 2390/2160mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
79 | O 404 | O 404 -projekční plátno elektrické vč.lemování otvoru v podhledu hliník.profily, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
81 | T 101 | T101 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm Rw=32dB - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
82 | T 102 | T102 dřevěné vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem 700/3070mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | DIL
83 | 416093111R00 | Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm | m2 | 2.7662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01801 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.05 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | ,075*(6,35*2+2,0*2) |  | 1.2525 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,0875*(6,5*2+2,15*2) |  | 1.5137 | [23 empty] | VV | 0
84 | ..poznámka | výrobky jsou oceněny kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu výrobků |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot,vč.zabudování | [25 empty] | POP
85 | Z 201 | Z201- podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 26.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
86 | Z 202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu mimo povrch.úpravy, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
87 | Z 203 | Z 203 SDK obklad, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m2 | 36.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
88 | Z 203a | Z 203 SDK obklad - příplatek za oblouk | m2 | 16.4318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Z203 : 5,025*3,27 |  | 16.4318 | [23 empty] | VV | 0
89 | Z 204 | Z 204 panel s podsvíceným logem MUNI na ocelové konstrukci, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
90 | Z 205 | Z 205 zpětná montáž stávajícího rastrového podhledu, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 41.09 | [6 empty] | DIL
91 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
92 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 39.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 7.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [25 empty] | POP
|  | 3009 : 7,55+3,165+,63+3,285+,65*2 |  | 15.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | ,05+,6+5,025+,465+2,705+1,73+,465+2,8+2,015+2,28-,8+,41 |  | 17.745 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 33.675 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3009a : ,66+1,78+1,655+,855+1,5-,7 |  | 5.75 | [23 empty] | VV | 0
93 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních | m2 | 75.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.44 | 33.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | K1 : 73,44+2,52 |  | 75.96 | [23 empty] | VV | 0
94 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 0.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ,8*1,1 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
95 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 81.9264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 75,96*1,05 |  | 79.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | 39,425*,05*1,1 |  | 2.1684 | [23 empty] | VV | 0
96 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.41167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.102 | 0.45 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 92,93,94,95, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,41167 |  | 0.41167 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 32.23 | [6 empty] | DIL
97 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 75.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.065 | 4.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
98 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 75.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.23 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.322 | 24.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
99 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 75.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.23 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
100 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.31157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.078 | 0.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | e : (,935+2,865+1,9+,65+2,71+4,23)*,15 |  | 1.9935 | [23 empty] | VV | 2
|  | d : (1,5+4,48+,65)*,25 |  | 1.6575 | [23 empty] | VV | 2
|  | ,4*,4*5 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 4,451*,07 |  | 0.31157 | [23 empty] | VV | 0
101 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.321 | 1.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,10700 |  | 1.107 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.82 | [6 empty] | DIL
102 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
103 | 781475114RT6 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.07 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spárovací hmota bílá | [25 empty] | POP
|  | 3-5np : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
104 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 597813604R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3,0*1,1 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
106 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.05427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.305 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102,103,105, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,05427 |  | 0.05427 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 36.65 | [6 empty] | DIL
107 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 261.6334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.17 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1344 | 35.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3009 : 3,165+,63+3,285+,65*2 |  | 8.38 | [23 empty] | VV | 2
|  | ,05+,6+5,025+,465+2,705+,7+1,73+,465+2,015+,41 |  | 14.165 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3,07*22,545-((3,335+3,215)*2,16-4,0*2)+,22*(7,12+2,16*2)+,63*2,16 |  | 66.9428 | [23 empty] | VV | 0
|  | 73,44-6,35*2,0+6,5*2,15+,075*(6,35*2+2,0*2)+,0875*(6,5*2+2,15*2) |  | 77.4813 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,07*(2,8+,41*2) |  | 11.1134 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3009a : 3,07*(1,78+1,655+,855+1,45+,66)+2,52 |  | 22.168 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 177.7054 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3027a,3027 : (3,0+4,4)*3,27+3,3*,91 |  | 27.201 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3044 : 2,7*(2,37+8,5*2+,82*2) |  | 56.727 | [23 empty] | VV | 0
108 | 7844420 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m - příplatek za černou barvu | m2 | 11.1134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1344 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | pozn.5 : 3,07*(2,8+,41*2) |  | 11.1134 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.04 | [6 empty] | DIL
109 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.933 | 6.41 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,87261 |  | 6.8726 | [23 empty] | VV | 0
110 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 6.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.65 | 4.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,87261 |  | 6.8726 | [23 empty] | VV | 0
111 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot k recyklaci do 1 km | t | 6.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 3.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení k recyklaci, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,87261 |  | 6.8726 | [23 empty] | VV | 0
112 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot k recyklaci příplatek za každý další 1 km | t | 96.2165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 96,21654 |  | 96.2165 | [23 empty] | VV | 0
113 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 6.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,87261 |  | 6.8726 | [23 empty] | VV | 0
114 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 75.5987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 8.32 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 75,59871 |  | 75.5987 | [23 empty] | VV | 0
115 | 979990182R00 | Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 6.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,87261 |  | 6.8726 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/18 PaK | Hybridní meeting room | [25 empty] | STA
O: | 1 | Hybridní meeting room | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 720 | ZTI -dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 730 | Ústřední vytápění - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 220- | elektroslaboproud - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 220m | MaR - dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 240 | Vzduchotechnika+chlazení -dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu