## Rozpočet
Akce : |  | ESF - Chlazení PhD meeting room a pracoven
Položka specifikace
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 |  | Zařízení č.1 - Chlazení PhD meeting room a pracoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Daikin | Venkovní kondenzační jednotka Mini VRV RXYSA4AY1 Qch=12,1 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAA25A Qch=2,8 kW | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAA50A Qch=5,6 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daikin | Refnet KHRQ22M20TA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Daikin | Kabelový ovladač Madoka bílý BRC1H52W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konzole pro venkovní jednotku na stěnu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadlo kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 6,4x9,5mm včetně prodrátování | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 6,4x12,7mm včetně prodrátování | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 9,5x15,9mm včetně prodrátování | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…), demontáž a zpětná montáž podhledu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0