## Rozpočet
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč- doplnění
Jistič 1fáz. 10A/C vč. osazení a zapojení | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 1fáz. 16A/C vč. osazení a zapojení | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 3fáz. 16A/C vč. osazení a zapojení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč - úprava masky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 5x4 , pevně | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J 1x 6 žl/z | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAFlaSafe-J 1 x 4 žl/z | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 25mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka ohebná UV stabilní , 32/24,3mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice inst. kovová do betonové podlahy universální vč. krytu, zapojení a uložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
El. instalační trubka do betonu, střední mech. odolnost 50/39,6mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení
L1 - Vestavné lineární svítidlo v obdélníkové sestavě, korpus aluminium, bílý lak, rámeček, mikroprisma optický kryt, profil 80x62 mm, sestava ze šesti lineárních segmentů a čtyř rohů 90°, šířka rámečku 78 mm, vest. hloubka 110 mm, šířka výřezu 67 mm, včetně LED zdrojů celkem 170 W, 24800 lm ze svítidla, UGR19, Ra>80, IP40, IK03, driver stmívatelný DALI Kompletní sestava závěsné LED linie, vč. úchytů, propojek, koncovek, krytek a napájení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
N Svítidlo nouzové s piktogramem LED 3,2W, modul 1h. IP22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Tlačítko vč. ráměčku,barav a bílá, krabice a zapojení, osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná koplet vč. krabice a osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná vč. krabice a osazení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka DVOJNÁSOBNÁ ve společném rámečku pod omítku typ Tango , BÍLÁ, včetně krabice a zapojení a rámečku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí kabel s vidlicí s koncovkou GST18i3 1,5m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační rámečky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů (chodba ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a pětovná montáž zásuvek | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Bourání pro podlahové žlaby, podlahové krabice, chráničky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje - celkem
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Výmalba (okolí rozváděče, uvedení do původního stavu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0