## ROZPO
Lipová, ESF MU, slaboproud. Ph.D. pracovny
| 1 | Strukturovaná kabeláž
No. |  | Popis položky
101 |  | Demontáže strukturované kabeláže | 4 | hod | 0 | 0
102 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 dodávka + montáž | 5 | ks | 0 | 0
103 |  | Měření portu před předáním, vyhotovení protokolu | 10 | m | 0 | 0
104 |  | Ukončení UTP | 20 | m | 0 | 0
105 |  | UTP kabel cat5e dodávka, montáž | 260 | m | 0 | 0
106 |  | Práce v datovém rozvaděči včetně spotřebního materiálu | 4 | hod | 0 | 0
107 |  | Patch panel 19inch, 24 RJ45, cat 5e, dodávka + montáž do racku | 1 | ks | 0 | 0
108 |  | Krabice instalační | 15 | ks | 0 | 0
109 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze d=23-50mm, | 25 | m | 0 | 0
110 |  | Žlab instalační pro LAN kabely nad podhledem 70/40mm (PVC) | 10 | m | 0 | 0
111 |  | Rozebrání a zpětná montáž podhledu v chodbě | 4 | hod | 0 | 0
112 |  | Pomocné instalační práce, spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky
201 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití | 1 | ks | 0 | 0
202 |  | Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem | 2 | ks | 0 | 0
203 |  | Montáž hlásiče včetně patice | 2 | ks | 0 | 0
204 |  | Popis hlásiče štítkem | 2 | ks | 0 | 0
205 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 20 | m | 0 | 0
206 |  | Vyhledání stávajících kruhových linek, rozpojení příslušné linky do dvou linek (rozdělení pater) | 16 | hod | 0 | 0
207 |  | Doplnění mikromodulu (1 kruhová línka) do stávající ústředny ESSER 784382 | 1 | ks | 0 | 0
208 |  | Doplnění svorkovnice (tzv. Anschlusstechik) | 1 | ks | 0 | 0
209 |  | SW - odebrání starých čidel, načtení nových čidel, doprogramování | 1 | kpl | 0 | 0
210 |  | Rozebrání a zpětná montáž podhledu v chodbě | 4 | hod | 0 | 0
211 |  | Požární ucpávka do stěny | 1 | ks | 0 | 0
212 |  | Zajištění funkce EPS během stavebních prací náhradním způsobem | 1 | případ | 0 | 0
213 |  | Pomocné instalační práce, spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | Kabeláž a instalace zařízení pro videokonferenci
No. |  | Popis položky
301 |  | Prodlužovací USB kabel 15m aktivní | 2 | ks | 0 | 0
302 |  | Zásuvka + pigtail pro zakončení USB kabelu | 4 | ks | 0 | 0
303 |  | HDMI kabel 15m | 2 | ks | 0 | 0
304 |  | Zásuvka + HDMI pigtail pro zakončení kabelu | 4 | ks | 0 | 0
305 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 dodávka + montáž | 4 | ks | 0 | 0
306 |  | Měření portu před předáním, vyhotovení protokolu | 4 | m | 0 | 0
307 |  | Ukončení UTP | 8 | m | 0 | 0
308 |  | kabel cat6A dodávka, montáž (není součástí strukturované kabeláže) | 60 | m | 0 | 0
309 |  | Krabice instalační | 6 | ks | 0 | 0
310 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze d=23-50mm, | 20 | m | 0 | 0
311 |  | Žlab instalační pro SLP kabely | 5 | m | 0 | 0
312 |  | Montáž a oživení systému | 8 | hod | 0 | 0
313 |  | Pomocné instalační práce, spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | Čtečka karet
No. |  | Popis položky
401 |  | Krabice instalační | 4 | ks | 0 | 0
402 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze d=23-50mm, | 10 | m | 0 | 0
403 |  | Kabeláž pro čtečky v instal. Trubkách, kabeláž pro pro zámek D+M | 20 | m | 0 | 0
404 |  | Dodávka čtečky karet bez pinu IDESCO A7H | 1 | ks | 0 | 0
405 |  | Řadič pro dvoje dveře v krytu se zdrojem (c-system) i s akumulátorem | 1 | ks | 0 | 0
406 |  | Montáž čtečky u dveří včetně řadiče | 1 | ks | 0 | 0
407 |  | Dodávka nového elektrozámku do zárubně (otvírač) | 1 | ks | 0 | 0
408 |  | Montáž elektrozámku | 1 | ks | 0 | 0
409 |  | Doplnění napájení 230V pro zdroj | 1 | ks | 0 | 0
410 |  | Pomocné instalační práce, spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0