## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2023/29 PaK | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 62/13 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  |  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 547381 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 547381 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 1 | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2023/29 PaK - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 0 - VN+ON
#POPO | Popis objektu: SO 1 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - profese
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311s | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 760-O | ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Podhledy |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M22m | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| P | pomocné výpočty- neoceňovat |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/29 PaK | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0 | VN+ON | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74172.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24724.05 | 24724.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24724.05 | 24724.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací spojených s opravou rozvodů vody v budově – nápojné místo vody a kanalizace pro stavbu bude pouze v pravém křídle budovy. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací spojených s opravou rozvodů vody v budově – nápojné místo vody a kanalizace pro stavbu bude pouze v pravém křídle budovy.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24724.05 | 24724.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[7 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[7 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/29 PaK | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU | [25 empty] | STA
O: | SO 1 | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3426.88 |  | 1356.85 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 2.54 | [6 empty] | DIL
1 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 | t | 0.03575 | 0 | 0 | 41014.18 | 1466.26 | 9755.82 | 348.77 | 21 | 0 | 1.09 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 18.8 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [25 empty] | SPI
|  | 2,5*14,3*,001 |  | 0.03575 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 1.435 | 0 | 0 | 987.17 | 1416.59 | 296.83 | 425.95 | 21 | 0 | 0.11219 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.55 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | ,7*2,05 |  | 1.435 | [23 empty] | VV | 0
3 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.56 | 0 | 0 | 678.74 | 380.09 | 657.26 | 368.07 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.2226 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | ,14*2,0*2 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
4 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 81.97 | 163.94 | 107.03 | 214.06 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 311s | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3120.14 |  | 3673.27 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 6.26 | [6 empty] | DIL
5 | 342266211RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard | m2 | 2.16 | 0 | 0 | 199.42 | 430.75 | 375.58 | 811.25 | 21 | 0 | 0.01439 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.699 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : 2,16*,25*4 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
6 | 347016231R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 4.905 | 0 | 0 | 539.51 | 2646.3 | 511.49 | 2508.86 | 21 | 0 | 0.02244 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | ,5*3*3,27 |  | 4.905 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342266998R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 353.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.29 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : 2,16*,25*4 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
8 | 59591016R | Deska sádrokartonová stavební; A; t = 12,5 mm | m2 | -2.268 | 0 | 0 | 107 | -242.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | -0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | -2,16*1,05 |  | -2.268 | [23 empty] | VV | 0
9 | 59591038R | Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; t = 12,5 mm; Rw = 59 dB | m2 | 2.268 | 0 | 0 | 126 | 285.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0104 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,16*1,05 |  | 2.268 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1743.57 |  | 1371.03 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 2.63 | [6 empty] | DIL
10 | 411354255R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm | m2 | 0.63 | 0 | 0 | 917.37 | 577.94 | 66.63 | 41.98 | 21 | 0 | 0.01059 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.135 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. | [25 empty] | SPI |  | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
|  | ,7*,9 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
11 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových | m3 | 0.0756 | 0 | 0 | 8421.23 | 636.64 | 11058.77 | 836.04 | 21 | 0 | 2.6975 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 21.59 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ,7*,9*,12 |  | 0.0756 | [23 empty] | VV | 0
12 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu | kus | 7 | 0 | 0 | 75.57 | 528.99 | 70.43 | 493.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop zakrytí : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 45619.32 |  | 101898.08 |  | 0 |  | 3.52 |  | 0 |  |  |  |  | 141.73 | [6 empty] | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 61.266 | 0 | 0 | 19.31 | 1183.05 | 38.49 | 2358.13 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 4.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,0*2,0*8+,8*2,0*2+2,0*2,7+2,16*(4,975+8,39+3,61) |  | 61.266 | [23 empty] | VV | 0
14 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 1.635 | 0 | 0 | 412.64 | 674.67 | 352.36 | 576.11 | 21 | 0 | 0.068 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.71 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | ,25*3,27*2 |  | 1.635 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 49.18 | 0 | 0 | 26.49 | 1302.78 | 90.01 | 4426.69 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 8.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,0+2,7*2)*2+(,9+2,02*2)*2*3+(,7+2,02*2) |  | 49.18 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 18.284 | 0 | 0 | 68.5 | 1252.45 | 453.5 | 8291.79 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 15.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,7*2,05*2*1,2 |  | 3.444 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod akust.obklad : 10,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : 1,4*(1,7+,7*2) |  | 4.34 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 158.9874 | 0 | 0 | 102.88 | 16356.62 | 190.12 | 30226.68 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.65 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.34 | 54.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 3013 : (5,8+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465)*3,27 |  | 78.5127 | [23 empty] | VV | 0
|  | -8,39*2,16+,25*(2,16+8,39)+2,16*(,52-,05)-(,8+,6)*1,97 |  | -17.2277 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3014 : (12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2-2,0)*3,27-(4,6+3,61)*2,16+,25*(4,795+3,61+2,16)+2,16*(,52-,05) |  | 88.421 | [23 empty] | VV | 0
|  | -,8*3*1,97-,7*2,05*1,2 |  | -6.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2)*3,27-,8*1,97-1,4*(1,7+,7*2) |  | 15.7314 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 2.158 | 0 | 0 | 329.41 | 710.87 | 668.59 | 1442.82 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.1842 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ,17*(2,0+2,7*2)+,2*(2,5+2,0) |  | 2.158 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612445304R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 167.3019 | 0 | 0 | 114.82 | 19209.6 | 172.18 | 28806.04 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 50.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | s penetrací podkladu | [25 empty] | SPI
|  | 3013 : (5,8+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465)*3,17 |  | 76.1117 | [23 empty] | VV | 0
|  | -8,39*2,16+,25*(2,16+8,39)+2,16*(,52-,05)-(,8+,6)*1,97 |  | -17.2277 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3014 : (12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2+,5*2+1,0*2-2,0)*3,17-(4,6+3,61)*2,16+,25*(4,795+3,61+2,16)+2,16*(,52-,05) |  | 94.7965 | [23 empty] | VV | 0
|  | -,8*3*1,97-,7*2,05*1,2 |  | -6.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2)*3,27-,8*1,97 |  | 20.0714 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 54.875 | 0 | 0 | 70.5 | 3868.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | 3,27*8+2,16*6+8,39+4,795-,52*2+3,61 |  | 54.875 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 13.254 | 0 | 0 | 80.02 | 1060.59 | 208.98 | 2769.82 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.36 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,7*2,05*2*1,2 |  | 3.444 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.2 : (,5*2+1,0*2)*3,27 |  | 9.81 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612 | sešití trhlin | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 23000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 143.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14 | [6 empty] | DIL
23 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 143.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | g : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 214.5 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.29 | [6 empty] | DIL
24 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 3 | 0 | 0 | 71.5 | 214.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 6644.09 |  | 9651.18 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 19.17 | [6 empty] | DIL
26 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 91.29 | 0 | 0 | 72.78 | 6644.09 | 105.72 | 9651.18 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.21 | 19.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 35,18+52,11+4 |  | 91.29 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 12995.06 |  | 43028.99 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 94.08 | [6 empty] | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 174.745 | 0 | 0 | 1.93 | 337.26 | 137.07 | 23952.3 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 53.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 15,0*15,0/2+8,15*4,5-1,7*1,7+17,46+11 |  | 174.745 | [23 empty] | VV | 0
28 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 55.19 | 0 | 0 | 39.46 | 2177.8 | 39.44 | 2176.69 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | (4,795+8,39+3,61)*2+2,16*10 |  | 55.19 | [23 empty] | VV | 0
29 | 95290 | úklid stavbou dotčených prostor | m2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 36.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca : 260 |  | 260 | [23 empty] | VV | 0
30 | 950 1 | ochrana podlahy( dlažba) před poškozením - zřízení + odstranění | m2 | 160 | 0 | 0 | 58 | 9280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | cca : 160 |  | 160 | [23 empty] | VV | 0
31 | 950 2 | ochrana výtahu před poškozením - zřízení + odstranění | ks | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 602.47 |  | 34006.94 |  | 0 |  | 0.37 |  | 7.97 |  |  |  |  | 92.54 | [6 empty] | DIL
32 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 9.153 | 0 | 0 | 19.43 | 177.84 | 124.57 | 1140.19 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.184 | 1.68 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (3,27+,12)*(1,2*2+,3) |  | 9.153 | [23 empty] | VV | 0
33 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 221.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.147 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | g : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
34 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 122.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
35 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 8.668 | 0 | 0 | 34.17 | 296.19 | 422.83 | 3665.09 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.66 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.939 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (,8*4+,6*2)*1,97 |  | 8.668 | [23 empty] | VV | 0
36 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.65008 | 0 | 0 | 53.21 | 34.59 | 1429.79 | 929.48 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.17 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.196 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | (2,0*2,7-,8*1,97)*,17 |  | 0.65008 | [23 empty] | VV | 0
37 | 974031137R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm | m | 6.54 | 0 | 0 | 14.35 | 93.85 | 185.15 | 1210.88 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.18 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.445 | 2.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 3,27*2 |  | 6.54 | [23 empty] | VV | 0
38 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 727.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.11 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.715 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 158.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 5182.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.59 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 12.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3013 : (5,8+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465)*3,27 |  | 78.5127 | [23 empty] | VV | 0
|  | -8,39*2,16+,25*(2,16+8,39)+2,16*(,52-,05)-(,8+,6)*1,97 |  | -17.2277 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3014 : (12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2-2,0)*3,27-(4,6+3,61)*2,16+,25*(4,795+3,61+2,16)+2,16*(,52-,05) |  | 88.421 | [23 empty] | VV | 0
|  | -,8*3*1,97-,7*2,05*1,2 |  | -6.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2)*3,27-,8*1,97-1,4*(1,7+,7*2) |  | 15.7314 | [23 empty] | VV | 0
40 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 10.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1112.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.48 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3013 : 3,21*3,27 |  | 10.4967 | [23 empty] | VV | 0
41 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 579.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.3 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 3015a : 1,4*(1,7+,7*2) |  | 4.34 | [23 empty] | VV | 0
42 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 6.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 567.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.11 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.164 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně demontáže lišt a vysklení, | [25 empty] | SPI
|  | 3,27*2,045 |  | 6.6871 | [23 empty] | VV | 0
43 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 38.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 5394.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.94 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.25 | 9.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d : 3,27*((1,7*2+2,545*2)+3,21) |  | 38.259 | [23 empty] | VV | 0
44 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 38.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 1423.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.31 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.066 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | d : 3,27*((1,7*2+2,545*2)+3,21) |  | 38.259 | [23 empty] | VV | 0
45 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | f : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 171.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*,2*3+,7*,2*2 |  | 3.04 | [23 empty] | VV | 0
47 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 104.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 4887.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 11.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | b : 35,18+52,11+17,37 |  | 104.66 | [23 empty] | VV | 0
48 | 767137803R0x | Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti | m2 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 222.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.13 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*,2*3+,7*,2*2 |  | 3.04 | [23 empty] | VV | 0
49 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění PVC a koberců | m2 | 104.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4814.36 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 26.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | b : 35,18+52,11+17,37 |  | 104.66 | [23 empty] | VV | 0
50 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 1142.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (4,795+8,39+3,61)*2+2,16*10 |  | 55.19 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4211.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.94 | [6 empty] | DIL
51 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 4.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 4211.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.892 | 8.94 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,30,31,32,35,36,37,49, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,72616 |  | 4.7262 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 3416.3 |  | 1448.97 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.64 | [6 empty] | DIL
52 | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 3.452 | 0 | 0 | 25.7 | 88.72 | 49.1 | 169.49 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 3.452 | 0 | 0 | 432.09 | 1491.57 | 216.91 | 748.77 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.39 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [25 empty] | POP
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,7*2+1,61*2-,8)*,1 |  | 0.582 | [23 empty] | VV | 0
54 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 5.82 | 0 | 0 | 140.03 | 814.97 | 61.97 | 360.67 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*2+1,61*2-,8 |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
55 | 711212602RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 4 | 0 | 0 | 255.26 | 1021.04 | 37.74 | 150.96 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.01459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 19.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.598 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 52,53,54,55, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01459 |  | 0.01459 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1405.02 |  | 487.72 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.86 | [6 empty] | DIL
57 | 713131121R00 | Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami | m2 | 4.905 | 0 | 0 | 26.57 | 130.33 | 94.93 | 465.63 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.17 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | ,5*3*3,27 |  | 4.905 | [23 empty] | VV | 0
58 | 63151404R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 5.1502 | 0 | 0 | 247.5 | 1274.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ,5*3*3,27*1,05 |  | 5.1502 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 22.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.831 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 57,58, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01908 |  | 0.01908 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
61 | O 401 | O 401 - akustický stěnový obklad tl.12mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 46725 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 285000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
63 | T101 | T101 - dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
64 | T102 | T102 - dřevěné vnitřní dveře 600/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
65 | T103 | T103 - dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
66 | T104 | T104 - dělicí zástěna v m.č. 3014 2130/3270mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
67 | T105 | T105 - obklad stěny se zavěšenou skříní v m.č. 3013 2370/2920mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
68 | T106 | T106 - kuchyňská linka (1610+1700) mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [25 empty] | POP
70 | Z203 | Z203 - hliníková prosklená stěna s dveřmi 2000/2700mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 768 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 7068.68 |  | 194289.99 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.74 | [6 empty] | DIL
71 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 4 | 0 | 0 | 10.17 | 40.68 | 698.83 | 2795.32 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.24 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [25 empty] | POP
72 | 76758620 | demontáž+zpětná montáž rastrového minerálního podhledu | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2200 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kazet. | [25 empty] | POP
73 | Z 201 | Z 201 SDK podhled - kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 6720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
74 | Z 202 | Z 202 SDK podhled akustický - kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. nutných úprav pro svítidla,reproduktory atd. | m2 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 182520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
75 | 553476607R | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 | kus | 4 | 0 | 0 | 1757 | 7028 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.03344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 54.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.01 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 71,72,75, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03344 |  | 0.03344 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4542.67 |  | 3182.15 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 5.13 | [6 empty] | DIL
77 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.3938 | 0 | 0 | 21.33 | 72.39 | 28.17 | 95.6 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,82*,09 |  | 0.5238 | [23 empty] | VV | 0
78 | 771475014RV2 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 5.82 | 0 | 0 | 16.16 | 94.05 | 133.34 | 776.04 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.236 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3015a : 1,7*2+1,61*2-,8 |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
79 | 771575109RV2 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2.87 | 0 | 0 | 132.48 | 380.22 | 551.52 | 1582.86 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.978 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
80 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 6.62 | 0 | 0 | 39.46 | 261.23 | 39.44 | 261.09 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | 3015a : 1,7*2+1,61*2 |  | 6.62 | [23 empty] | VV | 0
81 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 48.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 7715771 | nerezový L profil ve dveřích - různé druhy podlah - kompl.dod+mtz | m | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5 | 358 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
83 | 59764 | Dlažba keramická slinutá matná 300/300/9mm, protiskluz R9, antracitově šedá | m2 | 3.157 | 0 | 0 | 675 | 2130.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D1 : 2,87*1,1 |  | 3.157 | [23 empty] | VV | 0
84 | 597642410R | Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: černá | kus | 22 | 0 | 0 | 72.9 | 1603.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2-,8)/,3*1,1 |  | 21.34 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
85 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.08319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 60.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 77,78,79,80,82,83,84, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,08319 |  | 0.08319 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 93314.63 |  | 33810.27 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 60.67 | [6 empty] | DIL
86 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 77.525 | 0 | 0 | 50.25 | 3895.63 | 96.75 | 7500.54 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 13.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [25 empty] | POP
|  | 313 : 5,8+3,21+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465-,8-,6 |  | 25.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 314 : 12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2+,5*2+1,0*2-,8*3-2,0 |  | 31.945 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3044a : 8,495*2+2,0+,8*3-1,63 |  | 19.76 | [23 empty] | VV | 0
87 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních | m2 | 104.75 | 0 | 0 | 98.09 | 10274.93 | 247.91 | 25968.57 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.44 | 46.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | K1 : 104,75 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
88 | 697411801R | koberec střižená smyčka; ve čtvercích; PA, nylon; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 3,4 mm; třída zatížení 32 | m2 | 119.9153 | 0 | 0 | 660 | 79144.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K1 : 104,75*1,1 |  | 115.225 | [23 empty] | VV | 0
|  | 77,525*,055*1,1 |  | 4.6903 | [23 empty] | VV | 0
89 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.57242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 341.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.102 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,87,88, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,57242 |  | 0.57242 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 16512.78 |  | 33209.19 |  | 0 |  | 1.15 |  | 0 |  |  |  |  | 47.01 | [6 empty] | DIL
90 | 777553020R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou | m2 | 107.62 | 0 | 0 | 43.71 | 4704.07 | 47.89 | 5153.92 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.085 | 9.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 104,75 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
91 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 107.62 | 0 | 0 | 55.56 | 5979.37 | 181.44 | 19526.57 | 21 | 0 | 0.003 | 0.32 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.32 | 34.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 104,75 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
92 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 104.75 | 0 | 0 | 55.65 | 5829.34 | 10.15 | 1063.21 | 21 | 0 | 0.003 | 0.31 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.018 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 104,75 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
93 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.24212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 6537.24 | 21 | 0 | 2.078 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | (,365*,41*3+,25*(2,095+3,12+1,06))*,12 |  | 0.24212 | [23 empty] | VV | 0
94 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 928.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.321 | 1.53 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 90,91,92,93, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,16176 |  | 1.1618 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1304.72 |  | 1491.72 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.63 | [6 empty] | DIL
95 | 781415013RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 2 | 0 | 0 | 108.41 | 216.82 | 662.59 | 1325.18 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.17 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 146.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 59781350R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 494.5 | 1087.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,0*1,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
98 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.02762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 19.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.265 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 95,97, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02762 |  | 0.02762 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 11434.2 |  | 42166.01 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 73.53 | [6 empty] | DIL
99 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 268.0878 | 0 | 0 | 0.11 | 29.49 | 41.99 | 11257 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 18.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3013 : (5,8+3,21+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465)*3,27-((8,39-,52)*2,16-4,0*2) |  | 80.0102 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3014 : (12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2-2,0)*3,27-((2,045+2,055)*2,16-4,0*2) |  | 101.6422 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3044a : (8,495*2+2,0)*2,7 |  | 51.273 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2)*3,27-1,4*(1,7+,7*2)+2,87 |  | 20.1774 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3029 : (2,38+2,25+,75+,9+2,3)*(3,27-2,02)+4,26 |  | 14.985 | [23 empty] | VV | 0
100 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 405.4128 | 0 | 0 | 27.25 | 11047.5 | 75.75 | 30710.02 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.26 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1344 | 54.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 3013 : (5,8+3,21+8,2+4,025+,5*2+,52+4,465)*3,07-((8,39-,52)*2,16-4,0*2)+35,18 |  | 109.7462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3014 : (12,05+1,23+5,275+9,19+4,6+,5*2+,5*2+1,0*2-2,0)*3,07-((2,045+2,055)*2,16-4,0*2)+52,11 |  | 156.6932 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3044a : (8,495*2+2,0)*2,7+17,46 |  | 68.733 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015a : (1,7*2+1,61*2)*3,27+2,87 |  | 24.5174 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3029 : (2,38+2,25+,75+,9+2,3)*(3,27-2,02)+4,26 |  | 14.985 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3023 : (1,35+2,25)*3,27 |  | 11.772 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3015 : 5,8*3,27 |  | 18.966 | [23 empty] | VV | 0
101 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 27 | 0 | 0 | 13.23 | 357.21 | 7.37 | 198.99 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3015,3023 cca : 17+10 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34669.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.97 | [6 empty] | DIL
102 | 979990107R00 | Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 7.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 18143.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,95880 |  | 7.9588 | [23 empty] | VV | 0
|  | -104,66*,001 |  | -0.10466 | [23 empty] | VV | 0
103 | 979990182R00 | Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307 | t | 0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 357.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104,66*,001 |  | 0.10466 | [23 empty] | VV | 0
104 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 3334.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.93 | 7.4 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,95880 |  | 7.9588 | [23 empty] | VV | 0
105 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2117.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.65 | 5.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,95880 |  | 7.9588 | [23 empty] | VV | 0
106 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 2160.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 3.9 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,95880 |  | 7.9588 | [23 empty] | VV | 0
107 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 111.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2785.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 111,42320 |  | 111.4232 | [23 empty] | VV | 0
108 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 3052.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 7.5 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7,95880 |  | 7.9588 | [23 empty] | VV | 0
109 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 63.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 2718.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 7 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 63,67040 |  | 63.6704 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | P | pomocné výpočty- neoceňovat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
110 | podlahy | podlahy |  | 107.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 35,18+52,11+17,46 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
111 | podlahy sum | podlahy sumarizace |  | 107.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K1 : 104,75 |  | 104.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,87 |  | 2.87 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/29 PaK | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU | [25 empty] | STA
O: | SO 1 | Sekretariát a pracovna děkana ESF MU | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | profese | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 49945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 720 | ZTI dle samost.rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49945 | 49945 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 67081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 730 | Vytápění dle samost.rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67081 | 67081 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 694562.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694562.2 | 694562.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 83973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 220 | Elekroinstalace- slaboproud dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83973 | 83973 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22m | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 257239.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 221 | MaR dle samostat.rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257239.91 | 257239.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 150327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 240 | VZT a chlazení dle samostat. rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150327 | 150327 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu