## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 50235056 | Sekretariát a pracovna děkana
| Objekt: |  | MU | MU ESF
776097 | Rozpočet: |  |  | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-04-17
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A2 | D.SO 302.1 - pavilon A2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 155203641 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | MON |  |  | 0
| 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  | ON |  |  | 0
| 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ESF Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50235056 | Sekretariát a pracovna děkana | [21 empty] | STA
O: | MU | MU ESF | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | MaR | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 28073.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | eBMGR-2 | regulátor enteliBUS manager, 2x RS485 sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | 28073.72 | 28073.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
2 | eZNT-T304 | Nástěnný termostat s displejem, 3xUI, 4x triak, BACnet MSTP | ks | 2 | 0 | 0 | 28073.72 | 56147.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
3 | TRM768 | Ukončovač sítě, BACnet MS/TP | ks | 1 | 0 | 0 | 28073.72 | 28073.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
Díl: | 01-51 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 6188.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
4 | EMO T | Termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci, M30x1,5, 24V, 125 N, NO | ks | 5 | 0 | 0 | 442.04 | 2210.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
5 | MASR143 | Magnetický kontakt, přepínací kontakt, povrchová montáž, kabel délky 5m | ks | 14 | 0 | 0 | 442.04 | 6188.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 170000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
6 | GW 44 007 | Rozbočovací krabice 190x140x70mm, plastová, IP55, vč. DIN lišty a vývodek | ks | 2 | 0 | 0 | 85000 | 170000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 92857.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | E2520 | Transformátor 230V/24V 32VA | ks | 2 | 0 | 0 | 3150 | 6300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
8 | 3RF2310-1.AA15 | SSR relé, 10A, ovládání 24VAC | ks | 2 | 0 | 0 | 3150 | 6300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
9 | KO 97/5 | Krabice přístrojová kruhová s víčkem | ks | 5 | 0 | 0 | 2278 | 11390 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
10 | ramecek | Rámeček jednonásobný pro spínače a zásuvky | ks | 5 | 0 | 0 | 2552 | 12760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
11 | kryt | Kryt zaslepovací pro jednonásobný rámeček | ks | 5 | 0 | 0 | 77.42 | 387.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
12 | 5525U-A00100 | Adaptér pro přístroje profil 45, jednonásobný | ks | 5 | 0 | 0 | 32.11 | 160.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
13 | KAB_34121550T | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 60 | 0 | 0 | 99.97 | 5998.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
14 | Belden 9842 | Kabel sdělovací pro BACnet MS/TP | m | 80 | 0 | 0 | 99.97 | 7997.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
15 | CYKY-J 2x1,5 | Kabel silový s Cu jádrem 600 V 2 x 1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0 | 10.6 | 954 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
16 | 1232PP | Trubka elektroinst. ohebná, vnější pr. 32 mm, pevnost 750N | m | 80 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
17 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 200 | 0 | 0 | 6.1 | 1220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
18 | LV4020 | Lišta hranatá 40x20, délka 2 m | m | 12 | 0 | 0 | 6.1 | 73.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
19 | ELM_3457160100T | Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 | ks | 14 | 0 | 0 | 6.1 | 85.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
20 | stitek | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 26 | 0 | 0 | 501.84 | 13047.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
21 | PPU | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0.99 | 3.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
22 | zapraveni | Materiál pro zapravení stavebních nedodělků (barva, sádra, cement,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
23 | OST | Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a nosného materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 182000 |  | 26617.26 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  | 5.03 |  |  |  | DIL
24 | RB04 | Úprava vnitřního zapojení rozvaděče | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 195 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
25 | 18600001T00 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
26 | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
27 | 18600301T00 | Montáž + připojení servopohon ventilový | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
28 | 18600209T00 | Montáž magnetický kontakt na povrch | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 7280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
29 | krabice | Montáž krabice vč. vnitřního vybavení | ks | 26 | 0 | 0 | 5000 | 130000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
30 | 220260024 | Krabice přístrojová ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 26 | 0 | 0 | 2000 | 52000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
31 | 210860201T00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
32 | 222280501T00 | UTP, datový kabel do 7 mm vně.prům.volně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
33 | 210800101R00 | Kabel silový 750 V 2x1,5 mm2 volně uložený, vasvazkovaný | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
34 | 210010002 | Trubka ohebná pod omítku, 32 mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1344 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 4.08 |  |  |  | POL1_
35 | 222261251R00 | Příchytka kabelová | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 1894 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
36 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 113.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
37 | 18600706T00 | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 132.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
38 | 210950101T00 | Štítek kabelový | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 215.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 0.65 |  |  |  | POL1_
39 | 18600801T00 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0155 | 0 |  |  |  | POL1_
40 | 460680021T00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1260 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
41 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6cm maltou z SMS | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 7350 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
42 | 210100524T00 | Ukončení kabelů - do 4x1 v rozvaděči | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 100.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 0.3 |  |  |  | POL1_9
43 | 963016111 | Demontáž SDK podhledu, uskladnění | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
44 | 963016111R00 | Montáž SDK podhledu (vč. případné náhrady poškozených částí) | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
45 | 18600807T00 | Úklid pracoviště při montážích | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
46 | 18600804T00 | Montáže - zkušební provoz | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
47 | staveb. | Zapravení stavebních nedodělků, místní výmalba | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
48 | 18500002T00 | Uživatelský software pro nástěnný ovladač | d.b. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
49 | 18500006T00 | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 14400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
50 | 18500007T01 | Práce programátora - aktualizace komunikace Daikin chlazení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
51 | 18500015T00 | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
52 | 18600808T00 | Test zařízení 1:1 | d.b. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
53 | 18500014T00 | Dispečink - parametrizace datových bodů MaR | d.b. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
54 | 18500013T00 | Dispečink - úprava stávajících obrazovek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
55 | 18500019T00 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
56 | 18500021T00 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
57 | 18400002T00 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 9.3 |  |  |  | POL1_
58 | [6 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | DIL
59 | 18660001T00 | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
60 | 18660002T00 | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
61 | 18600803T00 | Revizní práce technika | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
62 | 18660004T00 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
63 | UZIVNAV.T00 | Uživatelská dokumentace, návody k obsluze | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 4320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | DIL
64 | 18660005T00 | Doprava osob | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
65 | BHOP_T00 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
66 | POJ.T00 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
67 | ODPAD | Likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
68 | ENERGIE | Náklady na energie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END