## Rozpočet
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč
Rozváděč RS32 dle příslušného výkresu, zapojení vč. osazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 25mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 16mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 4mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 2,5mm | ks | 16 |  |  | 0 | 0
zapojení kabeů do prům. 1,5mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 455 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5, pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY 2x1 ,pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 6(H07V-U) žl/z | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 4(H07V-U) žl/z | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Zásuvka do podparapetního žlabu ve stole STŘÍBRNÁ | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka s přepěťovou ochranou do podparapetního žlabu ve stole STŘÍBRNÁ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Výklopný systém 1xzásuvka 230V, 2xUSB power, hliník, +2m kabel 230V se zástrčkou do zásuky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Výklopný systém 8modulů , hliník, +2m kabel 230V se zástrčkou do zásuky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač č.1 vč. rámečku, krabice, zapojení osazení, Tango bílá | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítkový otočný ovladač, aktivní regulátor, se zabudovaným nap. zdrojem DALI, 230V AC ± 10%, 50-60Hz, 7 až 15mA, 15,5V DC, max. 75mA, ochrana elektronická, přip. max 37, IP20 (dle ČSN EN 60 529) délka ved. DALI max. 300m (průřez 1,5-2,5mm2 ) orientační osvětlení: 18 volitelných barev nebo neaktivní, barva bílá/bílá | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovladač žaluziový kolébkový dělený s potiskem, přístroj řazení 1+1 s blokováním, krabice a zapojení a osazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná komplet s ráměčkem vč. krabice a osazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná vč. krabice a osazení | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná ve společném ráměčku pod omítku typ Tango, bílá, vč. zapojení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice protahovací kovová do betonové podlahy universální vč. krytu, zapojení a uložení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ohebná Ø50mm do betonu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice univezální pod omítku Ø71x43,5mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice pod omítku odbočná s víčkem KU 68-1902 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice s víčkem na povrch 107x107x50 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 4x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 8x1-2,5mm3 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm4 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm5 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační ráměčky, nutno zjistit na stavbě po dořešení ostatních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení
A Svítidlo vestavné do podhledu SDK, složená kopnstrukce instalační bezrámečkový box+vkládaný profil,bílá bartva, difuzer opál, celková šířka 30mm, délka 340mm, LED 7,5W, 3000K, 1150lm (chip), driver DALI umístěn mimo svítidlo | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 1 | 0 | 0
B Svítidlo vestavné do podhledu SDK, Al korpus, bílá barva, černá clona, velikost 68x220mm, otvor velikost 55x212mm, vestavná hloubka 70mm, LED 20W, 3000K, 1600lm, 38°, CRI 90, směrovatelné v 1 ose, vč. driveru 500mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 3 | 0 | 0
C Svítidlo lineární, Al profil, černá barva, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1500mm, LED 50W, 3000K, 4250lm, CRI 90, UGR 19 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
instalace driveru DALI ve svítidle | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
závěsný set | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
přívod, krycí destička, bílá barva, kabel s čirou izolací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 3 | 0 | 0
D Svítidlo stropní závěsné, Al korpus, černá barva, difuzer mikroprisma, svícení direct-indirect (60%-40%), velikost 25+25x200x1200mm, LED 52W, 3000K, 6560lm, driver DALI, lankový závěs Y , vč. přívodního kusu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
konektor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
přívod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
koncovka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 2 | 0 | 0
E.1 Osvětlovací lišta , vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox)černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 1600mm, LED 14W/m (∑22,4W), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 1 | 0 | 0
E.2 Osvětlovací lišta , vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox)černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 2400mm, LED 14W/m (∑33,6W), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 1 | 0 | 0
E.3 Osvětlovací lišta , vestavená v nutě nábytku, Al profil, černá barva (elox)černý difuzer, š. 22,2mm, vestavná hloubka 12mm, délka 4800mm, LED 14W/m (∑67,2W), 3000K, 2070lm/m, 24V, transformátor uložen mimo svítidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační příspěvek | ks | 1 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž rozváděče(bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž dvojzásuvky | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a osazení ventilátoru vč. zapojení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Úprava povrchu zdi, včetně vymalování (uvedení do původního stavu okolo rozváděčů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce předem neměřitelné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0