## ROZPO
Lipová, ESF MU, slaboproud, sekretariát a pracovna děkana
RZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR
| 1 | Strukturovaná kabeláž
No. |  | Popis položky
101 |  | Demontáže strukturované kabeláže | 4 | hod | 0 | 0
102 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 dodávka + montáž | 7 | ks | 0 | 0
103 |  | Měření portu před předáním, vyhotovení protokolu | 14 | m | 0 | 0
104 |  | Ukončení UTP | 28 | m | 0 | 0
105 |  | UTP kabel cat5e dodávka, montáž | 630 | m | 0 | 0
106 |  | Práce v datovém rozvaděči včetně spotřebního materiálu | 4 | hod | 0 | 0
107 |  | Patch panel 19inch, 24 RJ45, cat 5e, dodávka + montáž do racku | 1 | ks | 0 | 0
108 |  | Krabice instalační | 14 | ks | 0 | 0
109 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze d=23-50mm, | 60 | m | 0 | 0
110 |  | Žlab instalační pro LAN kabely nad podhledem 50/50mm | 45 | m | 0 | 0
111 |  | Rozebrání a zpětná montáž podhledu v chodbě | 4 | hod | 0 | 0
| 2 | EPS
No. |  | Popis položky
201 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití | 2 | ks | 0 | 0
202 |  | Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem | 4 | ks | 0 | 0
203 |  | Montáž hlásiče včetně patice | 4 | ks | 0 | 0
204 |  | Popis hlásiče štítkem | 4 | ks | 0 | 0
205 |  | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 35 | m | 0 | 0
206 |  | SW - odebrání starých čidel, načtení nových čidel, doprogramování | 1 | kpl | 0 | 0
207 |  | Požární ucpávka do stěny | 1 | ks | 0 | 0
208 |  | Zajištění funkce EPS během stavebních prací náhradním způsobem | 1 | případ | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0