## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : | 067/23 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
Stavba : |  | Název stavby : | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
Projektant : |  | Ing. Eduard Sznapka |  | Počet měrných jednotek : |  | 6.7
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Vedlejší náklady
Z | Montáž celkem | 0 | Ostatní náklady |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Marek Jára | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2023-08-21 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 067/23 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
Objekt : |  | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
OST | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 067/23 - Sekretariát a pracovna děkana ESF MU
Objekt : |  | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
1 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 3 | 0 | 0
2 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 3 | 0 | 0
3 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
4 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0
5 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
6 | vlastní cena | Montáž elektrotermické hlavice M30x1,5 (dodávka a připojení hlavic dodávka MaR) | kus | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
7 | vlastní cena | Ventilové těleso pro otopná tělesa s přednastavením, DN 15, přímé, připojení na soustavu vnitřním závitem, připojení hlavice M30x1,5 | kus | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
8 | vlastní cena | Radiátorové šroubení pro otopná tělesa s přednastavením, DN15, přímé s možností uzavření a vypuštění, připojení na soustavu vnitřním závitem | kus | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
9 | vlastní cena | Plnící a výpustná armatura | kus | 1 | 0 | 0
10 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 735 | Otopná tělesa
11 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 14.79 | 0 | 0
12 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 14.79 | 0 | 0
13 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 5 | 0 | 0
14 | 735131312 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10 ks | soubor | 2 | 0 | 0
15 | 735131313 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 12 až 14 ks | soubor | 2 | 0 | 0
16 | 735131314 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 a 18 ks | soubor | 1 | 0 | 0
17 | vlastní cena | Hliníkové otopné článkové těleso PLANO typ BP s bočním připojením, PLANO 500/10 čl. - 1130 W, 809 mm | kus | 2 | 0 | 0
18 | vlastní cena | Hliníkové otopné článkové těleso PLANO typ BP s bočním připojením, PLANO 500/12 čl. - 1356 W, 971 mm | kus | 1 | 0 | 0
19 | vlastní cena | Hliníkové otopné článkové těleso PLANO typ BP s bočním připojením, PLANO 500/14 čl. - 1582 W, 1133 mm | kus | 1 | 0 | 0
20 | vlastní cena | Hliníkové otopné článkové těleso PLANO typ BP s bočním připojením, PLANO 500/16 čl. - 1808 W, 1295 mm | kus | 1 | 0 | 0
21 | vlastní cena | Montážní balíček pro PLANO | kus | 5 | 0 | 0
22 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.44253 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
23 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 5 | 0 | 0
24 | vlastní cena | Konstrukční ocel | kg | 5 | 0 | 0
25 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
26 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0.5 | 0 | 0
27 | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 783604550 | Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm | m | 6 | 0 | 0
30 | 783605550 | Provedení mezinátěru jednonásobného potrubí DN do 50 mm | m | 6 | 0 | 0
31 | 783607550 | Provedení krycího jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm | m | 45 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní náklady
32 | vlastní cena | Vypuštění vody z otopného systému před demontáži těles | soubor | 1 | 0 | 0
33 | vlastní cena | Proplach potrubí 2x | soubor | 1 | 0 | 0
34 | vlastní cena | Napuštění topného systému upravenou vodou po montáži těles, včetně odvzdušnění | soubor | 1 | 0 | 0
35 | vlastní cena | Topná zkouška (72 hod) | soubor | 1 | 0 | 0
36 | vlastní cena | Výpomocné práce | hod | 8 | 0 | 0
37 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za | OST Ostatní náklady |  |  |  | 0