## Rozpočet
Akce : |  | Sekretariat a pracovna děkana ESF MU | [5 empty] | 23012
Položka specifikace
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 |  | Zařízení č.1 - Chlazení pracovny děkana a sekretariátu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAQ32A Qch=3,6 kW včetně kabelového ovladače BRC1H52W a kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplnění chladiva R410A | kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vnitřní jednotka nástěnná - demontáž, ekologická likvidace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odsátí chladiva, ekologická likvidace | kg | 9 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Větrání hyg. Zařízení děkana |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Multivac | Ventilátor E STYLE BBT 150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Mora | Odsavač par OP 630 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mora | Uhlíkový filtr | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Inženýrská a koordinační činnost | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 |  | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seznam strojů a zařízení
Akce : |  | Sekretariat a pracovna děkana ESF MU | 23012
Položka specifikace
Pozice : |  | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
Zařízení č.1 - Chlazení pracovny děkana a sekretariátu
1.1 | Daikin | Vnitřní jednotka nástěnná FXAQ32A Qch=3,6 kW včetně kabelového ovladače BRC1H52W a kabelu | ks | 2
0 | 0 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2
0 | 0 | Doplnění chladiva R410A | kg | 9
0 | 0 | Předizolované Cu potrubí 6,35x12,7mm včetně prodrátování | bm | 8
0 | 0 | Vnitřní jednotka nástěnná - demontáž, ekologická likvidace | ks | 2
0 | 0 | Odsátí chladiva, ekologická likvidace | kg | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Zařízení č.2 - Větrání hyg. Zařízení děkana | 0 | 0
2.1 | Multivac | Ventilátor E STYLE BBT 150 | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Zařízení č.3 - Větrání kuchyňky | 0 | 0
3.1 | Mora | Odsavač par OP 630 W | ks | 1
0 | Mora | Uhlíkový filtr | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Doplňkový materiál | 0 | 0
0 | 0 | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1
0 | 0 | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | kpl | 1
0 | 0 | Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 4