Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2508 Multisenzorové stanice |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |

| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| --- | --- |

| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007714 |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 26. 5. 2025 výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 3.6. 2025 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

- Dobrý den, rádi bychom vznesly několik dotazů týkající se VZ.

- Na kolik let je předpokládán provoz zařízení?

- Mají být náklady na provoz zahrnuty do celkové ceny?

- V jakých časových intervalech je nutné odesílat data?

- Je SW řešení formou automatického odeslání dat do cloudové aplikace akceptovatelné?

Děkuji

- Odpovědi zadavatele:

- Zadavatel chce využívat zařízení co nejdéle, minimálně však alespoň 5 let.

- Případné náklady na provoz je nutné zahrnout do celkové ceny.

- Zadavatel tyto parametry uvádí nově v technických parametrech v dokumentu RCX2508 Formulář nabídky ve znění změn č. 1.docx. Jsou označeny  v textu červeně.

- Zadavatel trvá na zadání technický parametrů.

- Zadavatel výše uvedené změny zadávacích podmínek reflektoval v nové verzi Formulář nabídky – dodavatelé pro účely podání nabídek použijí novou verzi zmíněné předlohy označené konkrétně názvem RCX2508 Formulář nabídky ve znění změn č. 1.docx. Dosavadní verze přílohy byla z profilu zadavatele svěšena a zmíněná aktuální verze přílohy byla na profil zadavatele vyvěšena.

- S ohledem na charakter změn provedených v zadávacích podmínkách, které mohou mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

- Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.

- Přílohy:

RCX2508 Formulář nabídky ve znění změn č. 1.docx.