# Příloha č. 1 - Technické podmínky

### **Položka 1: Figurína pro nácvik KPR kojence s možností zpětné vazby**

Figurína kojence pro nácvik základních oživovacích technik.

Počet kusů: 2

* Figurína s možností monitorovaní stláčení hrudníku
* vizuální signalizace frekvence stlačení hrudníku přímo na trenažéru
* možnost výměny plicních vaků bez použití nástrojů.
* realisticky simulována nutnost záklonu hlavy při umělé ventilaci.
* signalizace správné hloubky stlačení.
* Požadované základní příslušenství (celkem pro všechny kusy položky):
* náhradní obličej (pokud relevantní) – 4 ks
* náhradní plíce – 40 ks
* přenosný obal – 2 ks

### **Položka 2: Torzo pro nácvik KPR dospělého s možností zpětné vazby**

Torzo dospělého pro nácvik základních oživovacích technik.

Počet kusů: 2

* Torzo s možností monitorovaní stláčení hrudníku
* vizuální signalizace frekvence stlačení hrudníku přímo na trenažéru
* možnost výměny plicních vaků bez použití nástrojů.
* realisticky simulována nutnost záklonu hlavy při umělé ventilaci.
* signalizace správné hloubky stlačení.
* Požadované základní příslušenství (celkem pro všechny kusy položky):
* náhradní obličej (pokud relevantní) – 4 ks
* náhradní plíce – 40 ks
* přenosný obal – 2 ks

### **Položka 3: Trenažér AED**

Trenažér AED určený pro nácvik postupu kardiopulmonální resuscitace s využitím AED, odpovídající Guidelines 2015 s možností aktualizace.

Počet kusů: 2

* cvičný trenažér AED, jednoduše ovladatelný, se zřetelnými a srozumitelnými hlasovými instrukcemi
* kompatibilní s každou cvičnou figurínou
* minimálně 5 předprogramovaných scénářů
* možnost přepínání zvoleného jazyka pro hlasové instrukce – čeština a angličtina
* možnost ovládání hlasitosti
* tréninkové elektrody určené dospělému člověku s možností opakovaného použití
* tréninkové elektrody vybaveny čidlem umožňujícím rozpoznání jejich připojení na figurínu
* lepidlo na elektrody umožňující jejich opakované připevnění a odstraňování
* obal nebo kufr nebo pouzdro