# Příloha č. 1 - Technické podmínky

### **Položka 1 a 2: Shocklink a adaptér pro nácvik defibrilace**

Adaptér pro nácvik defibrilace s reálním defibrilátorem. Umožňuje připojit defibrilátor na libovolnou tréninkovou figurínu a bezpečně absorbuje podaný elektrický výboj.

* možné funkčně připojit min. na defibrilátory Lifepak 20e a Lifepak 15,
* bezpečná absorpce elektrického výboje s energií do 360 J,
* simulace základních EKG rytmů (min. sinus, VT, VF, asystolie),
* simulace artefaktů během kompresí hrudníku,
* možné bezdrátové dálkové ovládání