Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | CZ2502 Horizontální autokláv |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |

| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| --- | --- |

| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00007899 |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Jejímž jménem jedná: | prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 8. 10. 2025 výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 13.10. 2025 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzívou):

Dotaz:

Dobrý den,
rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpověď na náš dotaz.
V textu nad tabulkou technických podmínek máte popsáno následující: Autokláv má vestavěný generátor, čímž je zajištěn okamžitý a efektivní ohřev sterilizační komory.
Náš dotaz k tomuto bodu- pro upřesnění požadavku generátoru, který dále v tabulce není nikde blíže specifikován:
Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení s vestavěným zásobníkem na demineralizovanou vodu (tento bod je v TS explicitně vyžadován), kdy načerpáním demineralizované vody do komory a ohřátím dojde k vyvíjení páry přímo v komoře a touto cestou je rovněž zajištěna efektivní sterilizace?

Děkujeme za odpovědi.

- Odpověď zadavatele:

- Po revizi zadávacích podmínek na základě dodavatelem zaslané žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel sděluje, že zařízení, které načerpá demineralizovanou vodu z vestavěného zásobníku a ohřátím v komoře dojde k vyvíjení páry přímo v komoře, je přípustné.

- S ohledem na charakter odpovědi, která nemá dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, ani nemění znění technických specifikací ve Formuláři nabídky.