Seznam příloh

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Dodávka lékařské, laboratorní techniky a vybavení

příloha A	 technické a obchodní podmínky

- krycí list nabídky

- návrh kupní smlouvy

- příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy pro všechny části veřejné zakázky

- příloha č.2 položkový rozpočet pro všechny části veřejné zakázky

příloha B	informace o kvalifikaci

- krycí list informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

příloha A

zadávací dokumentace

veřejné zakázky

Dodávka lékařské, laboratorní techniky a vybavení

TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

- návrh kupní smlouvy

zadávací dokumentace

veřejné zakázky

Dodávka lékařské, laboratorní techniky a vybavení

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), označí tu část nebo ty části předmětu smlouvy, na které podává nabídku, přiloží k němu přílohu č. 1 kupní smlouvy „Specifikace předmětu plnění“ a přílohu č. 2 „Položkový rozpočet“ a doplní cenu, název, typ a popis plnění, na který podává nabídku, parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení a funkce.

veřejná zakázka

Dodávka lékařské, laboratorní techniky a vybavení

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel:

Obchodní firma dodavatele:

IČ:

Sídlo dodavatele:

Zapsán v OR:

veřejná zakázka

Dodávka lékařské, laboratorní techniky a vybavení

Prohlášení

Společnost:      , se sídlem:      , IČ:      , zapsaná v obchodním rejstříku u

která je uchazečem o veřejnou zakázku „„Dodávka lékařské a laboratorní techniky“

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

- při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,

- je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 zákona
(tato lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání nabídek),

- neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,

- žádný z členů jeho statutárních orgánů nepracoval v posledních třech letech u zadavatele

v posledních třech letech pracovali u zadavatele následující členové jeho statutárních orgánů *,

- není akciovou společností

jeho akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu společnosti jsou*,

- předložená nabídka obsahuje celkem      (slovy     ) číslovaných listů,

- kontaktní osobou dodavatele zmocněnou k projednání otázek souvisejících s nabídkou je       tel.:     , e-mail :      ,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

*zaškrtněte platné

V     dne

…..…………………..…………………………………………..

podpis

jméno a příjmení:

funkce:

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z OR nebo jiné 							               obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných 							               jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a 							               funkce podepisujícího/podepisujících

- nÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

dle § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

- I. Smluvní strany

kupující:

Masarykova univerzita,

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno,

kontaktní adresa: Kamenice 5, 625 00 Brno

zastoupena: Ing. Jana Nová, Ph.D., MBA, tajemnice

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

bankovní spojení: 85636621/0100

kontaktní osoba: Roman Drga, 549 49 3587, 724352930, drga@fsps.muni.cz

(dále jen objednatel)

a

prodávající	:  ……………………………………………………………………………………………………

se sídlem	:………………………………………………………………………………………………………

zastoupený	:………………………………………………………………………………………………………

IČ		:…………………………………………………………………………………………………….…

DIČ		:.............................................................................................................................................

zapsán v obchodním rejstříku: ………………………………………………………………………………………..

Kontaktní osoba	:..............................................................................................................................................

e-mail	: ..............................................................................................................................................

tel.	: ..............................................................................................................................................

(dále jen dodavatel)

- II. Předmět smlouvy

1. část (ANO  / NE ):

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej spirometru ke zjištění objemu plic a posuzování rozvoje hrudníku pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 1. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci 	za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. část (ANO  / NE ):

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej kombinované laserové sprchy pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 2. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci 	za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. část (ANO  / NE ):

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej hydrogalvanické lázně končetinové pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 3. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

4. část (ANO  / NE ):

Předmětem této smlouvy je koupě a prodej ultrazvuku pro vyšetřování měkkých tkání pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 4. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci 	za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

5. část (ANO  / NE ):

- Předmětem této smlouvy je koupě a prodej systému pro spektrální analýzu variability srdeční frekvence (2 snímací jednotky, vyhodnocovací a výstupní jednotka) pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 5. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci 	za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

6. část (ANO  / NE ):

- Předmětem této smlouvy je koupě a prodej zdravotnických měřících a diagnostických pomůcek a přístrojů pro projekty OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem „Inovace a modernizace studijních oborů FSpS“ a reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 s názvem „Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu“ Fakulty sportovních 	studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 6. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci 	za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

7. část (ANO  / NE ):

- Předmětem této smlouvy je koupě a prodej diagnostického přístroje (plantoskopu) pro snímání plosky nohou pro projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0221 s názvem „Inovace a modernizace studijních oborů FSpS“ Fakulty sportovních studií, (dále také „věc“). Specifikace technických požadavků věci jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění 7. část“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající prodává na základě této smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

- III. Čas a místo plnění a jeho předání

- Plnění zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s předpokladem dodání zakázky co nejdříve, nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy.

- O předání plnění bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.

- Nebude-li předávané plnění prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky do předávacího protokolu, příp. je písemně oznámí dodavateli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví dodavateli lhůtu k jejich odstranění. Předání plnění s vadami či nedodělky není splněním dodavatelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, že plnění s vytknutými vadami a nedodělky přebírá.

- Místem plnění této smlouvy je kontaktní adresa kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak, místnost stanoví kupující.

- Předáním plnění se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli.

- IV. Cena

- Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši:

  - 1. část:  ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 2. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 3. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 4. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 5. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 6. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

  - 7. část: ……..bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

Celkem:  ………   bez  DPH,  ………..      DPH   …………..    s DPH

- Kupní cena je po položkách specifikována v příloze č. 2 této smlouvy „položkový rozpočet,“ která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Celková cena obsahuje veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s dodáním a předáním zboží. Dopravu zboží do místa plnění je také zahrnuta v ceně zboží a zajistí ji na své nebezpečí dodavatel.

- V. Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

- Dodavateli vzniká právo účtovat cenu dnem předání a převzetí plnění prostého vad a nedodělků.

- Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit zákonné příslušenství (úrok z prodlení). Lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení opravené faktury.

- Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejich obdržení objednatelem.

- VI. Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení dodavatele s termínem plnění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.	Jestliže dodavatel neodstraní vady či nedodělky předmětu plnění ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek.

4.	V případě, že nebude dodavatelem plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele a nedojde ani k zahájení plnění konkrétní objednávky, je objednatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny bez DPH.

5. 	Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- VII. Záruka a odpovědnost

- Dodavatel poskytuje objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání plnění bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).

- Reklamace množstevních vad musí uplatnit objednatel při převzetí plnění. V případě jejího uznání musí dodavatel dodat objednateli odpovídající množství reklamovaného plnění v požadované kvalitě nebo vystavit dobropis, a to do 14 dnů od uznání reklamace.

- Jakoukoliv reklamaci ohledně kvality zboží musí objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

- Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat tyto údaje:

  - druh a množství reklamovaných zboží

  - úplný a přesný popis závady

  - datum dodání zboží

- Pro případ vady zboží má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 14 dnů po obdržení reklamace od objednatele.

6. 	Vznikne-li porušením povinností ze strany dodavatele objednateli škoda, postupuje se podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- VIII. Ostatní ujednání

- Dnem předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků se objednatel stává jeho vlastníkem.

- Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy.

- Za  podstatné porušení této smlouvy se považuje zejm.:

- překročení sjednaného termínu pro předání plnění o 14 dnů nebo

- plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo

- překročení ceny.

- Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s této plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě, pořadově očíslovaný a potvrzený oprávněnými osobami smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva dodavatel.

- Smluvní strany se podle § 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Brně dne …………					V …………………….……... dne …………….….

objednatel:						dodavatel:

- PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – sPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| spirometr ke zjištění objemu plic a posuzování rozvoje hrudníku | o k měření a výpočtu FEVC, FEV1, PEF, o příslušný software pro PC vyhodnocení (včetně inspirační a expirační křivky průtok/objem) a archivaci výsledků, kompatibilní s OS MS Windows XP a 7, o záruční a pozáruční servis, | 1 | maximální cena: 40 000 |

- 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| kombinovaná laserová sprcha | Kombinovaná laserová sprcha o parametrech 4 × 685 nm/50 mW + 4 × 830 nm/400 mW Laserové sonda o parametrech 830 nm/400 mW s konvergentním paprskem a možností zeleného přisvícení. Terapeutický přístroj pro fototerapii v rámci rehabilitace z kategorie 3B, který umožňuje napojení kombinované laserové sprchy a laserové sondy a přednastavení terapeutických programů a slovních diagnóz, možnost rozšíření o ultrazvuk, elektroléčbu a magnet. Dávkování plynule nastavitelné od 0.1 do 99.0 J/cm2. Výkon laserových sond a sprch nastavitelný v rozsahu 20–100% maximálního výkonu. Možnost akupunktury - detekce bodů, vizuální a akustická signalizace, Nogierovy a EAV frekvence. Duty faktor 10-90%. Levý a pravý držák sond, síťový kabel a software pro všechny specializace. součástí dodávky jsou: - 2 ks ochranných brýlí nutných pro splnění bezpečnostních norem | 1 1 1 | 250 000 |

- 3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| hydrogalvanická lázeň končetinová | Terapeutický přístroj pro elektroterapii v rámci rehabilitace s možností aplikace galvanického proudu, diadynamických, pulzních, faradických, TENS, bifázických a interferenčních proudů se 4 nezávislými kanály pro elektroterapii. V ceně je zahrnuto: - 8 elektrod 60x80 mm, - 8 elektrod 50x50 mm, - houbičky ke všem elektrodám. - elastický popruh 4x 1 m a 4x 60 cm. Nutná možnost připojení 4 galvanických vaniček (2 sady po 2 kusech). V této kombinaci přístroj nepotřebuje pro provoz stavební úpravy. Nejdůležitější je zde aplikace galvanického proudu pomocí vaniček naplněných vodou napojených na přístroj a zároveň minimální prostorové nároky. | 1 | 80 000 |

- 4. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk | přenosný ultrazvukový přístroj notebookového typu Popis parametru - Přenosný, snadno manévrovatelný, lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření - Plně digitální s digitálním formátováním UZ paprsku - Integrovaný LCD displej úhlopříčky min. 15“ - Integrované držadlo pro přenášení - Provoz na síť i akumulátor (min. 1hod.) - Hmotnost přístroje bez sond do 6,5 kg Módy a funkce zobrazení - B-mód, harmonické zobrazení na všech sondách - Barevně kódovaný rychlostní směrový doppler (CFM) - Kombinace B-mód + CFM s oblastí zájmu - PW – pulzní Doppler, včetně HPRF módu na všech sondách, možnost nastavení úhlové korekce - CW – Doppler na kardiologické sondě - Triplexní režim - PD Doppler (výkonové zobrazení průtoku, včetně určení směru toku) - M-mód, včetně anatomického M-módu - TDI – tkáňový Doppler včetně PW TDI - Manuální ovládání kvality a parametrů B-módu (maximální hloubka, jas, kontrast, nastavitelný dynamický tkáňový hloubkový zisk TGC ve více stupních) - Postprocessingové nastavení parametrů obrazu (zesílení, gama křivka, barvení, zvýraznění hran) - Manuální ovládání kvality a parametrů zobrazení barevně kódovaného rychlostního směrového dopplerovského spektra (zesílení, rychlostní stupnice) - Zoom on-line s posuvem - Tkáňově specifická uživatelská přednastavení - Automatická optimalizace 2D obrazu a Dopplera, kontinuální optimalizace obrazu - Zobrazení redukující ultrazvukové speckle na všech sondách pro eliminaci ultrazvukových speklí zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní současně v harmonickém režimu - Uživatelsky modifikovatelná multifunkční tlačítka – minimálně 6 tlačítek Sondy - 5-12 MHz širokopásmová lineární sonda pro zobrazení malých částí - 2-8 MHz širokopásmová konvexní sonda pro zobrazení abdominální částí - 2-4 MHz širokopásmová kardiologická sonda Archivace - Výstup obrazových dat (smyčky, „freeze“) na interní HD, USB 2.0 - Vkládání dodatečných textových popisek do snímků uložených na interním HD - Pacientská databáze (pacientský záznam s možností přiřazení více vyšetření k jednomu pacientovi) - Podporované formáty pro export: o AVI, JPEG - Možnost připojení záložního zařízení pro automatickou zálohu dat s kapacitou min. 1TB a možností prohlížení na PC Další požadavky - Přenos záznamů aktuálního vyšetření pomocí webového rozhraní na jednotlivé studentské počítače nebo tablety v reálném čase - Automatické zálohování dat na externí harddisk - SW vybavení pro PC umožňující práci s DICOM obrázky a objemovými daty - Možnost automatického přenosu obrazových dat do ambulantního systému - Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D sondu - Vozík pro transport s držákem sond a uchycením pro videoprinter včetně replikátoru portů pro připojení více sond současně – 2 ks - Zabezpečení preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje - Brašna pro převoz systému včetně sond | 1 | 750 000 |

- 5. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém pro spektrální analýzu variability srdeční frekvence (2 snímací jednotky, vyhodnocovací a výstupní jednotka) | Parametry: Snímat srdeční potenciály, zobrazovat a do paměti ukládat zvolené úseky EKG křivky a RR intervalů okamžitě v průběhu snímání dat (on-line) v klidu i při tělesné zátěži. o Vzorkovací frekvence snímače srdečních potenciálů alespoň 1000 H. o Následně analyzovat HRV z krátkodobého záznamu (300 nebo 600 RR intervalů). o Snímat a monitorovat EKG a RR intervaly simultánně alespoň u 4 osob. o Dostatečná kapacita elektrických zdrojů (baterie) snímacích a centrální přijímací jednotky, alespoň na 2 hodiny plného zatížení při snímání dat. o Možnost dobíjení elektrických zdrojů snímacích a centrální přijímací jednotky. o Monitorovat dechovou frekvenci. o Možnost prohlížení pořízených dat off-line, jak RR intervalů tak EKG křivek. o Možnost manuální i automatické filtrace primárních dat k vyloučení chybných RR intervalů. o Provádět časovou a frekvenční (spektrální analýzu) HRV. o Parametry časové analýzy: průměry RR, HR, MSSD a jejich směrodatné odchylky, resp. variační koeficienty. o Standardní parametry spektrální analýzy: průměry Celkový spektrální výkon (TP), Spektrální výkon (P) a výkonová hustota (PSD), Frekvence max. výkonu ve třech frekvenčních pásmech (VLF, LF a HF), poměry spektrálních výkonů a hustot tří uvedených frekvenčních pásem, a příslušné směrodatné odchylky, resp. variační koeficienty. o Další odvozené parametry spektrální analýzy pro hodnocení HRV: Celkové skóre (TS), Funkční věk, Vagová aktivita, Sympato-vagální rovnováha. o Snímat a vyhodnocovat data Ewingovy baterie testů autonomního nervového systému (hluboké dýchání atd.). o Možnost řízení dýchání vyšetřované osoby. o Možnost vyhledávání již vyšetřených osob v jejich seznamu. o Součástí systému je barevná laserová tiskárna pro tisk zpráv o vyšetření, včetně grafických příloh (se spotřebním tiskovým materiálem alespoň na 100 vyšetření). o Dostatečně kvalitní centrální přenosný počítač (laptop) s dostatečnou kapacitou bateriového elektrického zdroje (alespoň na 4 hodiny plného provozu). Součástí je i síťový elektrický zdroj počítače. Počítač by měl být vybaven základním software a MS Office 2010, alespoň 2 USB porty, bezdrátovou možností připojení k internetu (wi-fi). o Součástí je veškeré potřebné příslušenství pro zabezpečení plného provozu (kabely atd.) o Zaškolení obsluhy systému. o Záruční servis podle zákona, alespoň 2 roky. o Pozáruční servis alespoň 6 let. o Možnost dodávky náhradního elektrického zdroje. o Aktualizace software. | 1 | 300 000 |

- 6. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název pomůcky | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Goniometr kovový reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | Speciální pomůcka pro měření rozsahu pobyhu v kloubech, používaná ve fyzioterapii. Materiál: kov,barva: stříbrná, délka měřícího přístroje 25cm. Všechny tři stupnice jsou na jedné straně goniometru a stupnice je po 5°. | 40 | 80000 |
| Goniometr prstový reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | Pomůcka určená pro měření velikosti kloubních rozsahů na prstech ruky, kovový, stříbrný, délka do 15cm | 10 | 15000 |
| Olovnice kovová reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | Pomůcka určená k hodnocení zakřivení páteře, vyrobená z oceli, hmotnost 90g, s 2m šňůrou a ocelovým kolečkem. | 20 | 8000 |
| Neurologické kladívko reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | Pomůcka pro neurologické vyšetření. Kladívko je celokovové, chromované, hlava kladívka je na obou poklepových stranách zakončena pryží, kladívko je vybaveno vyjímatelnou jehlou a štětečkem. | 20 | 10000 |
| mechanická osobní váha s výškoměrem reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o vážení do 200 kg, přesnost na 0,1 kg, o měření výšky alespoň do 200 cm, měřítko po 1 mm, | 1 | 11 000 |
| kaliper pro měření tloušťky kožních řas 1x reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 1x reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | o rozsah měření do 80 mm, oboustranná stupnice o průměr měřících hrotů 3 mm, o přítlačná síla na hrotech 2N, o servis pro rekalibrace vybaven kalibračním závažím odlehčení kovové provedení | 2 | 20 000 |
| kovový nerez goniometr s dlouhými rameny pro velké klouby reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o ramena alespoň 45 cm, o rozsah měření 360°, | 1 | 3 000 |
| kovový nerez goniometr s kratšími rameny pro menší klouby reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o délka ramen 20 cm, o rozsah měření 360°, | 1 | 2 700 |
| kovový nerez teleskopický antropometr pro měření vzdáleností na těle a výšky reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o s měřením od 0 do alespoň 210 cm, o posuvné měřidlo se dvěma rovnými a dvěma obloukovými posuvnými rameny těla, o milimetrová stupnice, | 1 | 13 000 |
| kovový nerez pelvimetr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o antropometrické měřidlo s rozvíracími rameny a zaoblenými konci s rozsahem měření alespoň do 65 cm, milimetrová stupnice o určeno k měření šířkových rozměrů těla dospělé populace, z lehkých antikorozních materiálů, vybaveno snímatelnou lupou pro zlepšení čitelnosti stupnice | 1 | 10 000 |
| posuvný diameter - thorakometr pro zjišťování šířky a hloubky hrudníku reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | o alespoň do 80 cm, o milimetrová stupnice | 1 | 6 700 |
| Tlakoměr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | přenosný tlakoměr, samonafukovací, obsahuje: litiový akumulátor (200 měření na jedno nabití), nabíječku, manžetu pro dospělé | 1 | 1 690 |
| Tlakoměr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | kvalitní deformační tlakoměr ovladatelný jednou rukou, stupnice cejchována do 300 mm Hg, tlakoměr s manžetou na suchý zip pro dospělé a v praktické tašce z vinylu, černý | 1 | 1 790 |
| Fonendoskop Anestofon reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | fonendoskop s plochou koncovkou z lehkého hliníku, průměr membrány 48mm, měkké olivky, v balení 1 pár náhradních olivek a náhradní membrána, délka 77cm, modrý | 2 | 1180 |

- 7. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název pomůcky | specifikace přístroje | počet kusů | předpokládaná cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| kompletní plantoskop pro zobrazení plantogramu, jeho hodnocení a archivaci v počítači a tisk výsledků reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | Diagnostický přístroj pro vyšetření plochonoží snímání nohy zezadu a plosky zespodu. Statický záznam (nohou) i videozáznam funkce nohou (např. stoj na jedné dolní končetině) o dvě webové kamery min. rozlišení: 1600 x 1200 Pixelů (2 Megapixely) o držák na kamery, celokovová konstrukce, držáky na nerezových kloubcích, vysoká polohovatelnost o příslušný software kompatibilní s MS Windows XP a 7, o záruční a pozáruční servis, o laptop s minimálně 4 GB RAM a 500 GB HD, display 1680x1050 nebo 4:3 – minimálně 15 palců, plná světlá klávesnice (i numerická), DVD, WiFi, MS Windows 7, záruční servis, o barevná laserová tiskárna s příslušenstvím (šňůry – ke zdroji a k PC), záruční servis, | 1 | 40 000 |

- PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY – položkový rozpočet

- 1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| spirometr ke zjištění objemu plic a posuzování rozvoje hrudníku | 1 |  |  |

- 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena/kus vč. DPH (Kč) | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinovaná laserová sprcha Laserová sonda Terapeutický přístroj pro fototerapii v rámci rehabilitace z kategorie 3B | 1 1 1 | .........Kč .........Kč ..........Kč | ...............Kč |  |

- 3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| hydrogalvanická lázeň končetinová | 1 |  |  |

- 4. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk | 1 |  |  |

- 5. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém pro spektrální analýzu variability srdeční frekvence (2 snímací jednotky, vyhodnocovací a výstupní jednotka | 1 |  |  |

- 6. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena /kus vč. DPH (Kč) | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goniometr kovový reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 40 |  |  |  |
| Goniometr prstový reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 10 |  |  |  |
| Olovnice kovová reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 20 |  |  |  |
| Neurologické kladívko reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 20 |  |  |  |
| mechanická osobní váha s výškoměrem reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| kaliper pro měření tloušťky kožních řas 1x reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 1x reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | 2 |  |  |  |
| kovový nerez goniometr s dlouhými rameny pro velké klouby reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| kovový nerez goniometr s kratšími rameny pro menší klouby reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| kovový nerez teleskopický antropometr pro měření vzdáleností na těle a výšky reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| kovový nerez pelvimetr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| posuvný diameter - thorakometr pro zjišťování šířky a hloubky hrudníku reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |  |
| Tlakoměr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | 1 |  |  |  |
| Tlakoměr reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | 1 |  |  |  |
| Fonendoskop Anestofon reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0209 | 2 |  |  |  |

- 7. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| název přístroje | počet kusů | cena celkem vč. DPH (Kč) | Název, typ, popis plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| kompletní plantoskop pro zobrazení plantogramu, jeho hodnocení a archivaci v počítači a tisk výsledků reg.č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0221 | 1 |  |  |