Elektroforéza - blotovací zařízení

Popis přístroje a jeho využití

Aparatury pro přípravu a následnou vertikální SDS-PAGE proteinů a elektroblotování dvou až čtyř polyakrylamidových gelů o rozměru cca 10 x 7.5 x 0.7 cm.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Vybavení pro přípravu 4 polyakrylamidových gelů, vertikální elektroforézu 2 - 4 gelů a elektro-blotování 2 gelů o rozměrech přibližně 10 x 7.5 x 0.7 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příslušenství: - stojánky, skla (dlouhá skla se spacery, krátká skla) a hřebínky na přípravu min. 4 gelů současně - záslepka pro případ elektroforézy lichého počtu gelů - elektroforetická aparatura na vertikální proteinovou elektroforézu 2 až 4 gelů současně - aparatura/ modul pro elektroblotování proteinů na membrány ze 2 gelů současně - pro obě aparatury/moduly odpovídající zdroj elektrického napětí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Možnost elektroforézy až 4 gelů současně Hodnotící kritérium má hodnotu 32%=32 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit možnost elektroforézy většího počtu gelů zaráz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Startovací set - skla na přípravu min. 4 gelů Hodnotící kritérium má hodnotu 4%=4body. Zadavatel bude lépe hodnotit větší množství párů skel pro přípravu gelů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |