Termostatický blok pro odpařování rozpouštědel ze vzorků 2x

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj se sestává z vyhřívaného bloku, kde je možno nastavit a udržovat konstantní teplotu. Zařízení je doplněno sadou trysek pro přívod inertního plynu (dusík). Zařízení slouží k odpařování vzorků 
v organických rozpouštědlech - zakoncentrování.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vyhřívaný blok na min 10 EPA vialek (průměr 28 mm), výška 30 mm, pro vialky o objemu 20 a 40ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Držák s tryskami, výškově nastavitelný, ventilkem uzavíratelné pozice jednotlivých trysek | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstup pro připojení inertního plynu (dusík) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |