Muflová pec 2x

Popis přístroje a jeho využití

Muflová pec slouží k vypékání sorbentů používaných v procesu přípravy vzorků. Vnitřní prostor je odolný materiálům, které jsou v peci vypékány. Umožňuje nastavení programů na vypékání (aktivaci) sorbentů. Pec umožňuje vypékání při teplotě až 1200°C.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Velikost vnitřního prostoru, min plocha 15 x 30 cm, min výška 8 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programátor s vnitřní pamětí na minimálně 20 programů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Každý program může mít minimálně 5 jednotlivých kroků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní hodiny | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelný časový spínač | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zálohovaná vnitřní paměť programátoru (při odpojení ze sítě jsou programy v paměti zachovány) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Max. teplota nad 1000°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Použitelnost pro sorbenty: silikagel, alumina, aktivní uhlí, florisil | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Max. teplota nad 1200°C včetně Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost připojení inertního plynu – dusík Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |