Vysokoteplotní pec pro dekontaminaci skla

Popis přístroje a jeho využití

Vysokoteplotní pec slouží pro dekontaminaci laboratorního skla, při teplotách nad 400°C se z povrchu skla předmytého v myčce uvolní zbytky organických látek. Tato pec je nezbytná ve vybavení laboratoře zaměřené na stopovou a ultrastopovou organickou analýzu.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Rozměr vnitřního prostoru min. 60 x 45 x 40 cm (výška, šířka, hloubka) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Programátor s vnitřní pamětí, jednoduchý, s nastavením požadované teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nastavitelný časový spínač, spustí odpočet vypékání v okamžiku dosažení požadované teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Max. teplota nad 550°C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Min. 4 nerezové vyjímatelné vnitřní police i s uchycením | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstup pro připojení inertního plynu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nerezové vnitřní provedení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Připojení na 1 fázový elektrický rozvod, do 16 A Hodnotící kritérium má hodnotu 20 %=20 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vstup pro inertní plyn Hodnotící kritérium má hodnotu 20 %=20 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |