Zařízení pro zrychlenou extrakci vzorků rozpouštědly

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj na zrychlenou tlakovou extrakci organických látek z tuhých vzorků organickými rozpouštědly v paralelním provedení. Zařízení bude umístněno v digestoři.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Stolní provedení, umístění v digestoři | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně 4pozicový systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Regulovatelná teplota extrakčních cel v rozsahu minimálně 40-190ºC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Objem extrakčních cel: min. 120 ml, součástí dodávky 16 ks těchto cel | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Počet rozpouštědel mixovaných do extraktoru: min. 3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavitelný rozsah tlaku pro extrakci v rozmezí min. 60-140 bar (6-14 MPa) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Dodávka kompletního funkčního systému a nezbytného příslušenství pro provoz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Startovací sada extrakčních cel odlišného objemu (8 ks cel o objemu min. 40 ml, 8 ks cel o objemu min. 80 ml) Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka kompletního příslušenství pro výše uvedenou startovací sadu Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |