Měření aktivity vody

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj určený k laboratornímu stanovení vodní aktivity (aw) s teplotní regulací a umožňující měření kapalných vzorků s obsahem těkavých látek.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Laboratorní přístroj pro měření aktivity vody umožňující stanovení i v kapalných vzorcích obsahujících těkavé látky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Stanovení v rozsahu min. 0.05 až 1 aw | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přesnost stanovení min. ± 0.003 aw (netěkavé), ± 0.03 aw (těkavé) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost teplotní regulace v rozsahu min. 20 až 50 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Délka měření max. 10 min | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Paměť na uložení min. 1000 vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Příslušenství: - Sada kalibračních standardů - Měřící misky min. 50 ks | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Stanovení v rozsahu min. 0.05 až 1 aw Hodnotící kritérium má hodnotu 22%. Zadavatel bude lépe hodnotit větší rozsah stanovení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost stanovení min. ± 0.003 aw (netěkavé), ± 0.03 aw (těkavé) Hodnotící kritérium má hodnotu 10%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší přesnost stanovení. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost teplotní regulace v rozsahu min. 20 až 50 °C Hodnotící kritérium má hodnotu 5%. Zadavatel bude lépe hodnotit větší teplotní rozsah. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Min. 50 ks měřících misek Hodnotící kritérium má hodnotu 3%. Zadavatel bude lépe hodnotit větší množství měřících misek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |