## List1
Rozpočet pro pavilon A7, místnost 309
Technická specifikace dodaného zařízení (VYPLNÍ ZHOTOVITEL):
Název | jednotka | Kč/jednotka | počet | cena
Klimatizace - vnitřní jednotka 7 kW | ks |  | 2 | 0
Klimatizace - venkovní jednotka 7 kW | ks |  | 2 | 0
Klimatizace - kabelový ovladač | ks |  | 2 | 0
Klimatizace -RTD karta | ks |  | 2 | 0
CU potrubí včetně izolací, plastových lišt a propojovacího kabelu | bm |  | 25 | 0
Potrubí odvodu kondenzátu | kpl |  | 2 | 0
Dlažba pro uložení venkovních jednotek | kpl |  | 2 | 0
Požární ucpávky | kpl |  | 2 | 0
Montážní materiál | kpl |  | 2 | 0
Montáž, zapojení, zprovoznění | kpl |  | 2 | 0
Instalace přívodního kabelu včetně jištění | kpl |  | 2 | 0
Revizní zpráva elektro | kpl |  | 1 | 0
Zprácování dokumentace skutečného provedení | kpl |  | 1 | 0
Celkem pavilon A17, chodba ve 3NP |  |  |  | 0