## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
1. etapa |  | Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce kina Scala
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Individuální mimostaveništní doprava |  |  | #VALUE!
Z | Montáž celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | #VALUE!
R | HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | #VALUE!
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | #VALUE!
ZRN+VRN+HZS |  | #VALUE! | VRN celkem |  |  | #VALUE!
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | #VALUE!
DPH |  | 21 | % činí : |  | #VALUE!
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | #VALUE!
Poznámka :
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kina Scala
Objekt : |  | 1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Izol akustické a protiotřesové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Konstrukce z přírodního kamene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Čalounické úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M47 | Montáž jevištních a kinozařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | #VALUE!

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce kina Scala |  |  | 0
Objekt : |  | 1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 1.1 | Odkopávka v kanálu,omezený prostor | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT kanály: |  | 0 |  |  | VZT kanály:
|  | sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20) |  | 14.5 |  |  | sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20)
2 | 1.2 | Příplatek za zemní práce v kanálu bez možnosti chůze | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;VZT kanály |  | 0 |  |  | ;VZT kanály
|  | sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20) |  | 14.5 |  |  | sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20)
3 | 162 20-1201.R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 162 20-1209.R00 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 188.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13*14,5 |  | 188.5 |  |  | 13*14,5
5 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 162 30-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 217.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15*14,5 |  | 217.5 |  |  | 15*14,5
8 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 14.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
10 | 342 24-8109.R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 24.163 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07938
|  | 00.09:2,5*(2,27+1,44)-0,8*1,97 |  | 7.699 |  |  | 00.09:2,5*(2,27+1,44)-0,8*1,97
|  | 00.10:3,2*(2,27+2,2+1,66)-0,8*1,97*2 |  | 16.464 |  |  | 00.10:3,2*(2,27+2,2+1,66)-0,8*1,97*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce | [5 empty] | 1
11 | 347 01-5133.R00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm | m2 | 29.61 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394
|  | 00.09:3,2*(2,2+1,5) |  | 11.84 |  |  | 00.09:3,2*(2,2+1,5)
|  | 00.10:1,5*2,8 |  | 4.2 |  |  | 00.10:1,5*2,8
|  | 0.25:2,95*4,6 |  | 13.57 |  |  | 0.25:2,95*4,6
12 | 767 58-6201.RT1 | Podhled minerální,závěs,kotvení kazety 600/600mm | m2 | 112.55 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041
|  | 00.07:24,1 |  | 24.1 |  |  | 00.07:24,1
|  | 00.10:3,9 |  | 3.9 |  |  | 00.10:3,9
|  | 00.21:52,05 |  | 52.05 |  |  | 00.21:52,05
|  | 0.25:32,5 |  | 32.5 |  |  | 0.25:32,5
13 | 311.1 | Podhled minerální,závěs,kotvení kazety 600/600mm, perforované | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.09:7,2 |  | 7.2 |  |  | 00.09:7,2
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
14 | 612 47-3181.R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02075
|  | pod keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6 |  | 39 |  |  | pod keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6
15 | 612 47-3182.R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 48.32 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02798
|  | 24,16*2 |  | 48.32 |  |  | 24,16*2
16 | 612 43-3212.R00 | Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm | m2 | 180 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
|  | na otlučené omítky:180 |  | 180 |  |  | na otlučené omítky:180
17 | 611 47-3112.R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková | m2 | 20 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02546
|  | otlučené omítky:20 |  | 20 |  |  | otlučené omítky:20
18 | 612 47-3186.R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 85.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046
19 | 612 47-3185.R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 267.32 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
|  | 39+48,32+180 |  | 267.32 |  |  | 39+48,32+180
20 | 612 42-1331.RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 241.25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01203
|  | VZT strojovna:170 |  | 170 |  |  | VZT strojovna:170
|  | 0.32,0.33,0.36:2,85*25 |  | 71.25 |  |  | 0.32,0.33,0.36:2,85*25
21 | 611 42-1331.RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 86.6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103
|  | 0.32,0.33,0.36:16+41,15+29,45 |  | 86.6 |  |  | 0.32,0.33,0.36:16+41,15+29,45
22 | 617 45-5420.R00 | Oprava omítek cementových šachet, ocel.hlaz.do 50% | m2 | 50 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05431
|  | VZT kanály:50 |  | 50 |  |  | VZT kanály:50
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
23 | 631 31-2611.R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 2.335 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
|  | 0.25:0,05*32,5 |  | 1.625 |  |  | 0.25:0,05*32,5
|  | sokl pod čerpadla:0,08*1 |  | 0.08 |  |  | sokl pod čerpadla:0,08*1
|  | 0.28:0,05*5,45 |  | 0.2725 |  |  | 0.28:0,05*5,45
|  | sprchy:0,05*(3,3+3,85) |  | 0.3575 |  |  | sprchy:0,05*(3,3+3,85)
24 | 631 31-3621.R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) | m3 | 1.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
|  | 00.08-00.10:0,1*13 |  | 1.3 |  |  | 00.08-00.10:0,1*13
25 | 631 31-9181.R00 | Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm | m3 | 0.3575 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | sprchy:0,05*(3,3+3,85) |  | 0.3575 |  |  | sprchy:0,05*(3,3+3,85)
26 | 631 59-1125.R00 | Násyp pod podlahy z liaporu | m3 | 3.25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025
|  | 0.25:0,1*32,5 |  | 3.25 |  |  | 0.25:0,1*32,5
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
27 | 941 95-5002.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 865 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158
|  | 515+350 |  | 865 |  |  | 515+350
28 | 943 94-3221.R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 4021.675 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735
|  | sál:10*336,55 |  | 3365.5 |  |  | sál:10*336,55
|  | schodiště:6,5*(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45) |  | 656.175 |  |  | schodiště:6,5*(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45)
29 | 943 94-3292.R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 12065.025 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012
|  | 4021,675*3 |  | 12065.025 |  |  | 4021,675*3
30 | 943 94-3821.R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 4021.675 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | [5 empty] | 1
31 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 865 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | 515+350 |  | 865 |  |  | 515+350
32 | 952 90-1114.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 437.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | sál:336,55 |  | 336.55 |  |  | sál:336,55
|  | schodiště:(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45) |  | 100.95 |  |  | schodiště:(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45)
33 | 95.1 | Staveništní přípomoce pro profese | hod | 250 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 95.2 | Vyčištění prostor od hrubých nečistot nánosy prachu apod. | m2 | 300 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kino:200 |  | 200 |  |  | kino:200
|  | VZT strojovna:100 |  | 100 |  |  | VZT strojovna:100
35 | 95.3 | Očištění povrchů VZT kanálů stlačeným vzduchem | m2 | 580 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 953 98-1101.R00 | Chemické kotvy do betonu, hl.100 mm, M 8, ampule | kus | 108 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
37 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 730/1480:1 |  | 1
|  | 800/1970:3 |  | 3 |  |  | 800/1970:3
|  | 900/1970:1 |  | 1 |  |  | 900/1970:1
38 | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9.74 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
|  | 0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,73*1,48*3 |  | 9.74 |  |  | 0,8*1,97*3+0,9*1,97
39 | 962 20-0011.RAA | Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm | m2 | 106.229 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | 00.08-00.10:2,3*(1,44+2,27)+4,2*1,94-0,8*1,97*2 |  | 13.529 |  |  | 00.08-00.10:2,3*(1,44+2,27)+4,2*1,94-0,8*1,97*2
|  | 00.18 podezdívka:0,95*18 |  | 17.1 |  |  | 00.18 podezdívka:0,95*18
|  | VZT strojovna:2,1*36 |  | 75.6 |  |  | VZT strojovna:2,1*36
40 | 965 04-2141.RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.08-00.10:0,1*13 |  | 1.3 |  |  | 00.08-00.10:0,1*13
41 | 978 01-1191.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů | m2 | 20 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 978 01-3191.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn | m2 | 180 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 776 51-1810.R00 | Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky,vč. soklu | m2 | 837 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC:412 |  | 412 |  |  | PVC:412
|  | koberec:425 |  | 425 |  |  | koberec:300
44 | 776 20-0810.R00 | Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť | m | 125 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 776 20-0830.R00 | Odstranění hran schodišťových stupňů | m | 185 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 978 50-0010.RA0 | Odsekání vnitřních obkladů | m2 | 30 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 970 05-1060.R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm pro profese | m | 6.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,5+1*5 |  | 6.5 |  |  | 1,5+1*5
48 | 970 03-1060.R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm pro profese | m | 3.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3*6+0,8*2 |  | 3.4 |  |  | 0,3*6+0,8*2
49 | 970 25-1150.R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT strojovna:3,5 |  | 3.5 |  |  | VZT strojovna:3,5
50 | 962 05-1116.R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | VZT strojovna:0,75 |  | 0.75 |  |  | VZT strojovna:0,75
51 | 784 90-0010.RAB | Odstranění stávajících maleb oškrábáním | m2 | 80 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 767 58-1803.R00 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 | 76.16 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.07:24,1 |  | 24.1 |  |  | 00.07:24,1
|  | 00.21:52,06 |  | 52.06 |  |  | 00.21:52,06
53 | 767 58-2800.R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 76.16 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.07:24,1 |  | 24.1 |  |  | 00.07:24,1
|  | 00.21:52,06 |  | 52.06 |  |  | 00.21:52,06
0
54 | 762 52-6811.R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm | m2 | 220 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | podium, 2 vrstvy:2*(90+20) |  | 220 |  |  | podium, 2 vrstvy:2*(90+20)
55 | 767 99-6805.R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg | kg | 800 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
|  | OK podia:800 |  | 800 |  |  | OK podia:800
56 | 96.1 | Demontáž rohových lišt sloupů a stěn k dalšímu použití | m | 126.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,3*55 |  | 126.5 |  |  | 2,3*48
57 | 96.2 | Demontáž stávajících vitrín k dalšímu použití | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 96.3 | Demontáž čalounění stěn a parapetů | m2 | 10 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 96.4 | Demontáž stávajících sedadel,k dalšímu použití uskladnění,ruční přesuny | kus | 475 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 96.5 | Demontáž čalounění lemu balkonu | m | 160 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 978 02-3411.R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 80 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tech. místnosti:80 |  | 80 |  |  | tech. místnosti:80
62 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 80.59 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 644.72 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8*80,59 |  | 644.72 |  |  | 8*80,46
64 | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 70.39 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80,59-10,2 |  | 70.39 |  |  | 80,46-10,2
65 | 979 01-1211.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 10.2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT strojovna:10,2 |  | 10.2 |  |  | VZT strojovna:10,2
66 | 979 01-1219.R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 20.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT strojovna:10,2*2 |  | 20.4 |  |  | VZT strojovna:10,2*2
67 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 80.59 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1208.85 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15*80,59 |  | 1208.85 |  |  | 15*80,46
69 | 979 99-9999.R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 80.59 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
70 | 999 28-1108.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 63.939 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
71 | 711 21-0020.RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 27.75 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | ;00.08-00.10 |  | 0 |  |  | ;00.08-00.10
|  | podlahy:13 |  | 13 |  |  | podlahy:13
|  | stěny:2,5*(2,2*2+1,5) |  | 14.75 |  |  | stěny:2,5*(2,2*2+1,5)
72 | 998 71-1202.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 3.85 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 714 | Izol akustické a protiotřesové | [5 empty] | 1
73 | 714 11-1301.R0X | Montáž akust. obklad. panelů, 1xna terče, 1xlepením | m2 | 75.55 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00129
|  | 00.30 stěny+ strop:(2,5*11,2+6,1)*2 |  | 68.2 |  |  | 00.30 stěny+ strop:2,5*11,2+6,1
|  | kryt na čerpadla:(4*0,65*1,25+0,65*0,65)*2 |  | 7.35
74 | 714.1 | Minerální akustická rohož Isover Akustik Platte 50mm | m2 | 83.1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.30 stěny+ strop:2*(2,5*11,2+6,1)*1,1 |  | 75.02 |  |  | 00.30 stěny+ strop:(2,5*11,2+6,1)*1,1
|  | kryt na čerpadla:(4*0,65*1,25+0,65*0,65)*2*1,1 |  | 8.08
75 | 714.2 | Podlahová antivibrační deska Sylomer G25 kotvení,doplňky.D+M | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 00.30:1,5*1,5 |  | 2.25 |  |  | 00.30:1
76 | 714.3 | Pryžová akustická izolace pro kotvení podia tl. 5mm,kotvení,doplňky,D+M | m2 | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | podium:3 |  | 3 |  |  | podium:3
77 | 998 71-4202.R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m | % | 1.15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 714 Izol akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace
77a | 720.1 | F1.4.2 - Zdravotechnické instalace | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
78 | 762 71-2110.R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 | m | 52 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00255
|  | čelní stěna podia:52 |  | 52 |  |  | čelní stěna podia:52
79 | 605-12121 | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 0.2059 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
|  | čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1 |  | 0.2059 |  |  | čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1
80 | 762 79-5000.R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 0.2059 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0291
|  | čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1 |  | 0.2059 |  |  | čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1
81 | 762 51-2115.R00 | Položení desek podlahových na pero a drážku | m2 | 141 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
|  | podium:2*70,5 |  | 141 |  |  | podium:2*70,5
82 | 607-26012.A | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 155.1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
|  | podium:2*70,5*1,1 |  | 155.1 |  |  | podium:2*70,5*1,1
83 | 762 59-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 4.653 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295
|  | podium:2*70,5*1,1*0,03 |  | 4.653 |  |  | podium:2*70,5*1,1*0,03
84 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 6.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
85 | 766.1 | Dveře vnitřní 800/1970 ocelová zárubeň kování,zámek,doplňky,D+M | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 766.2 | Zpětná montáž dveří a zárubně 900/1970 - m.č. 0.25 zvýšení o 150mm,nátěr,kování,zámek,doplňky | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 766.3 | Repase stáv. koženkových dveří 800/1970 opravy koženky,nátěry,kování,zámek,doplňky | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 766.4 | Repase dýhování madel sedadel,povrchová úprava doplňky | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 766.5 | Repase stáv. dveří 700/1970 m.č. 00.30 nátěry,kování,zámek,doplňky | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 766.6 | Zpětná montáž sedadel sálu,doprava,nošení na místo kotvení,doplňky | kus | 475 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90a | 766.7 | Dveřní křídlo-bez zárubně,600/1970,kování,zámek,povrchová úprava,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0
90b | 766.8 | Repase stávajících dveří k pokladnám,nátěr,kování,zámek,doplňky | kus | 1 |  | 0
90c | 766.9 | Repase hlavních vstupních celoprosklených dveří,nátěry,kování,zámek,doplňky | kus | 1 |  | 0
90d | 766.10 | Kryt na čerpadla 1250/1250/650,kotvení,povrchová úprava,poklop,doplňky,D+M | kus | 1 |  | 0
90e | 766.11 | Výměna dveřních zámků,demontáž,náhrada vložkou FAB,klíče | kus | 20 |  | 0
91 | 998 76-6202.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.35 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
92 | 767 99-5101.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg kotvící prvky | kg | 150 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
93 | 767 99-5102.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg kotvící prvky | kg | 200 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
94 | 767 99-5103.R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kotvící prvky | kg | 200 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
95 | 767.1 | Repase rohových lišt stěn a sloupů,zpětná montáž nátěr,kotvení,doplňky | bm | 126.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,3*55 |  | 126.5 |  |  | 2,3*48
96 | 767.2 | Repase stávajícíh vitrín,zpětná montáž nátěr,kotvení,doplňky | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 767.3 | Soklová podlahová lišta nerez/mosaz, v. 100mm kotvení,doplňky,D+M | m | 67 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25+12+30 |  | 67 |  |  | 25+12+30
98 | 767.4 | Ocelová konstrukce podia a schodišť,nátěr,kotvení doplňky,detaily,D+M | kg | 2180 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 767.5 | Výměna kotvení zrcadel,nátěr,doplňky,D+M | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99a | 767.6 | Ocelový poklop 600x600mm, rám,těsnění, zarážka,nátěr,kotvení,doplňky,D+M | kus | 2 |  | 0
100 | 998 76-7202.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1.85 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
101 | 771 57-5014.RAA | Dlažba do tmele flexi,do vel. 30 x 30 cm spárování,soklík,doplňky | m2 | 13 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02265
|  | 00.08-00.10:13 |  | 13 |  |  | 00.08-00.10:13
102 | 998 77-1202.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 6.6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
103 | 776 57-0020.RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový | m2 | 700 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00258
104 | 776 52-0010.RAD | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina protiskluzná | m2 | 200 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00436
105 | 776 22-0010.RAC | Povlaková podlaha schodišť z plastové krytiny podlahovina protiskluzná | m | 200 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00249
106 | 776.1 | Zřízení hran schodů u povlakových podlah | bm | 528 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 998 77-6202.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 0.79 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 1
108 | 777 31-5181.R00 | Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 517 tl. 5mm | m2 | 75 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01076
|  | VZT strojovna:75 |  | 75 |  |  | VZT strojovna:75
109 | 998 77-7202.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 1.1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
110 | 781 47-5124.RAA | Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x 30 cm tmel Keraflex | m2 | 39 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01884
|  | keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6 |  | 39 |  |  | keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6
111 | 998 78-1202.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 3.65 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene | [5 empty] | 1
112 | 782.1 | Přebroušení kamenné dlažby,přeleštění celoplošné | m2 | 427.1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.01-0.04:28,15+29,10+100,75+151,1 |  | 309.1 |  |  | 0.01-0.04:28,15+29,10+100,75+151,1
|  | 0.17:14,65 |  | 14.65 |  |  | 0.17:14,65
|  | 0.22:14,7 |  | 14.7 |  |  | 0.22:14,7
|  | 00.01-03:21,65+145,9+21,1 |  | 188.65 |  |  | 00.01-03:21,65+145,9+21,1
|  | odečet kobercových ploch:-100 |  | -100 |  |  | odečet kobercových ploch:-100
113 | 782.2 | Lokální oprava kamenných dlažeb spárováním,10x10cm stěrkováním polymer. tmelem,přebroušení,přeleštění | kus | 50 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 998 78-2202.R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m | % | 3.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 782 Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
115 | 783 78-0010.RAC | Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB | m2 | 12.48 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
|  | hranoly 60/60mm:4*0,06*52 |  | 12.48 |  |  | hranoly 60/60mm:4*0,06*52
116 | 783 22-5400.R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 94.822 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
|  | nové zárubně:0,35*(0,8*3+0,9+1,97*2*4) |  | 6.671 |  |  | nové zárubně:0,35*(0,8*3+0,9+1,97*2*4)
|  | stávající zárubně:0,35*(0,8*25+1,97*2*25) |  | 41.475 |  |  | stávající zárubně:0,35*(0,8*25+1,97*2*25)
|  | stávající kovové prvky stěn:(5,7*3,34+2*2,15)*2 |  | 46.676 |  |  | stávající kovové prvky stěn:(5,7*3,34+2*2,15)*2
116a | 783.1 | Protipožární nástřik textilních obkladů kina | m2 | 255 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
117 | 784 19-1201.R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 3030 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
|  | 500+200+400+300*2+200+300+170+80 |  | 2450 |  |  | 500+200+400+300*2+200+300+170+80
|  | kanály VZT:580 |  | 580 |  |  | kanály VZT:580
118 | 784 19-5412.R00 | Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x | m2 | 2450 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029
|  | 500+200+400+300*2+200+300+170+80 |  | 2450 |  |  | 500+200+400+300*2+200+300+170+80
119 | 784 11-5512.R00 | Malba Remal protiplísňový,bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 580 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
|  | kanály VZT:580 |  | 580 |  |  | kanály VZT:580
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy | [5 empty] | 1
120 | 786.1 | Vyčištění čalounění sedadel sálu 2x,hloubkové sedáky+opěradla | kus | 475 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 786.2 | Oprava čalounění sedadel sálu - sedáky | kus | 164 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 786.3 | Oprava čalounění sedadel sálu - opěradla | kus | 82 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 786.4 | Čalounění lemu balkonu,kotvení,doplňky,detaily D+M | bm | 160 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 786 Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
124 | M21.1 | F1.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
125 | M24.1 | F1.4.1 - Vzduchotechnická a chladící zařízení, oprava UT | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0
Díl: | M47 | Montáž jevištních a kinozařízení
|  | PS 01 Technologie promítacího plátna |  |  |  | 0
|  | Látkové vybavení |  |  |  | 0
126 | M47.1 | látkové vybavení HLAVNÍ OPONY dekorsatén SILK-WP; rozdělena na 2 poloviny - 7x9,5m, neřaseno, nepodšito, kapsa s řetězem, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barevné provedení; 90g/m2 | soubor | 1 |  | 0
127 | M47.2 | látkové vybavení MASKOVACÍ OPONA HORIZONTÁLNÍ samet Chopin; 2poloviny - 7x9,5m, neřaseno, nepodšito, kapsa s řetězem; samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barevné provedení; 350g/m2 | soubor | 1 |  | 0
128 | M47.3 | látkové vybavení MASKOVACÍ OPONA VERTIKÁLNÍ, samet Dvořák; 1,5x15,5 neřaseno, nepodšito, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá; 350g/m2 | soubor | 1 |  | 0
129 | M47.4 | látkové vybavení PEVNÝ VÝKRYT 30cm x 7,0m , samet Dvořák; neřaseno, nepodšito, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá; 350g/m2 | soubor | 1 |  | 0
130 | M47.5 | Látkové vybavení - montáž | soubor | 1 |  | 0
0
|  | Oponová dráha - hlavní + maskovací opona |  |  |  | 0
131 | M47.6 | oponové dráhy zůstávají stávající a budou dodělány; nové 4 pohony; nové lanování vč. 10kusů kladek a 2 kladek napínacích a 2 kladek svodových; elektrorozvaděč; kabeláž, ovládací skříňka. | soubor | 1 |  | 0
132 | M47.7 | Oponová dráha - hlavní + maskovací opona - montáž | soubor | 1 |  | 0
|  | Lávky |  |  |  | 0
133 | M47.8 | nový žebřík s ochranným košem a ochranno brankou; zábradlí doplněno o střední vodorovnou příčku; pochozí plocha lávek doplněna o okopové lišty; pororošty na lávkách | soubor | 1 |  | 0
134 | M47.9 | Lávky - montáž | soubor | 1 |  | 0
|  | Tabulky |  |  |  | 0
135 | M47.10 | tabulky | soubor | 1 |  | 0
136 | M47.11 | Tabulky - montáž | soubor | 1 |  | 0
137 | M47.12 | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | M47 Montáž jevištních a kinozařízení |  |  |  | 0