
MIKRO, spol. s r.o.


Obchodní zastoupení fy Leica 


                                                                                                                              8.7.2013
Adresát: Masarykova univerzita

               Přírodovědecká fakulta

               Veřejná zakázka: Přístrojové vybavení 7.část - Mikroskopy
               Mgr. Pavel Vicherek
 D-07/2013                                                           
Ref. : Žádost o dodatečné informace
Vážení,
rádi bychom požádali o zvážení následujícího dotazu.
Zadání:
Mikroskop je možné dovybavit o metody Nomarského DIC, fluorescence (včetně motorizovaného karuselu pro alespoň 6 kostek), konfokální ....
Komentář:
Pro mikroskop pro Live Cell Imaging je zásadní použití fluorescence. Mikroskop je správně konfigurovaný jako fluorescenční spolu s monochromatickou fluorescenční chlazenou kamerou, klimakomorou a kompletním softwarem, který umí vyhodnocovat i fluorescenční kolokalizace, spektrální unmixing. To základní pro všechny tyto funkce však chybí a to je samotná fluorescence. Doporučujeme primárně dodat fluorescenci a podle rozpočtu její softwarové dovybavení. Zadání doporučujeme doplnit o kompletní fluorescenční zařízení. 
Dotaz: Doporučujeme zadavateli změnit zadání a přidat do specifikace kompletní fluorescenci a pozměnit zadání software tak, aby byla plně funkční sestava Live Cell Imagingového mikroskopu s možností dovybavení o prozatím zbytné softwarové moduly.

S pozdravem
Ing. Zdenek Rous                                                             
ředitel společnosti                                                           
MIKRO, spol. s r.o.

Dolnokrčská 54
                                                                                                                                             Lísky 94


140 00 Praha 4
                                                                                                                                        624 00 Brno


00420 2 4144 1547
                                                                                                                        00420 5 41222006


leica@mikro.cz
                                                                                                                                    www.mikro.cz                                                                   



