## Část I
1. část VZ: Přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév
| Model | Výrobce
Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév – cévní rigidita na základě měření pulsové vlny | ANO
počítačově zpracovaný výstup, umožňující kvantifikované posuzování výše uvedeného parametru (vč. numerického výstupu) | ANO

## Část II
2. část VZ: EKG, defibrilátor
Položka č.1 EKG přístroj | Model | Výrobce
Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Dvanácti kanálové EKG | ANO
Dotykový barevný displej (minimální velikost 640 x 480) se zobrazením všech 12 svodů | ANO, uchazeč uvede velikost displeje
Napájení jak ze sítě, tak z akumulátoru (provoz akumulátoru minimálně 2 hodiny) | ANO, uchazeč uvede délku provozu akumulátoru
Konfigurovatelné zobrazení svodů | ANO
Automatický i manuální záznam křivek | ANO
Zpětný záznam EKG | ANO
Detekce kardiostimulátoru | ANO
Paměť minimálně na 120 záznamů | ANO, uchazeč uvede možný počet záznamů v paměti
Záznam na termopapír šířky 210 mm | ANO
Možnost připojení na klasickou laserovou tiskárnu - přímo bez PC | ANO
Přístrojový stolek | ANO
Položka č.2 Defibrilátor | Model | Výrobce
Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Přenosný | ANO
Monofazický výboj | ANO
Výboj 20 až 360 J | ANO
Obsluha jednou osobou | ANO
Postup uveden na defibrilátoru | ANO
Defibrilační elektrody jsou pevně spojeny s přístrojem | ANO
spouštění elektrického šoku na držadle elektrod | ANO
automatické vybíjení nepoužité energie | ANO
Napájení ze sítě | ANO