## List1
A8, m.č.112 | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
302 – 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Název | Mj | Počet jedn. | Dodávka | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem
EPS
| opticko-kouřový hlásič, vč. zkrat. izolátoru - MTD533 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| sokl USB 501-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P60-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace rudá nebo oranžová. Pevně uložený do příchytek. | m | 25 |  | 0 |  | 0
| Přemístění stávajícího hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Vyhledání napojovacího místa ve stávajícím zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Programování ústředny EPS | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| zkušební přípravky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize opticko-kouřového hlásiče | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem EPS |  |  |  | 0 |  | 0
UKS
zásuvky CAT5E - nestíněné
| datová dvojzásuvka 2x RJ45 - do parapetního modulu, přemístění, zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Měření metalických datových segmentů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Celkem - SK, DOZ, TEL |  |  |  | 0 |  | 0
PZTS
| adresný linkový modul připojitelný k systémové sběrnici, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup, vč. krytu, kompatibilita se stáv.systémem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m - vějíř, nastavitelné počítadlo impulsů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| duální det.tříštění a řezání skla, dosah min. 8m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| přesunutí stávajícího detektoru PZTS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Napájení zařízení PZTS - hlavní vedení kabel CYKY 2Ax1,5 v trubce nebo žlabu | m | 2 |  | 0 |  | 0
| Kabel SUPERBUS AB01, v trubce nebo žlabu | m | 25 |  | 0 |  | 0
| PZTS - kabel 2x0,5+4x0,22 v trubce nebo žlabu | m | 45 |  | 0 |  | 0
| Vyhledání napojovacího místa ve stávajícím zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0
| Programování ústředny PZTS | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem - PZTS, EKV |  |  |  | 0 |  | 0
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
| Kabelová příchytka pro 1 až 3 kabely vč. kotvy. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P60-R (60 minut) | ks | 75 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | 45 |  | 0 |  | 0
| hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | 45 |  | 0 |  | 0
| pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| stavební přípomoci | hod | 2 |  | 0 |  | 0
| Celkem trasy |  |  |  | 0 |  | 0
Integrace do BMS
| Přeprogramování stávající gateway EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Přeprogramování stávající gateway PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Úprava stávající přehledové obrazovky vizualizace BMS na PCO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Úprava stávající obrazovky vizualizace EPS na PCO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Úprava stávající obrazovky vizualizace PZTS na PCO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem integrace do BMS |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
| požární dozor (během dočasného odstavení EPS) | hod | 2 |  |  |  | 0
| koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | hod | 4 |  |  |  | 0
| Celkem HZS |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0