## Fancoily
08.112a.MAR.112a/8DC112a
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
13.313.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | 08.112a.61.SH1A | Okenní kontakt
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112a.61.YA2A | Elektrotermická hlavice - ÚT - FC
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA1A | Regulační ventil - chladič - FC
DO04
|  | I | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | 08.112.61.CP1 | Nástěnný ovladač
08.112b.MAR.112b/8DC112b
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
13.316.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | 08.112.61.SH1B | Okenní kontakt
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA2B | Elektrotermická hlavice - ÚT - FC
DO02
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA1B | Regulační ventil - chladič - FC
DO04
|  | I | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | 08.112.61.CP2 | Nástěnný ovladač
08.112c.MAR.112c/8DC112c
Adresa | Modul |  | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[5 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
13.317.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01
|  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | 08.112.61.SH1C | Okenní kontakt
UI03
|  | DO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA2C | Elektrotermická hlavice 1 - ÚT - FC
|  | DO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA2D | Elektrotermická hlavice 2 - ÚT - FC
|  | DO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | 08.112.61.YA1C-D | Regulační ventil - chladič - FC
DO04
|  | I | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - nízké otáčky
|  | II | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - střední otáčky
|  | III | [12 empty] | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - vysoké otáčky
|  | LINKnet | [12 empty] | x | 08.112.61.CP3 | Nástěnný ovladač