Seznam příloh

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dodávka systému pro 3D kinematickou analýzu

příloha A	obchodní podmínky

- krycí list nabídky

- návrh kupní smlouvy

- příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy

příloha A

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka systému pro 3D kinematickou analýzu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- návrh kupní smlouvy

zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka systému pro 3D kinematickou analýzu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), přiloží k němu přílohu č. 1 kupní smlouvy „Specifikace předmětu plnění“ doplní název, typ a popis plnění, parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně přílohy a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení a funkce.

veřejná zakázka malého rozsahu

Dodávka systému pro 3D kinematickou analýzu

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Dodavatel:  Klikněte sem a zadejte text.

Obchodní firma dodavatele: Klikněte sem a zadejte text.

IČ: Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo dodavatele: Klikněte sem a zadejte text.

Zapsán v OR: Klikněte sem a zadejte text.

- návrh KUPNÍ SMLOUVy

dle § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

- I. Smluvní strany

kupující:

Masarykova univerzita,

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno,

kontaktní adresa: Kamenice 5, 625 00 Brno

zastoupena: Ing. Janou Novou, PhD., MBA, tajemnicí Fakulty sportovních studií

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

bankovní spojení: 85636621/0100

kontaktní osoba: Mgr. Roman Drga, 549 49 3587, 724 352 930, drga@fsps.muni.cz

(dále jen kupující)

a

prodávající	:  Klikněte sem a zadejte text.

se sídlem	: Klikněte sem a zadejte text.

zastoupený	: Klikněte sem a zadejte text.

IČ		: Klikněte sem a zadejte text.

DIČ		: Klikněte sem a zadejte text.

zapsán v obchodním rejstříku: Klikněte sem a zadejte text.

Kontaktní osoba	: Klikněte sem a zadejte text.

e-mail	: Klikněte sem a zadejte text.

tel.	: Klikněte sem a zadejte text.

(dále jen prodávající)

- II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je nákup a prodej systému pro 3D kinematickou analýzu pro projekt OPVK s názvem Inovace a modernizace studijních oborů FSpS reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Fakulty sportovních studií (dále jen „zboží“). Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění,“ která je nedílnou součástí této smlouvy.

- III. Čas a místo plnění a jeho předání

- Plnění zakázky bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s předpokladem dodání zakázky co nejdříve, nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy.

- O předání zboží bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.

- Nebude-li předávané zboží prosto vad či nedodělků, kupující uvede zjištěné vady či nedodělky do předávacího protokolu, příp. je písemně oznámí prodávajícímu do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění. Předání plnění s vadami či nedodělky není splněním prodávajícího závazku, pokud kupující v protokolu neuvede, že plnění s vytknutými vadami a nedodělky přebírá.

- Místem plnění je kontaktní adresa kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak, místnost stanoví kupující.

- Předáním zboží se rozumí jeho osobní odevzdání kupujícímu.

- IV. Cena

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši:

Klikněte sem a zadejte text. Kč bez DPH

Klikněte sem a zadejte text.DPH

Klikněte sem a zadejte text.Kč vč. DPH

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s dodáním a předáním zboží, přičemž nesmí být v případě zvýšení daně z přidané hodnoty překročena. Dopravu zboží do místa plnění je také zahrnuta v ceně zboží a zajistí ji na své nebezpečí prodávající.

- V. Platební podmínky

- Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohy.

- Prodávajícímu vzniká právo účtovat cenu dnem předání a převzetí plnění prostého vad a nedodělků.

- Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit zákonné příslušenství (úrok z prodlení). Lhůta splatnosti počíná běžet opět ode dne doručení opravené faktury.

- Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího obdržení kupujícím.

- Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že kupující, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (prodávající) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení kupujícího ve smyslu tohoto ustanovení. Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v bodě VI.5 této smlouvy.

- Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v bodu VI.6 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat kupujícího o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v bodu VI.6 této smlouvy.

- Pokud kupující jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že prodávající je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu bodu 6 tohoto článku této smlouvy nebo bankovní účet, který prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

- VI. Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení prodávajícího s termínem plnění je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za poskytnuté plnění, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.	Jestliže prodávající neodstraní vady či nedodělky předmětu plnění ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek.

4.	V případě, že nebude prodávajícím plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

5.     Prodávající se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve kupujícího k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu bodu V.6 této smlouvy, prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení kupujícího ve smyslu bodu V.6 této smlouvy.

- Pro případ nepravdivého prohlášení prodávajícího anebo nesplnění oznamovací povinnosti prodávajícího podle bodu V.7 této smlouvy se sjednává k tíži prodávajícího ve prospěch kupujícího jednorázová smluvní pokuta ve výši ……………korun českých (slovy ……. korun českých – prodávající uvede výši DPH z ceny dle bodu IV.1 této smlouvy).

7. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- VII. Záruka a odpovědnost

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání plnění bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).

- Reklamace množstevních vad musí uplatnit kupující při převzetí plnění. V případě jejího uznání musí prodávající dodat kupujícímu odpovídající množství reklamovaného plnění v požadované kvalitě nebo vystavit dobropis, a to do 14 dnů od uznání reklamace.

- Jakoukoliv reklamaci ohledně kvality zboží musí kupující uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

- Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat tyto údaje:

  - druh a množství reklamovaných zboží

  - úplný a přesný popis závady

  - datum dodání zboží

- Pro případ vady zboží má kupující právo požadovat a prodávající povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 14 dnů po obdržení reklamace od kupujícího.

6. 	Vznikne-li porušením povinností ze strany prodávajícího kupujícímu škoda, postupuje se podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- VIII. Ostatní ujednání

- Dnem předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků se kupující stává jeho vlastníkem.

- Prodávající prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne kupujícímu na jeho vyžádání;

b) Není v likvidaci;

c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;

d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

- Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy.

- Za  podstatné porušení této smlouvy se považuje zejm.:

- překročení sjednaného termínu pro předání plnění o 14 dnů nebo

- plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo

- překročení ceny či

- nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení prodávajícího podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) tohoto článku této smlouvy nebo

- po uzavření smlouvy je prodávající v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH.

- Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s této plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána dodatek ke smlouvě, pořadově očíslovaný a potvrzený oprávněnými osobami smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající.

- Smluvní strany se podle § 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Brně dne …………				V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

kupující:					prodávající: jméno, příjmení a funkce

- PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – sPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Systém pro 3D kinematikou analýzu musí splňovat následující požadavky:

- pořízení synchronního barevného videozáznamu minimálně osmi vysokorychlostními kamerami – každá s minimální frekvencí videozáznamu 100 Hz

- systém musí obsahovat kompletní hardware pro synchronní záznam minimálně 8 kamerami (PC pro pořízení a zpracování videomateriálu, 8 vysokorychlostních kamer s minimální frekvencí záznamu 100Hz, min. 20m kabeláže ke každé kameře, 8 přídavných led světel, min. 40 markerů o průměru 19 mm)

- hardware systému musí být kompatibilní pro připojení stávajícího zařízení – Bertec plates a EMG Mie

- systém musí zobrazovat graficky i numericky signály pořízených zařízením Bertec a EMG v modulu analýzy

- systém musí mít další 2 pracovní stanice:  1x vyhodnocovací pro práci širšího týmu a studentů s daty a 1x PC stanici pro možnost synchronního záznamu s minimálně 4 kamerami

- PC pro záznam 3D musí mít SSD disky – pro zajištění vyšší stability při práci mimo laboratoř

- systém musí umět zpracovávat videa formátů: MPG2, MP4, AVI, FLV, MOV, H264

- systém musí obsahovat kromě modulu záznamu pohybu rovněž vyhodnocovací modul včetně zpracování a vyhodnocování 3D záznamů – pracující pod jednou licencí v rámci jednoho Softwaru z důvodu snazšího zpracování pořízených záznamů a širšího uplatnění kinematické analýzy při výuce studentů výše uvedených vyučovacích předmětů

- systém musí exportovat  3D data i do .c3d formátu

- systém musí umět zobrazit graficky i numericky minimálně následující parametry - trakejktorie, velikost úhlů, rychlost, zrychlení, vzdálenosti virtuálních bodů v prostoru, parametry chůze: délka kroku, doba trvání kroku a jeho jednotlivých fází (odraz,švih, dopad)

- systém musí umět automatické trackování jednotlivých bodů

- sytém musí umět trackovat pohyb a vytvářet 3D modely pohybu i bez použití markerů na těle

- systém musí umožňovat kalibraci DTL i wand

- systému musí umožňovat editaci výstupní zprávy v html/xml

- výstupní zpráva musí být i ve formátu PDF

- všechny data musí být možno exportovat do Excellu

- systém musí umožnit zpracování záznamu i z běžných video zařízení

- systém musí umět automatické trackování i bez IR osvětlení

- systém musí analyzovat i záznam z širokoúhlých kamer

- modul analýzy musí umožňovat následující činnosti:  identifikace jednotlivých bodů v celém průběhu pohybu, synchronní ukládání a zobrazení měřených hodnot z externích zařízení, zobrazování aktuálních hodnot získaných kinematickou analýzou, synchronní přechod po časové ose, vytvoření 3D modelu včetně zobrazení měřených hodnot připojených externích zařízení, určení a zobrazení těžiště (minimálně DeLeva, Gubitz), vytvoření závěrečné zprávy minimálně pro analýzu chůze

- systém pro záznam kinematické analýzy musí umožňovat trackování ze všech kamer  současně s možností synchronní kontroly průběhu trekování

- systém musí umožňovat číst i .smp soubory verze 7.5.0 a vyšší

- systém musí umožňovat použití překrytí originálního pohledu vypočteným modelem

- systém musí obsahovat 2 širokoúhlé kamery pro pořízení optického záznamu sloužícího pro přesnou orientaci při následné analýze pohybu

- širokoúhlé kamery musí umožnit pořízení videozáznamu s frekvencí min. 120Hz s minimálním rozlišením 1280x720 a min. 240Hz při rozlišení minimálně 840x480, musí pořizovat i fotosekvence minimálně 30smínku/sekundu

- širokoúhlé kamery musí mít wi-fi dálkové ovládání, kompletní podvodní vybavení (2 vodotěsná pouzdra, 2 přísavné úchyty, 2 adaptéry na stativ, 4ks náhradní baterie, 4ks 32GB microSD)

- systém musí obsahovat 4 plnohodnotné klíče pro práci 4 stanic současně

- systém musí umožnovat pořizování záznamu jak v interiéru, tak exteriérech (proměnlivá velikost prostoru ve kterém se zaznamenává pohyb)

System for 3D kinematics analyze must support:

- system must be able to make synchronous recording of movement by  at minimum 8 color hispeed cameras with minimal 100fps framerate

- system must include complete capturing solution for 8 cameras (PC, 8 hispeed cameras with minimum 100hz framerate,  20m cables, 8 camera lights, 40 markers (diameter= 19mm))

- system shall be able to include our external devices Bertec plates and EMG Mie

- system have to show external data in 3D computed model in numeric and grafic way

- system shall include 2 extra working station  - 1x working station, 1x station for  synchronous capturing with 4  hispeed cameras

- PC for capturing must have SSD drives for safety transition and working outside of lab

- system must support formats: MPG2, MP4, AVI, FLV, MOV, H264

- system must include modul for capturing and tracking movement and analysing modul under one software enviroment and licence for eaysier kinematic analyse for wider team of scientists and students

- system must export 3D dato to .c3d

- system must display graphical and numerical: trajectory, angle, velocity, acceleration, distance between two virtual markers, gait parameters (stride lenght, stride time, swing time,  take on/off)

- system must support automatic tracking of markers

- system must support automatic tracking without using markers on body

- system must support DTL and wand calibration

- system must include editable report via xml/html

- system must support export reports to PDF

- all data must be exportable to Excell

- system must support analyze from common video devices

- system must support automatic tracking without IR lights

- system must support wide angle camera motion analyzing

- . Analysing modul must include: tracking motion part during whole motion, synchronously stored and vizualization data from external devices, showing of actual values, synchronousely shifting  on time axis, calculating center of mass (DeLeva, Gubitz), showing of COM, COP, creating  reports of walk analyse

- system must support tracking marker on all cameras

- system must support .smp ver. 7.5.0 and higher

- system must support creating video using overlay with 3D model

- system must include 2 more wide-angle cammeras for optical documentation for easy orientation in analysing part of measurement

- wide cameras must capturing video on 120fps with minimum 1280x720pixel and 240fps at minimum 840x480 and must support picture mode with 30frames per second

- wide  cameras must include wi-fi remote on/off, complet equipment for underwater capturing (2 wateproof cases, 2 suction cups, 2 tripod mounts, 4 more bateries, 4x microSD cards 32GB)

- system must include 4 full licence key for independent work on 4 station at the same time

- System must be able to capture movement in door and outdoor too (because of variable space for movement capture)

- Název, typ a popis nabízeného plnění

- Doplní prodávající