KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- Kupující:

Název:	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo:	Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, děkan Přírodovědecké fakulty

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:	     ,      , tel. č.:      , e-mail:

,      , tel. č.:      , e-mail:

(dále jen „kupující“)

- Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno:

Sídlo/místo podnikáni:

IČ:

DIČ/VAT:

Zastoupen:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Kontaktní osoby:  	     , tel. č.:      , e-mail:

, tel. č.:      , e-mail:

(dále jen „prodávající“; prodávající společně s kupujícím také jen „smluvní strany“)

Účel smlouvy

- Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení 8. část pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ – část 1 – Inkubátory a termostaty“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), rozhodl o výběru nabídky prodávajícího, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. V souladu s § 82 ZVZ tak prodávající a kupující uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále také jen „smlouva“).

- Účelem této smlouvy je pořízení inkubátorů a termostatů (dále také jen „věc“; je-li na základě této smlouvy pořizováno více věcí, vztahují se ustanovení pojednávající o „věci“ na všechny věci, jež mají být na základě této smlouvy pořízeny, není-li výslovně uvedeno jinak), a jejich instalace, resp. montáž, tak, aby mohly spolehlivě plnit svůj účel.

- Pořízení věci je nezbytné pro fungování nově vybudovaného vědecko-výzkumného a výukového pracoviště kupujícího CESEB a dalších činností s tím souvisejících.

- Kupující je příjemcem dotačních prostředků na realizaci předmětu smlouvy, a to z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále také jen „OP VaVpI“). Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, ať už na straně prodávajícího či kupujícího, může ohrozit čerpání dotačních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankcí kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektů, v jejichž rámci jsou dotační prostředky poskytovány. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.

Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci, a že splní další s tím související závazky uvedené ve smlouvě. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

- Jakost, provedení a další specifikace a vlastnosti věci včetně množstevních požadavků jsou ujednány v příloze č. 1 smlouvy.

- Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje i:

- dopravu věci na místo jejího odevzdání, její vybalení a kontrolu,

- provedení instalace, příp. montáže, věci, tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel,

- odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci,

- zaškolení obsluhy věci,

- předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

- předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě věci, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz věci, a příp. dalších dokladů, které se k věci jinak vztahují, (dále jen „doklady k věci“) a

- předvedení způsobilosti věci sloužit svému účelu.

- Prodávající prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem věci, kterou kupujícímu odevzdá,

- věc je nová, tzn. nikoli dříve použitá, a to ani repasovaná,

- věc odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, že věci odevzdá v odpovídajícím množství.

- Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat věc bez dopadu na kupní cenu.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Prodávající odevzdá věc s potřebnou odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na odevzdání věci přímo či nepřímo vztahují.

- Požadavky na instalaci či montáž věci

- Prodávající se zavazuje provést

- instalaci věci, tj. její usazení v místě odevzdání věci a napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz věci podmíněn takovým napojením nebo propojením, nebo

- montáž věci, tj. zejména sestavení věci z jednotlivých komponent, její usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, a dále vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz věci podmíněn takovým napojením nebo propojením,

tak, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.

- Prodávající se zavazuje s kupujícím konzultovat návrh napojení věci na zdroje, jakož i návrh na vzájemné funkční propojení věci s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího ve smyslu předchozího písmene (dále také jen „návrh napojení“). Návrh napojení předloží prodávající kupujícímu v termínu umožňujícím včasné splnění závazku odevzdat věc. Prodávající nesmí před schválením návrhu napojení kupujícím plnit ty závazky vyplývající ze smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným návrhem napojení.

- Použité materiály, výrobky a zařízení

- Veškeré materiály, výrobky a zařízení, která prodávající použije pro splnění závazků dle této smlouvy, je povinen opatřit prodávající, ledaže je v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří kupující.

- Prodávající se zavazuje, že pro splnění závazků dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Prodávající se zavazuje, že při plnění závazků dle této smlouvy nebudou použity materiály, výrobky ani zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se prodávající zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiál, výrobek nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

- Odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci

Prodávající se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci, případně její seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.

- Předvedení způsobilosti věci spolehlivě sloužit svému účelu

- Prodávající se zavazuje předvést kupujícímu, že věc je způsobilá sloužit svému účelu (dále jen „předvedení způsobilosti“). Předvedení způsobilosti spočívá v uvedení věci do plného provozu.

- V rámci předvedení způsobilosti prodávající ověří splnění jednotlivých požadavků na jakost, provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti, které jsou uvedené zejména v příloze č. 1 smlouvy.

- Zaškolení obsluhy věci

- Prodávající se zavazuje provést zaškolení obsluhy věci. Zaškolením obsluhy věci se pro účely této smlouvy rozumí seznámení pracovníků kupujícího s obsluhou věci, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

- O provedení zaškolení obsluhy věci vypracuje prodávající protokol.

- Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě věci

Prodávající se zavazuje obstarat a předat kupujícímu ke dni odevzdání věci veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem.

- Splnění závazků prodávajícího jinou věcí

- Prodávající i kupující jsou oprávněni zejména v případech, kdy se věc přestala vyrábět, prodávat či je z jiného důvodu nedostupná, navrhnout, aby prodávající odevzdal a kupující převzal jinou věc náhradou za věc původně uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, a to za současného splnění následujících podmínek:

- i jiná věc bude splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti stanovené touto smlouvou pro původně uvedenou věc,

- nedojde k navýšení kupní ceny a

- druhá smluvní strana bude s nahrazením původně uvedené věci jinou věcí souhlasit.

- Odevzdání a převzetí jiné věci ve smyslu tohoto odstavce je sjednáno uzavřením dodatku k této smlouvě.

- Pokyny kupujícího

- Při plnění závazků dle této smlouvy postupuje prodávající samostatně, není-li uvedeno jinak.

- Prodávající se zavazuje respektovat pokyny kupujícího, kterými jej kupující upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

- Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu ke splnění závazků dle této smlouvy předal, nebo pokynu, který mu kupující dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

- Kontrola plnění závazků kupujícím

- Kupující má právo kontrolovat plnění závazků dle této smlouvy prodávajícím. Zjistí-li, že prodávající porušuje svou povinnost, může požadovat, aby prodávající provedl nápravu. Jestliže tak prodávající neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- Kupující je oprávněn provádět kontrolu plnění závazků prodávajícího i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách, příp. v prostorách subdodavatelů prodávajícího. Prodávající je povinen na základě výzvy kupujícího tuto kontrolu umožnit a seznámit jej se stavem plnění závazků dle této smlouvy, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- O výsledku kontroly, při které kupující zjistí, že prodávající porušuje svou povinnost, se prodávající zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

- Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu plnění závazků dle tohoto odstavce provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti prodávajícím pro výkon kontroly plnění závazků dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Kvalifikace pracovníků prodávajícího

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.

- Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen na požádání kupujícímu předložit.

- Kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat, aby odvolal z plnění závazků dle této smlouvy pracovníka, který nemá příslušnou kvalifikaci, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li prodávající takového pracovníka, je kupující zejména oprávněn takového pracovníka vykázat z místa odevzdání věci. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele prodávajícího.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění závazků dle této smlouvy zejména v místě odevzdání věci se prodávající zavazuje

- zajistit dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy,

- provést pro všechny své pracovníky, kteří se budou a plnění závazků dle této smlouvy podílet, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“); prodávající je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat,

- zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků; prodávající v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s plnění závazků dle této smlouvy zdržují v místě odevzdání věci, a je povinen zejména zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,

- provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO a

- dojde-li k jakémukoliv úrazu, zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu; kupující je k tomu povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

- Subdodavatelé prodávajícího

- Prodávající je oprávněn pověřit plněním části závazků dle této smlouvy subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Prodávající však odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám.

- Prodávající se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

- Publicita

- Prodávající prohlašuje, že je mu známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI. Veškeré potřebné informace pro prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách OP VaVpI – viz odkaz http://www.opvavpi.cz/cs/prijemce/pravidla-pro-publicitu-2/.

- Prodávající se zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech dokumentů a dokladů, které se dle této smlouvy zavázal předat kupujícímu, aktuální logolink OP VaVpI dle pravidel pro publicitu tohoto operačního programu.

- Škody

- Pokud v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy prodávajícím dojde ke vzniku škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj závazky dle této smlouvy plní jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

Odevzdání a převzetí věci

- Odevzdání věci kupujícímu

- Věc je odevzdána kupujícímu předvedením způsobilosti.

- Prodávající kupujícímu písemně oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. III. odst. 3) písm. a) až f) této smlouvy a zároveň písemně vyzve kupujícího k účasti na předvedení způsobilosti a k poskytnutí součinnosti při odevzdání věci. Výzva dle předchozí věty musí být kupujícímu doručena alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem předvedení způsobilosti. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je kupující oprávněn předvedení způsobilosti v navrženém termínu odmítnout.

- Kupující je oprávněn přizvat k předvedení způsobilost i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele věci.

- Lhůta pro odevzdání věci

Prodávající věc odevzdá kupujícímu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Místo odevzdání věci

- Věc bude kupujícímu odevzdána na adrese Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno; konkrétní pavilon a místnost sdělí kupující prodávajícímu po podpisu této smlouvy.

- Kupující je povinen prodávajícímu umožnit přístup na místo odevzdání věci, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení jeho písemné výzvy.

- Přístup na místo odevzdání věci bude prodávajícímu umožněn každý pracovní den v době od 10:00 hod. do 16:00 hod. Kupující je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je prodávajícímu umožněn přístup na místo odevzdání věci, upravit písemným pokynem prodávajícímu. Bude-li písemný pokynem kupujícího doba, po kterou je prodávajícímu umožněn přístup na místo odevzdání věci, zkrácena na méně než 6 hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 4) písm. a) tohoto článku.

- Kupující v souvislosti s umožněním přístupu na místo odevzdání věci seznámí prodávajícího s

- přístupovými cestami pro dopravu věci na místo odevzdání věci,

- přípojnými body pro napojení věci na zdroje a pro vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího,

- provozním řádem místa odevzdání věci.

- Prodloužení lhůty pro odevzdání věci

Lhůta pro odevzdání věci může být přiměřeně prodloužena

- jestliže dojde k přerušení plnění závazků dle této smlouvy na základě písemného pokynu kupujícího,

- jestliže dojde k přerušení plnění závazků dle této smlouvy z důvodu prodlení na straně kupujícího,

- zjistí-li prodávající při plnění závazků dle této smlouvy skryté překážky týkající se místa odevzdání věci znemožňující odevzdat věc dohodnutým způsobem,

- jestliže dojde k přerušení plnění závazků dle této smlouvy vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli prodávajícího ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro odevzdání věci se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro splnění závazku odevzdat věc za podmínky, že prodávající učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro odevzdání věci ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- Dodací list

Odevzdání věci smluvní strany potvrdí na dodacím listu vyhotoveném prodávajícím. Dodací list bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,

- identifikaci věci,

- seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly kupujícímu předány,

- protokoly o revizích,

- doklady k věci,

- protokol o provedeném zaškolení obsluhy věci a

- datované podpisy smluvních stran.

- Kontrola zjevných vad věci a její převzetí kupujícím

- Kupující po odevzdání věci provede kontrolu zjevných vad věci.

- Zjistí-li kupující, že věc vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne odevzdání věci prodávajícímu.

- Má se za to, že dnem následujícím po uplynutí 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne odevzdání věci bez toho, že by kupující oznámil prodávajícímu existenci vad, je věc kupujícím převzata.

- Nepřevzetí věci kupujícím v případě vad či chybějící věci

Kupující není povinen převzít věc, která vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání věci nebo její užívání podstatným způsobem neomezovaly. Má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, není tyto věci kupující povinen převzít, neodevzdal-li prodávající byť i jedinou z věcí ve smluvené lhůtě. Nepřevezme-li kupující z těchto důvodů věc, hledí se na ni, jako by prodávajícím nebyla odevzdána. Prodávající je v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání věci se všemi důsledky, které se s tím pojí.

- Převzetí věci kupujícím i přes vady či chybějící věci

- Pokud věc vykazuje vady, příp. neodevzdal-li prodávající některou z věcí ve smluvené lhůtě, pokud mělo být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, a kupující se přesto rozhodne odevzdanou věc od prodávajícího převzít, má se za to, že prodávající splnil závazek odevzdat věc s vadami; prodávající pak není v prodlení s odevzdáním věci.

- Při oznamování a odstraňování vad věci dle tohoto písmene smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věci. Takto oznámené vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich oznámení prodávajícímu.

- Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

- Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid

Prodávající se zavazuje

- odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při plnění závazku odevzdat věc, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou vyhláškou statutárního města Brna a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je prodávající povinen na požádání kupujícímu předložit,

- provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených plněním závazku odevzdat věc dle této smlouvy do původního stavu.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupní cena za splnění závazků prodávajícího dle této smlouvy je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí      ,- (slovy:      ) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den převzetí věci.

- Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na pořízení věci včetně nákladů na její výrobu, náklady na dopravu věci do místa jejího odevzdání, daně, clo a poplatky vč. recyklačních poplatků, náklady na doklady k věci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s odevzdáním věci při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění závazků dle této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění závazků dle této smlouvy.

- Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

- Právo na zaplacení kupní ceny

- Právo na zaplacení kupní ceny vzniká převzetím věci kupujícím.

- Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.

- Úhrada kupní ceny

- V případě, že některá z věcí spadá do neinvestičních nákladů, bude kupní cena uhrazena na základě dvou řádně vystavených daňových dokladů (dále také jen „faktura“ či „faktury“), z nichž první bude zahrnovat pouze věci hrazené z investičních prostředků a druhý pouze věci hrazené z neinvestičních prostředků. V opačném případě bude kupní cena uhrazena na základě jedné řádně vystavené faktury.

- Faktura bude doručena kupujícímu nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne převzetí věci.

- Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení kupujícímu.

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li prodávající na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

- Náležitosti faktury

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

- náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení názvu a registračního čísla projektu (CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.149)

- uvedení lhůty splatnosti a

- uvedení údajů bankovního spojení prodávajícího.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u prodávajícího nebo kupujícího, nese veškeré následky z tohoto plynoucí prodávající.

- V případě, že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

Práva z vadného plnění

- Věc je vadná, neodpovídá-li této smlouvě.

- Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v době jejího odevzdání, v době mezi odevzdáním věci a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.

- Záruka za jakost

- Smluvní strany sjednávají, že věc bude odpovídat této smlouvě i po smluvenou záruční dobu.

- Záruční doba činí 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců; je-li pro věc nebo její část v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce věci.

- Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Je-li věc kupujícím převzata s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady. Podobně byla-li věc kupujícím převzata i přes to, že prodávající neodevzdal některou z věcí ve smluvené lhůtě, počíná záruční doba běžet až dnem odevzdání chybějící věci.

- Neodpovídá-li věc této smlouvě, má kupující právo zejména na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,

- odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,

- odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

- Reklamace vad věci

- Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího. I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- V reklamaci kupující uvede alespoň:

- popis vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

- způsob, jakým požaduje vadu věci odstranit.

Neuvede-li kupující, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy věci, příp. dodání nové věci bez vad, není-li vada věci opravou odstranitelná.

- Prověření reklamace prodávajícím

- Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou.

- I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě prodávající kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího.

- Pokud prodávající reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace prodávajícímu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- Lhůta na odstranění vad

- Práce na odstraňování reklamovaných vady bránící provozu věci budou zahájeny nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne doručení reklamace.

- Práce na odstraňování reklamované vady nebránící provozu budou zahájeny nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne doručení reklamace.

- Reklamované vady bránící provozu věci se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dní ode dne doručení reklamace.

- Reklamované vady nebránící provozu se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) pracovních dní ode dne doručení reklamace.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající povinen zejména:

- v případě odstranění vady dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla kupujícímu odevzdána nahrazovaná věc, a

- věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde byla kupujícímu odevzdána, a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat kupujícímu.

Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

- V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto článku nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- Záruční servis

- Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních možností kupujícího.

- Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provést alespoň jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku věci. Servisní prohlídka bude zahrnovat základní servisní úkony, zejména seřízení, odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci tak, aby věc mohla nadále spolehlivě plnit svůj účel.

Uplatnění práv dle tohoto článku kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě; kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.

- Práva kupujícího z vadného plnění po konci záruční doby; pozáruční servis

- Prodávající se zavazuje alespoň po dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne uplynutí záruční doby provést na výzvu kupujícího za úplatu pozáruční servis věci. Smluvní strany se dohodly, že cena za hodinu provádění pozáručního servisu prodávajícím nepřesáhne 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč bez DPH. Prodávající prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího na provedení pozáručního servisu, zejména náklady na práci osoby provádějící pozáruční servis, dopravu, ubytování či stravné. Kupující je srozuměn s tím, že cena za hodinu provádění pozáručního servisu nezahrnuje cenu náhradních dílů.

- Cenu za hodinu provádění pozáručního servisu lze navýšit o inflaci, přičemž se přihlíží k výši inflace za období roku následujícího po roce uzavření smlouvy, dále k inflaci roků následujících až do roku, který předcházel výzvě prodávajícího k provedení pozáručního servisu. Při počítání inflace smluvní strany vychází z údajů o průměrné roční míře inflace uveřejněných Českým statistickým úřadem, sídlem 10000 Praha - Strašnice, Na padesátém 3268/81, IČ 00025593.

- Pozáruční servis věci se prodávající zavazuje provést vždy do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího, nebude-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Ustanovení této smlouvy o reklamaci vad věci, prověření reklamace prodávajícím a lhůtě na odstranění vad včetně ustanovení o smluvní pokutě, kterými je splnění práv z vadného plnění zajištěno, se přiměřeně použijí i po dobu, po kterou je prodávajícím poskytován pozáruční servis věci.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení prodávajícího oproti lhůtě pro odevzdání věci dle čl. V. odst. 2) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: nulacelájednadesetina procenta) z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Byla-li věc kupujícím převzata i přes vadu, příp. i přes neodevzdání některé z věcí ve smluvené lhůtě, pokud mělo být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, pak se prodávající v případě nedodržení lhůty dle čl. V. odst. 6) písm. e) bod 2. poslední věta smlouvy zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: nulaceládvědesetiny procenta) z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení. Ustanovení odst. 3) tohoto článku se nepoužije.

- V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady věci dle čl. VII. odst. 7) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: nulacelápětsetin procenta) z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: nulacelápětsetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že prodávající poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO v místě odevzdání věci, zavazuje se kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši

- 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), pokud bylo nutno zastavit plnění závazků dle této smlouvy z důvodu přímého ohrožení života pracovníků plnících tyto závazky nebo pokud prodávající poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

- 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení plnění závazků dle této smlouvy okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

- 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem prodávajícího (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění kupujícího na závadu až do dne jejího odstranění.

- Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

Zánik závazků

- Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

- Kupující je oprávněn závazky z této smlouvy vypovědět písemnou výpovědí zaslanou prodávajícímu v těchto případech:

- dojde byť k nepodstatnému porušení povinnosti uložené prodávajícímu touto smlouvou, které prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,

- prodávající nebude ani přes písemnou výzvu kupujícího respektovat pokyny kupujícího učiněné v souladu s touto smlouvou.

- Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího.

- Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit

- v případě podstatného porušení povinností prodávajícího podle této smlouvy,

- bez zbytečného odkladu poté, co z chování prodávajícího nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu kupujícího přiměřenou jistotu,

- v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- v případě, že prodávající v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.

- Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na splnění předmětu smlouvy z OP VaVpI.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

Dodatky a změny smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- Pouze to, co se uvozuje nebo k čemu se dodává „nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak“, může být smluvními stranami dohodnuto i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

- Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a

- jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

- Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

Závěrečná ujednání

- Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.

- Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.  Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. 1 – Technická specifikace věci, a

b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XI. smlouvy přednost před ustanoveními příloh smlouvy.

- Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních dnech. Připadne-li poslední den lhůty nebo termín pro plnění závazků dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty, resp. dnem, na který termín připadá, pracovní den nejblíže následující.

- Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. § 1879 OZ se nepoužije.

- Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:

- archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem;

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP VaVpI, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na místo provedení díla a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;

- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího písmena;

- předložit kupujícímu seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí věci. V seznamu prodávající uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z kupní ceny. Má-li subdodavatel prodávajícího formu akciové společnosti, je prodávající povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takovéhoto subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede prodávající vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu;

- strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků kupujícím podle § 147a ZVZ.

- Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

- Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo kupující.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

| V Brně dne ……………………………… | V dne |
| --- | --- |
| ……………………………….................... doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty za kupujícího | ……………………………….................... , , za prodávajícího |

PŘÍLOHA č. 1: Technická specifikace dodávky

- A) Inkubátor, termostat malý 6 ks, A25 (předpokládaná cena celkem 150 000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperování vzorků za definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v  praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný vnitřní objem min. 50 l |  |
| Minimálně 2 police (síta), součást dodávky |  |
| Maximální rozměry, ne větší než 65 x 65 x 80 cm (Š x H x V) – bude umístěno ve stojanu |  |
| Plné dveře |  |
| Skleněné vnitřní dveře |  |
| Teplotní rozsah 5°C nad okolí až 80°C |  |
| Materiál interiéru nerez |  |
| Odchylky teploty při 10 - 37oC ± 0,3oC |  |
| Doba pro dosažení požadované teploty max. 1hod. |  |
| Digitální ukazatel času a teploty |  |
| Regulátor PID s digitálním programováním |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- B) Inkubátor, termostat velký 6 ks, A25 (předpokládaná cena celkem 180 000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperování vzorků za definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v  praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný vnitřní objem min. 110 l |  |
| Minimálně 2 police (síta), součást dodávky |  |
| Maximální rozměry, ne větší než 70 x 70 x 80 cm (Š x H x V) – bude umístěno ve stojanu |  |
| Plné dveře |  |
| Skleněné vnitřní dveře |  |
| Teplotní rozsah 5°C nad okolí až 80°C |  |
| Materiál interiéru nerez |  |
| Odchylky teploty při 10 - 37oC ± 0,3oC |  |
| Doba pro dosažení požadované teploty max. 1hod. |  |
| Digitální ukazatel času a teploty |  |
| Regulátor PID s digitálním programováním |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- C) Inkubátor CO2 2ks, A25 (předpokládaná cena celkem 250 000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů v řízené atmosféře CO2 a za definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v pokročilých praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Inkubátor s řízenou atmosférou CO2 |  |
| Kontinuální filtrace, HEPA Filtr, možnost použití filtrů pro výpary organických látek |  |
| Úplné vyčištění atmosféry do 5 min. |  |
| Využitelný vnitřní objem min 100 l |  |
| Vnitřní prostor ze slitiny mědi a nerezu, oblé rohy |  |
| Vzduchový plášť - přímý ohřev ve stěnách, dnu a dveřích |  |
| Mírné laminární proudění |  |
| Teplotní rozsah +5 °C až +50 °C, ±0,1 °C udávána 5-7°C nad okolní teplotou do 50°C |  |
| CO2 koncentrace 0 - 20 %, +0,15 %; |  |
| Automatická digitální regulace CO2 CO2: rozsah 0 - 20 %, regulace ± 0,1% |  |
| Automatická kalibrace |  |
| Nastavitelný alarm |  |
| PID mikroprocesorová regulace |  |
| Digitální nastavení a zobrazení relativní vlhkosti až do 97%; |  |
| Rozhraní USB pro komunikaci s PC pro grafické a vyhodnocovací programy |  |
| Rozhraní printer interface k přímému připojení tiskárny pro tisk grafických a numerických hodnot teploty, CO2 a relativní vlhkosti |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- D) Inkubátor chlazený 2 ks, A25 (předpokládaná cena celkem 220.000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperování vzorků za přesně definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v pokročilých praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Inkubátor s přesnou temperací |  |
| Chlazení kompresorem, bezfreonový chladící okruh |  |
| Využitelný vnitřní objem min. 100 l |  |
| Minimálně 2 police (síta), součást dodávky |  |
| Plné dveře |  |
| Skleněné vnitřní dveře |  |
| Teplotní rozsah 0 °C až +50 °C, ±0,1°C |  |
| Nastavení teploty: krok 0,1°C |  |
| Odchylky teploty při 10 - 37oC ± 0,3oC |  |
| Doba pro dosažení požadované teploty max. 2hod. |  |
| Teplota řízená mikroprocesorem |  |
| Nucená cirkulace vzduchu |  |
| Regulace otáček ventilátoru |  |
| Bezpečnostní systém - nastavitelná maximální teplota |  |
| Regulátor PID s digitálním programováním |  |
| Rozhraní printer interface k přímému připojení tiskárny pro tisk grafických a numerických hodnot |  |
| Rozhraní USB pro komunikaci s PC pro grafické a vyhodnocovací programy |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- E) Termostat min 80 l – A36 (předpokládaná cena 50.000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperování vzorků za definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v  praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný vnitřní objem min. 80 l |  |
| Minimálně 2 police (síta), součást dodávky |  |
| Maximální rozměry, ne větší než 65 x 65 x 80 cm (Š x H x V) – bude umístěno ve stojanu |  |
| Plné dveře |  |
| Skleněné vnitřní dveře |  |
| Teplotní rozsah 5°C nad okolí až 80°C |  |
| Materiál interiéru nerez |  |
| Odchylky teploty při 10 - 37oC ± 0,3oC |  |
| Doba pro dosažení požadované teploty max. 15min.od uzavření dveří |  |
| Digitální ukazatel času a teploty |  |
| Regulátor PID s digitálním programováním |  |
| Alarmová funkce |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

F) Termostat 100 l – A36, předpokládaná cena 40 tis. Kč bez DPH

Termostat laboratorní skříňový.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Termostat laboratorní skříňový s objemem pracovního prostoru alespoň 100 l |  |
| Teplotní rozsah nejméně +5 až +50 °C |  |
| Nucená cirkulace vzduchu |  |
| Homogenita teploty +/- 0,5 °C po celém objemu skříně |  |
| Přesnost regulace teploty 0,1 °C. |  |
| Prostup pro připojení externího čidla |  |
| 230V zásuvka uvnitř termostatu |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

G) Termostat min 150 l – 2 ks, A36 (předpokládaná cena celkem 140.000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperování vzorků za definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v  praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Využitelný vnitřní objem min. 150 l |  |
| Minimálně 2 police (síta), součást dodávky |  |
| Plné dveře |  |
| Skleněné vnitřní dveře |  |
| Teplotní rozsah 5°C nad okolí až 80°C |  |
| Materiál interiéru nerez |  |
| Odchylky teploty při 10 - 37oC ± 0,2oC |  |
| Doba pro dosažení požadované teploty max. 1hod. |  |
| Digitální ukazatel času a teploty |  |
| Regulátor PID s digitálním programováním |  |
| Alarmová funkce |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- H) Inkubátor 2 kusy, A36 (předpokládaná cena celkem 240.000,- Kč bez DPH)

Inkubátor s řízenou atmosférou CO2.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Inkubátor s řízenou atmosférou CO2 |  |
| S vnitřním objemem min. 160, max. 180 litrů |  |
| Vnitřní prostor provedený v mědi, slitině mědi nebo nerezu |  |
| Minimálně 3 vysouvatelné police |  |
| Vnitřní prostor s oblými rohy |  |
| Rozsah nastavení koncentrace CO2 od 0-20% |  |
| Senzor pro CO2, vlhkost a teplotu |  |
| Možnost autokalibrace |  |
| Alarm poruchových stavů |  |
| Redukční ventil pro připojení na tlakovou láhev CO2 |  |
| Možnost tepelné sterilizace vnitřního prostoru |  |
| Možnost výběru nastavení otevírání dveří (vlevo/vpravo) |  |
| Relativní vlhkost při 37°C 95±5% |  |
| Přímý ohřev, vzduchový plášť |  |
| Požadujeme umístění 2 inkubátorů na sebe na stojan o max. výšce 30-40 cm |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- I) Thermocell 2ks – A25, A36 (předpokládaná cena celkem 80.000,- Kč bez DPH)

Kompaktní termostat na mikrozkumavky s vyměnitelným blokem zajišťujícím stabilitu nastavené teploty. Statický blok bez třepání, s možností ohřevu 5°C nad teplotu okolního prostředí do 100 °C. Termoblok bude používán pro praktická cvičení z molekulární biologie a mikrobiologie, kdy je potřebná inkubace velkého počtu zkumavek, kdy je důležitý požadovaný počet míst na zkumavky v temperovaných blocích. Proto může být nabídnuto i více kusů přístrojů, tak aby byl splněn požadovaný počet pozic na zkumavky.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Termoblok/y pro formát 1,5 ml mikrozkumavek |  |
| Součástí dodávky bude blok/y pro min. 64 zkumavek přičemž mohou být dodány dva identické přístroje tak, aby byl splněn min. počet temperovaných zkumavek. |  |
| Teplotní rozsah +5 °C od okolní teploty až +100 °C |  |
| Přesnost teploty ± 0,2 °C |  |
| Rychlost ohřevu z 25°C na 37°C do 5 min |  |
| Teplotní ochrana vnitřní teplotní pojistkou |  |
| Digitální ovládání, display indikující aktuální teplotu a stav časovače, časovač s rozsahem 1 min – 48 hod. |  |
| Možnost rozšíření o bloky pro zkumavky 0,5 ml |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- J) Třepací inkubátor orbitální 3 ks A25, A36 (předpokládaná cena celkem 680.000,- Kč bez DPH)

Inkubátor bude používaný pro kultivace mikroorganizmů a temperaci roztoků za striktně definovaných teplotních podmínek. Využíván bude v pokročilých praktických cvičeních a studenty při zpracování diplomové a doktorské práce.

- Typové označení nabízeného zařízení

Dodavatel uvede typové označení přístroje / zařízení

- Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Samostatně stojící typ s otvíráním shora, truhlicové (pultové) provedení |  |
| Vnější rozměry (v x š x h) max 1000 x 1200 x 800 mm +/- 10%; platforma rozměr min. 700 x 450 mm, |  |
| Teplotní rozsah +8°C až +60°C, dosažení teploty do 30 minut |  |
| Orbitální pohyb, poloměr orbitu 30 mm, rychlost třepání 10 – 300 min.-1 |  |
| Dostatečně velký inspekční průzor ve víku |  |
| Programování automatických změn teploty i rychlosti otáček |  |
| Možnost výběru orbitálního nebo horizontálního pohybu |  |
| Mikroprocesorem řízený časový spínač s akustickým signálem |  |
| Alarm systém pro teplotu i rychlost otáček |  |
| Bezpečnostní vypínač pro teplotu i rychlost otáček |  |
| Pojistka otevření dveří za chodu |  |
| Šetrný náběh na nastavené otáčky |  |
| Programování automatických změn teploty i rychlosti otáček |  |
| Základní deska pro klipsy pro baňky 50-250 ml v základním vybavení |  |
| Adhezivní podložka na základní desku v základním vybavení |  |
| PID mikroprocesorové řízení |  |
| Vnitřní osvětlení |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

- - -

Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená všemi výše uvedenými zařízeními (A až J) bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným vždy v bodě 2 této přílohy u každého přístroje. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 2 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny.

PŘÍLOHA č. 2: Položkový rozpočet

| Název přístroje | Počet Ks | Cena ks v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkubátor, termostat - malý | 6 | 0 | 0 |
| Inkubátor, termostat - velký | 6 | 0 | 0 |
| Inkubátory CO2 | 2 | 0 | 0 |
| Inkubátor chlazený | 2 | 0 | 0 |
| Termostat min 80l | 1 | 0 | 0 |
| Termostat min 100l | 1 | 0 | 0 |
| Termostat min 150l | 2 | 0 | 0 |
| Inkubátor | 2 | 0 | 0 |
| Thermocell | 2 | 0 | 0 |
| Třepací inkubátor orbitální | 3 | 0 | 0 |
| Nabídková cena CELKEM |  |  | 0 |