Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      1

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

1 - Větrání laboratoří-1.suterén-přívod

=======================================

1.001     Gea 10.05 IVBV                        ks         0.0   0

1350m3/h                             1.0         0.0

1.012     Ochranné síto                         ks         0.0   0

1250x560                             1.0         0.0

1.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 195/950 prov. 1,2              2.0         0.0

1.025     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

400 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

1.027     Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 250 x 200                    1.0         0.7

1.027a    Ovládání klapek pro servomotor        ks         0.0  67

1.0         0.0

1.040     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

300                                  4.0         0.0

1.041     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R2 280 x 100                     1.0         0.0

1.050     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   6.0         0.0

1.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             30.0         0.0

1.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             18.0         0.0

1.080     Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 150                               63.0         0.0

1.090     Tepelná izolace tl.15mm+polep         m2         0.0   0

9.0         0.0

1.091     Tepelná izolace+Al.polep              m2         0.0   0

tl.40mm                             33.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.7  kg

1A - Větrání laboratoří-1.suterén-odvod

=======================================

1A.001    GEA 10.05 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

1A.002    Ventilátor diagon.do kruh.potr.       ks         9.4  78

TD-1300/250-dvouotáčkový             1.0         9.4

1A.002a   Klapka zpětná-SPIRO                   ks         0.2  57

RSKR-Z 100                           2.0         0.4

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      2

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

1A.002b   Hlavice výfuková-SPIRO                ks         0.0  57

VHO 100                              1.0         0.0

1A.003    Ventilátor diagon.do kruh.potr.       ks         4.9  78

TD-800/200-dvouotáčkový              1.0         4.9

1A.003a   Žaluz. klapka                         ks         0.0  78

PER-250 W                            1.0         0.0

1A.003b   Rychloupínací spona                   ks         0.0  78

VBM 200                              2.0         0.0

1A.012    Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

200 x 100                            2.0         0.0

1A.013    Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

400 x 200                            1.0         0.0

1A.015    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 195/950 prov. 1,2              4.0         0.0

1A.016    Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 225mm                   2.0         0.0

1A.017    Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 102mm                   2.0         0.0

1A.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

280 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

1A.026    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KS- Servo 150                        2.0         0.0

1A.027    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSP 150   plastové ovládání          1.0         0.0

1A.040    Talířový ventil plastový              ks        11.9  57

DAV 200mm/přívod i odvod/            2.0        23.8

1A.041    Talířový ventil plastový              ks         9.8  57

DAV 150mm/přívod i odvod/            2.0        19.6

1A.042    Talířový ventil plastový              ks         6.3  57

DAV 100mm/přívod i odvod/            1.0         6.3

1A.050    Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                   2.2         0.0

1A.051    Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 152mm                   1.2         0.0

1A.052    Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 102mm                   1.0         0.0

1A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             34.0         0.0

1A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              4.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      3

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

1B - Odtah digestoře

====================

1B.001    Ventilátor SEAT 20                    ks        11.0  12

0.75kW 3+N 2870 ot/min               4.0        44.0

1B.001a   Tlumící vložka (PVC)                  ks         0.2  12

160                                  5.0         1.0

1B.025    Regulační klapka                      ks         1.8  12

200                                  4.0         7.2

1B.026    Zpětná klapka                         ks         0.0  78

DN 200                               1.0         0.0

1B.070    plastové potrubí                      sa         0.0   0

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         52.2  kg

2 - Větrání 1.+2..suterénu-přívodu

==================================

2.001     GEA 15.05IVBV                         ks         0.0   0

1.0         0.0

2.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 195/500 prov. 1,2              3.0         0.0

2.016     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 245/950 prov. 1,2              3.0         0.0

2.020     Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 250 x 200                    1.0         0.7

2.021     Regulační klapka                      ks         0.6  67

IMOS-RK 200 x 150                    1.0         0.6

2.022     Regulační klapka                      ks         0.8  67

IMOS-RK 355x100                      1.0         0.8

2.025     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

400 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

2.026     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

250 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

2.040     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R2, 560 x 140                    1.0         0.0

2.041     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R2, 400 x 140                    2.0         0.0

2.042     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R2, 280 x 140                    2.0         0.0

2.043     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

R1  560 x 200                        1.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      4

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

2.044     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

R1  560 x 100                        1.0         0.0

2.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             52.0         0.0

2.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             10.0         0.0

2.090     Tepelná izolace tl.20mm+polep         m2         0.0   0

49.0         0.0

2.091     Tepelná izolace+Al.polep              m2         0.0   0

tl.40mm                              5.0         0.0

2A - Větrání 1.+2..suterénu-odvod

=================================

2A.001    Ventilátor radiální potrubní          ks        18.1  64

RP 50-25/22-4D                       1.0        18.1

2A.001a   Regulátor otáček 5-ti stupňový        ks         0.0  64

TRD 2                                1.0         0.0

2A.002    Ventilátor malý axiální               ks         0.0  78

HV-300A reverz. regul.               2.0         0.0

2A.002a   Ventilátor malý axiální               ks         0.0  78

CLC-N250		               1.0         0.0

2A.003    Ventilátor malý axiální               ks         0.0  78

HV-230A reverz. regul.               2.0         0.0

2A.010    Protidešťová žaluzie IMOS-PŽ ZN       ks         5.2  67

500 x 200                            1.0         5.2

2A.011    Tlumicí vložka čtyřhranná             ks         2.0  64

DV  50-25                            2.0         4.0

2A.015    Tlumič hluku buňkový G                ks         0.0  72

200x500x1000                         2.0         0.0

2A.040    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R1, 280 x 100                    2.0         0.0

2A.041    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R1, 200 x 100                    9.0         0.0

2A.042    Mřížka dveřní oboustr. plast.         ks         0.0  57

C-DM-Z-455x90                        2.0         0.0

2A.043    Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

300 x 150                            4.0         0.0

2A.044    Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

400 x 200                            1.0         0.0

2A.045    Protideštová žaluzie pozink.          ks         5.0  57

PDZ-Z 400x200                        1.0         5.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      5

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

2A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             38.0         0.0

2A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              8.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         32.3  kg

3 - Mikroskopický sál-přívod vzduchu

====================================

3.001     GEA 10.10 IVVV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

3.012     Požární stěnový uzávěr                ks         0.0  20

400 x 215 PSUM 90.01                 1.0         0.0

3.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 395/950 prov. 1,2              4.0         0.0

3.025     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

630 x 315  IMOS-PKI                  1.0         0.0

3.026     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

500 x 400  IMOS-PKI                  1.0         0.0

3.040     Anemostat lamelový ALCM/P/R           ks         0.0  20

250  svislé připojení                1.0         0.0

3.041     Anemostat lamelový ALCM/P/R           ks         0.0  20

400  svislé připojení                3.0         0.0

3.041a    Anemostat lamelový ALCM/P/R           ks         0.0  20

400 vodorovné připojení              3.0         0.0

3.042     Anemostat lamelový ALCM/P/R           ks         0.0  20

500  svislé připojení                1.0         0.0

3.043     Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

500 x 300                            2.0         0.0

3.050     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   3.0         0.0

3.051     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                  14.0         0.0

3.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             38.0         0.0

3.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             10.0         0.0

3.080     Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160                               26.0         0.0

3.090     požární izolace 30min                 m2         0.0   0

16.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      6

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

3.091     Tepelná izolace 15mm+polep            m2         0.0   0

10.0         0.0

3.092     tepelná izolace tl.20mm+polep         m2         0.0   0

37.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

3A - Mikroskopický sál-odvod vzduchu

====================================

3A.001    větrací jednotka rekuperační          ks         0.0   0

viz 3.1                              1.0         0.0

3A.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks        12.5  67

1250x 315                            1.0        12.5

3A.012    Mřížka krycí čtyřhranná               ks         1.7  67

IMOS-KMH    250x250 + Ral.Bíla       1.0         1.7

3A.015    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 395/950 prov. 1,2              2.0         0.0

3A.016    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 245/950 prov. 1,2              3.0         0.0

3A.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

630 x 315  IMOS-PKI                  1.0         0.0

3A.026    Regulační klapka                      ks         1.0  67

IMOS-RK 280x250                      1.0         1.0

3A.027    Regulační klapka                      ks         1.4  67

IMOS-RK 400 x 315                    1.0         1.4

3A.028    Žaluz. klapka                         ks         0.0  78

PER-250 W                            1.0         0.0

3A.029    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

900 x 250  IMOS-PKI                  1.0         0.0

3A.030    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

450 x 400  IMOS-PKI                  1.0         0.0

3A.040    Talířový ventil plastový              ks         6.3  57

DAV 100mm/přívod i odvod/            2.0        12.6

3A.050    Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 102mm                   3.0         0.0

3A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             82.0         0.0

3A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             31.0         0.0

3A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 100                               13.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      7

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

3A.090    Požární  izolace 30min.               m2         0.0   0

23.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         29.2  kg

3B - Odtah digestoře

====================

3B.001    Ventilátor SEAT 20                    ks        11.0  12

0.75kW 3+N 2870 ot/min               1.0        11.0

3B.001a   Tlumící vložka (PVC)                  ks         0.2  12

160                                  1.0         0.2

3B.001b   Regulační klapka                      ks         1.8  12

200                                  1.0         1.8

3B.070    Potrubí plastové                      sa         0.0  58

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         13.0  kg

4 - Větrání bufetu-přívod vzduchu

=================================

4.001     GEA 15.10 IVVV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

4.015     Tlumič hluku buňkový G                ks         0.0  72

200x500x1000                         5.0         0.0

4.020     Regulační klapka                      ks         1.8  67

IMOS-RK 500 x 315                    1.0         1.8

4.022     Regulační klapka                      ks         1.5  67

IMOS-RK 500 x 200                    1.0         1.5

4.022a    Ovládání klapek pro servomotor        ks         0.0  67

1.0         0.0

4.025     Požární klapka PKTM těsná .01         ks         0.0  20

710 x 450 ovl.ruční                  1.0         0.0

4.026     Požární klapka PKTM těsná .01         ks         0.0  20

280x200 ovl.ruční                    1.0         0.0

4.041     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

400                                  4.0         0.0

4.042     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

300                                  3.0         0.0

4.043     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

600                                  1.0         0.0

4.044     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1, 400 x 140                    2.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      8

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

4.045     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1, 280 x 100                    1.0         0.0

4.046     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1, 280 x 140                    2.0         0.0

4.047     Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1, 200 x 100                    3.0         0.0

4.048     Talířový ventil plastový              ks         6.3  57

DAV 100mm/přívod i odvod/            1.0         6.3

4.049     Mřížka dveřní oboustr. plast.         ks         0.0  57

C-DM-Z-455x90                        1.0         0.0

4.050     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                   6.0         0.0

4.051     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   3.0         0.0

4.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             77.0         0.0

4.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             34.0         0.0

4.080     Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160                               21.0         0.0

4.090     Tepelná izolace tl.20mm+polep         m2         0.0   0

58.0         0.0

4.091     požární izolace 30min.                m2         0.0   0

41.0         0.0

4A - Větrání bufetu-odvod vzduchu

=================================

4A.001    GEA 15.05 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

4A.002    GEA 10.05 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

4A.003    Ventilátor radiální potrubní          ks        18.1  64

RP 50-25/22-4D                       1.0        18.1

4A.003a   Regulátor otáček 5-ti stupňový        ks         0.0  64

TRD 2                                1.0         0.0

4A.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks        14.6  67

500 x 200                            1.0        14.6

4A.011    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         8.1  67

710x200                              1.0         8.1

4A.012    Síto 630x250                          ks         0.0   0

1.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA      9

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

4A.013    Tlumicí vložka čtyřhranná             ks         2.0  64

DV  50-25                            2.0         4.0

4A.015    Tlumič hluku buňkový G                ks         0.0  72

200x500x1000                         8.0         0.0

4A.016    Tlumič hluku buňkový G                ks         0.0  72

200x500x750                          2.0         0.0

4A.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

355 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

4A.026    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

400 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

4A.027    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

630 x 250  IMOS-PKI                  1.0         0.0

4A.040    Odsavač páry nástěnný                 ks        43.0  67

IMOS-OPB  1000 x 1000                1.0        43.0

4A.041    Odsavač páry nástěnný                 ks        43.0  67

IMOS-OPB  1000 x 1000                1.0        43.0

4A.042    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1 400 x 200                     6.0         0.0

4A.043    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1 400 x 140                     2.0         0.0

4A.044    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1 280 x 140                     2.0         0.0

4A.045    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R1, 280 x 100                    1.0         0.0

4A.046    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VP1-R1, 200 x 100                    3.0         0.0

4A.047    Talířový ventil plastový              ks         6.3  57

DAV 100mm/přívod i odvod/            5.0        31.5

4A.050    Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 102mm                   2.0         0.0

4A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm            123.0         0.0

4A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             27.0         0.0

4A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 150                               17.0         0.0

4A.090    Požární izolace 30min.                m2         0.0   0

51.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     10

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

5 - Laboratoře 1.NP-přívod vzduchu

==================================

5.001     GEA 15.10 IVVV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

5.010     Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks        18.7  67

1250x 630                            1.0        18.7

5.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/950 prov. 1,2              3.0         0.0

5.016     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/1500 prov. 1,2             3.0         0.0

5.020     Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 200 x 280                    1.0         0.7

5.021     Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 500 x 100+servo              3.0         0.7

5.022     Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 560 x 200+servo              1.0         0.7

5.025     Požární klapka PKTM těsná .01         ks         0.0  20

1200x250 ovl.ruční                   1.0         0.0

5.025a    Požární klapka PKTM těsná .01         ks         0.0  20

1200x280 ovl.ruční                   1.0         0.0

5.040     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

400                                 13.0         0.0

5.050     Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                  15.0         0.0

5.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm            216.0         0.0

5.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             55.0         0.0

5.090     tepelná izolace tl.20mm+polep         m2         0.0   0

131.0         0.0

5.091     Tepelná izolace+Al.polep              m2         0.0   0

tl.40mm                             43.0         0.0

5.092     požární izolace 30min                 m2         0.0   0

56.0         0.0

5A - Laboratoře 1.NP-odvod vzduchu

==================================

5A.001    RS 63/45-4D                           ks         0.0   0

1.0         0.0

5A.002    Klapka kruhová zpětná                 ks         0.0  63

VKS 450                              1.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     11

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

5A.003    Nástavec tlumící 450                  ks         0.0  63

1.0         0.0

5A.020    Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 250 x 100                    1.0         0.7

5A.021    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSK 200   kovové ovládání + servo    5.0         0.0

5A.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

500 x 250  IMOS-PKI                  2.0         0.0

5A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             83.0         0.0

5A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             12.0         0.0

5A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 200                               23.0         0.0

5A.090    požární izolace 30min.                m2         0.0   0

30.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.7  kg

5B - Odtah digestoře

====================

5B.001    Ventilátor SEAT 20                    ks        11.0  12

0.75kW 3+N 2870 ot/min               6.0        66.0

5B.001a   Tlumící vložka (PVC)                  ks         0.2  12

160                                  6.0         1.2

5B.001b   Regulační klapka                      ks         1.8  12

200                                  6.0        10.8

5B.070    Potrubí plastové                      sa         0.0  58

1.0         0.0

6 - Výpočetní technika-přívod vzduchu

=====================================

6.001     GEA 15.10 IVVV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

6.010     Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks        15.2  67

1000x 630                            1.0        15.2

6.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/950 prov. 1,2              2.0         0.0

6.016     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/1500 prov. 1,2             2.0         0.0

6.025     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

710 x 200  IMOS-PKI                  2.0         0.0

6.026     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

315 x 200  IMOS-PKI                  2.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     12

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

6.028     Regulační klapka                      ks         0.9  67

IMOS-RK 355x200                      1.0         0.9

6.029     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

400 x 250  IMOS-PKI                  1.0         0.0

6.030     Regulační klapka                      ks         0.0  67

IMOS-RK 400 x 200+servo              1.0         0.0

6.040     Vířivá vyúsť VVPM                     ks         0.0  20

V/P  400                             3.0         0.0

6.041     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

400                                  2.0         0.0

6.042     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

300                                  1.0         0.0

6.043     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

250                                  5.0         0.0

6.044     Anemostat lamelový ALCM/O             ks         0.0  20

500                                  4.0         0.0

6.050     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                   4.0         0.0

6.051     Ohebná hadice                          m         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   7.0         0.0

6.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             91.0         0.0

6.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             40.0         0.0

6.080     Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160                               12.0         0.0

6.090     Tepelná izolace tl.15mm+polep         m2         0.0   0

44.0         0.0

6.091     Tepelná izolace+Al.polep              m2        10.0   0

tl.40mm                             43.0       430.0

6.092     požární izolace 30min                 m2         0.0   0

12.0         0.0

6.093     požární izolace 30min do plechu       m2        10.0   0

12.0       120.0

6A - Výpočetní technika-odvod vzduchu

=====================================

6A.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks        15.2  67

1000x 630                            1.0        15.2

6A.015    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/500 prov. 1,2              4.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     13

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

6A.016    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/1500 prov. 1,2             2.0         0.0

6A.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

710 x 200  IMOS-PKI                  1.0         0.0

6A.026    Požární klapka PKTM těsná .01         ks         0.0  20

355 x 200 ovl.ruční                  2.0         0.0

6A.027    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

400 x 250  IMOS-PKI                  1.0         0.0

6A.028    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSK 125   kovové ovládání            6.0         0.0

6A.029    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSK 150   kovové ovládání            2.0         0.0

6A.030    Regulační klapka                      ks         0.9  67

IMOS-RK 355 x 200                    1.0         0.9

6A.031    Regulační klapka                      ks         1.1  67

IMOS-RK 400 x 250+servo              1.0         1.1

6A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

77.0         0.0

6A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             21.0         0.0

6A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 125                               11.0         0.0

6A.090    Požární izolace 30min                 m2         0.0   0

11.0         0.0

6A.091    Požární izolace 30min do plechu       m2        10.0   0

11.0       110.0

7 - Laboratoře 3NP-přívod vzduchu

=================================

7.001     GEA 15.06 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

7.010     Protidešťová žaluzie IMOS-PŽ ZN       ks        12.1  67

800 x 630                            1.0        12.1

7.015     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/1500 prov. 1,2             2.0         0.0

7.016     Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 495/950 prov. 1,2              2.0         0.0

7.025     Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

710 x 250  IMOS-PKI                  2.0         0.0

7.026     Regulační klapka                      ks         0.8  67

IMOS-RK 280x200                      3.0         2.4

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     14

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

7.026a    Ovládání klapek pro servomotor        ks         0.0  67

3.0         0.0

7.040     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

250                                  2.0         0.0

7.041     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

300                                  2.0         0.0

7.042     Anemostat lamelový ALCM/P             ks         0.0  20

400                                 12.0         0.0

7.050     Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 203mm                  16.5         0.0

7.051     Ohebná hadice                         ks         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm x10m              3.0         0.0

7.070     Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm            154.0         0.0

7.071     Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             16.0         0.0

7.080     Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 200                               13.0         0.0

7.090     tepelná izolace tl.20mm+polep         m2         0.0   0

107.0         0.0

7.091     tepelná izolace40mm+al.polep          m2         0.0   0

13.0         0.0

7.092     požární izolace 30min                 m2         0.0   0

24.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         14.5  kg

7A - Laboratoře 3NP-odvod vzduchu

=================================

7A.001    GEA 15.05 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

7A.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         9.9  67

800 x 500                            1.0         9.9

7A.015    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 395/950 prov. 1,2              4.0         0.0

7A.016    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

200 x 395/500 prov. 1,2              2.0         0.0

7A.025    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSK 200   kovové ovládání            1.0         0.0

7A.026    Klapka regulační                      ks         0.0  57

KSK 200   kovové ovládání + servo    3.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     15

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

7A.027    Regulační klapka                      ks         0.7  67

IMOS-RK 250 x 100                    2.0         1.4

7A.028    Regulační klapka                      ks         0.6  67

IMOS-RK 200 x 200                    1.0         0.6

7A.029    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

560 x 250  IMOS-PKI                  2.0         0.0

7A.040    Odsavač páry nástěnný                 ks        43.0  67

IMOS-OPB  1200x600                   2.0        86.0

7A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm            142.0         0.0

7A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             19.0         0.0

7A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 200                               11.0         0.0

7A.090    požární izolace 30min                 m2         0.0   0

20.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         97.9  kg

7B - Odtah digestoře

====================

7B.001    Ventilátor SEAT 20                    ks        11.0  12

0.75kW 3+N 2870 ot/min               3.0        33.0

7B.001a   Tlumící vložka (PVC)                  ks         0.2  12

160                                  3.0         0.6

7B.001b   Regulační klapka                      ks         1.8  12

200                                  3.0         5.4

7B.070    Potrubí plastové                      sa         0.0  58

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         39.0  kg

8 - Telefoní ústředna

=====================

8.001     Carrier                               ks         0.0   0

vnitřní jednotka                     1.0         0.0

8.002     Carrier                               ks         0.0   0

vnější jendotka                      1.0         0.0

8.003     CU potrubí + izolace                  bm         0.0   0

11.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     16

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

9A - Větrání WC-odvod vzduchu

=============================

9A.001    Ventilátor malý axiální               ks         0.0  78

DECOR 300 CRZ                        2.0         0.0

9A.002    ventilátor odtahový                   ks         0.0   0

V=60m3/h,Eco Line                    1.0         0.0

9A.003    Ventilátor malý axiální okenní        ks         0.0  47

Eco line                             1.0         0.0

9A.004    Ventilátor potrubní rad.plast.        ks         0.0  63

RVK 160E2-L1 (230V)                  7.0         0.0

9A.004a   Klapka zpětná-SPIRO                   ks         0.4  57

RSKR-Z 160                          14.0         5.6

9A.005    Ventilátor potrubní rad.plast.        ks         0.0  63

RVK 160E2-A1 (230V)                  7.0         0.0

9A.006    Ventilátor potrubní rad.plast.        ks         0.0  63

RVK 125E2-A1 (230V)                  2.0         0.0

9A.006a   Klapka zpětná-SPIRO                   ks         0.3  57

RSKR-Z 125                           2.0         0.6

9A.007    Ventilátor potrubní rad.plast.        ks         0.0  63

RVK 150E2-A1 (230V)                  1.0         0.0

9A.008    Žaluz. klapka                         ks         0.0  78

PER-160 W                            3.0         0.0

9A.009    Hlavice výfuková-SPIRO                ks         0.0  57

VHO 200                              1.0         0.0

9A.010    Ochranné síto                         ks         0.0   0

450x200                              1.0         0.0

9A.011    Lomanco VT BIB                        ks         0.0   0

1.0         0.0

9A.012    Mřížka dveřní oboustr. plast.         ks         0.0  57

C-DM-Z-455x90                        2.0         0.0

9A.013    Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

400 x 200                            1.0         0.0

9A.025    Klapka zpětná-SPIRO                   ks         0.4  57

RSKR-Z 150                          1.0          5.6

9A.040    Talířový ventil plastový              ks         6.3  57

DAV 100mm/přívod i odvod/           62.0       390.6

9A.042    Talířový ventil plastový              ks         9.8  57

DAV 150mm/přívod i odvod/            5.0        49.0

9A.050    Ohebná hadice                         bm         0.0  57

Sonodec 25 - 102mm                  45.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     17

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

9A.051    Ohebná hadice                         bm         0.0  57

Sonodec 25 - 152mm                   9.0         0.0

9A.052    Ohebná hadice                         bm         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   1.0         0.0

9A.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             27.0         0.0

9A.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              4.0         0.0

9A.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160                              112.0         0.0

9A.081    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160                                1.0         0.0

9A.081    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 200                               83.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                        445.8  kg

10A - Větrání dílny-odvod vzduchu

=================================

10A.001   Ventilátor malý axiální               ks         0.0  78

HV-230A reverz. regul.               1.0         0.0

10A.002   Ventilátor stěnový axiál.             ks         0.0  63

Dekor 300CRZ                         1.0         0.0

10A.002a  Žaluz. klapka                         ks         0.0  78

PER-160 W                            1.0         0.0

10A.003   Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

200 x 100                            3.0         0.0

10A.080   Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 150                                4.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

11 - Klimatizace servrovny

==========================

11.001    Carrier			       ks         0.0  78

vnitřní jednotka                     1.0         0.0

11.002    Carrier			       ks         0.0   0

vnější jednotka                      1.0         0.0

11.003    CU potrubí+izolace                    m2         0.0   0

8.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     18

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

12 - Větrání strojovny výtahu

=============================

12.001    Ventilátor diagon.do kruh.potr.       ks         2.7  78

TD-500/150-dvouotáčkový              1.0         2.7

12.001a   Rychloupínací spona                   ks         0.0  78

VBM 150                              2.0         0.0

12.002    Mřížka krycí kruhová                  ks         1.4  67

IMOS-KMK    150                      1.0         1.4

12.050    Ohebná hadice                         bm         0.0  57

Sonodec 25 - 152mm                   1.0         0.0

12.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 150                                1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          4.1  kg

13 - Větrání  CHÚC A

====================

13.001    Ventilátor potrubní kruhový           ks         8.6  63

TD 2000/315                          1.0         8.6

13.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         4.1  67

400 x 355                            1.0         4.1

13.020    Klapka zpětná-SPIRO                   ks         1.3  57

RSKR-Z 355                           1.0         1.3

13.040    Vyústka,IMOS-V                        ks         0.0  67

VK1-R1, 560 x 280                    2.0         0.0

13.070    Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             14.0         0.0

13.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              3.0         0.0

13.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 355                                4.0         0.0

13.081    požární izolace 30min                 m2         0.0   0

10.0         0.0

14A - Větrání rozvodny NN

=========================

14A.001   Ventilátor ax.stěnový                 ks         9.0  78

HCFT/4-400 H  IP65,70°C              1.0         9.0

14A.001a  Žaluz. klapka                         ks         0.0  78

PER-400 W                            1.0         0.0

14A.010   Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         8.1  67

800 x 315                            1.0         8.1

14A.011   Stěnová mřížka IMOS-SM 20             ks         0.0  67

800 x 315                            1.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     19

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

14A.070   Potrubí čtyřhr.sk.I                   m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              1.0         0.0

14A.080   Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 400                                1.0         0.0

15 - Chlazení-fan coil a zdroj chladu

=====================================

15.001    kazeta K 30                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.001a   kazeta K 30                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.002    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.003    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.003a   kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.004    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.004a   kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.005    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.006    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.007    kazeta K 30                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.007a   kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.008    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.009    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.010    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.011    kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.012    kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.013    kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     20

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

15.014    kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.015    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.016    kazeta K 12                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.017    kazeta K 30                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.017a   kazeta K 30                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.017b   kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

15.017c   kazeta K 18                           ks         0.0   0

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

16 - Výrobník chladu

====================

16.001    GRC 080 AA R134a                      ks         0.0   0

1.0         0.0

16.002    uvedení do provozu                    ks         0.0   0

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

16A - Kondenzátor

=================

16A.001   KUBA CAVS 10-1x4B                     ks         0.0   0

1.0         0.0

16A.002   Cu porubí včetně chladiva R407C       bm        10.0   0

20.0       200.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                        200.0  kg

17 - Jednotky GEKO

==================

17.001    jednotka GEKO 7                       ks         0.0   0

vč. příslušenství                    4.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     21

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

19 - Chlazení přípravny masa

============================

19.001    MIC 100                               ks         0.0   0

výparník                             1.0         0.0

19.002    CAJ 9510 ZMHR                         ks         0.0   0

vč. příslušenství                    1.0         0.0

19.003    CU potrubí                            bm         0.0   0

16.0         0.0

19.004    Rozvaděč                              ks         0.0   0

1.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

20 - Montážní materiál

======================

20.001    spojovací a těsnící materiál          kg         0.0   0

800.0         0.0

20.002    podpěry,závěsy,konzoly                kg         0.0   0

1400.0         0.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                          0.0  kg

21 - Přesun st. jednotek

========================

21.003    Potrubí čtyřhr.sk.I-rovné             m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             71.0         0.0

21.004    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             17.0         0.0

21.005    Cu potrubí včetně izolace             bm        10.0   0

a náplně chladiva                   20.0       200.0

21.006    Izolace 60mm+pozink.plech             ks        10.0   0

107.0      1070.0

21.007    Montáž a demontáž                     kp        10.0   0

st. jednotek                         1.0        10.0

------------------------------------------------------------------

Celkem:                                       1280.0  kg

22 - Mikroskopy-přívod

======================

22.001    Gea 10.05 IVBV                        ks         0.0   0

1200m3/h                             1.0         0.0

22.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         5.2  67

560 x 200                            1.0         5.2

22.015    Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 195/950 prov. 1,2              4.0         0.0

Morfologické centrum - III.etapa z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA     22

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

22.025    Protipožární klapka čtyřhranná        ks         0.0  67

315 x 200  IMOS-PKI                  2.0         0.0

22.040    Anemostat lamelový ALCM/P/R           ks         0.0  20

300                                  4.0         0.0

22.050    Ohebná hadice                         bm         0.0  57

Sonodec 25 - 160mm                   4.0         0.0

22.070    Potrubí čtyřhr.sk.I-rovné             m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             25.0         0.0

22.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             10.0         0.0

22.080    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 200 vč. tvarovek                   6.0         0.0

22.081    Spiro potrubí pozink                  bm         0.0  18

D 160 vč. tvarovek                   3.0         0.0

22.090    tepelná izolace tl.15mm+polep         m2         0.0   0

4.0         0.0

22.091    Tepelná izolace tl.40mm               m2        10.0   0

+Al.polep                           25.0       250.0

22A - Mikroskopy-odvod

======================

22A.001   GEA 10.05 IVBV                        ks         0.0   0

1.0         0.0

22A.010   Kulisa tlumiče hluku                  ks         0.0  28

100 x 195/950 prov. 1,2              4.0         0.0

22A.025   Regulační klapka                      ks         0.6  67

IMOS-RK 160x200                      2.0         1.2

22A.025a  Ovládání klapek ruční                 ks         0.0  67

2.0         0.0

22A.070   Potrubí čtyřhr.sk.I-rovné             m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             15.0         0.0

MORFOLOGIE III.etapa-Mikroskopy-SUT1 z.č.82/2002-VZDUCHOTECHNIKA  23

------------------------------------------------------------------

ČÍSLO                                       MĚR.J.   HMOTNOST  DOD

POZICE    NÁZEV ELEMENTU                    rozměr  jednotková AVA

počet     celková  TEL

------------------------------------------------------------------

22A.071   Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              5.0         0.0

22A.080   Úprava rozvodu chladu                 ks         0.0   0

armatury+izolace                     1.0         0.0

22A.081   Úprava rozvodu topení                 ks         0.0   0

vč. armatur                          1.0         0.0

23 – strojovna chlazení

======================

23.001    Ventilátor ax.potrubní                ks        30.2  78

TCFB/4-560 H  IP65,70°C              1.0        30.2

23.002    Tlumič hluku buňkový G                ks         0.0  72

250x500x1000                         2.0         0.0

23.010    Protidešťová žal. IMOS-PŽ FE, ZN      ks         6.4  67

560 x 500                            2.0        12.8

23.011    Mřížka krycí kruhová                  ks         5.0  67

IMOS-KMK    560                      1.0         5.0

23.025    Regulační klapka                      ks         0.0  67

IMOS-RK1250 x 300                    1.0         0.0

23.070    Potrubí čtyřhr.sk.I-rovné             m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm             10.0         0.0

23.071    Potrubí čtyřhr.sk.I-tvarovky          m2         0.0  58

plech pozink tl.= 0,8mm              2.0         0.0

23.072    tepelná izolace tl.40 mm              ks         0.0   0

11.0         0.0