## přehled zařízení
09 - VZT | [17 empty] | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK
KÓD | NÁZEV/FUNKCE ZAŘÍZENÍ | TYP | UMÍSTĚNÍ | [8 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE |  |  |  |  | POZNÁMKA
|  |  |  | ks | Příkon [kW] | Jmenovitý proud [A] | Napájení [V] | Chladící výkon [kW] | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič
LK.STR.VZT.219/1015.01 | Chlazení m. č. 219 | venkovní split RXS71F | STR | 1 | 2.35 | 10.3 | 230/50 | 7.1 | Záložní zdroj |  | Autonomní řízení | Daikin | Autonomní řízení | ESIL |  |  | C/20
LK.219.VZT.219/1015.02 | Chlazení m. č. 219 | nástěnný split FTXS71G | 219 | 1 |  |  |  | 7.1 |  |  | Infra ovladač | Daikin | Autonomní řízení + externí monitoring a řízení | CHL |  |  |  | napojeno z venkovní jednotky
LK.STR.VZT.301/1016.01 | Chlazení m. č. 301 | venkovní split RXS35J | STR | 1 | 0.95 | 3.75 | 230/50 | 3.5 | Záložní zdroj |  | Autonomní řízení | Daikin | Autonomní řízení | ESIL |  |  | C/10
LK.301.VZT.301/1016.02 | Chlazení m. č. 301 | nástěnný split FTXS35J | 301 | 1 |  |  |  | 3.5 |  |  | Infra ovladač | Daikin | Autonomní řízení + externí monitoring a řízení | CHL |  |  |  | napojeno z venkovní jednotky

## tabulka výkonů_2
Tabulka výkonů | [7 empty] | elektro |  |  |  |  | topení - ohřívač | [5 empty] | SPLIT
zařízení číslo | název zařízení | typ | označení výrobce | umístění | množství vzduchu | externí tlak | ks | elek. příkon | proud | napětí/ frekvence | ochrana motoru | pracovní frekvence | topný výkon | vstupní teplota vzduchu | výstupní teplota vzduchu | průtok média | tlaková ztráta média | průměr připojení | chladící výkon – SPLIT | elektrické napájení / doporučené ovládání | poznámka
[5 empty] | (m3/h) | (Pa) |  | (kW) | (A) | (V/Hz) |  | (Hz) | (kW) | (°C) | (°C) | (l/s) | (kPa) | (“) | ( kW )
CESEB
LK.STR.VZT.219/1015.01 | Chlazení m. č. 219 | venkovní split | RZQ100B9W1 | STR |  |  | 1 | 2.35 | 10.3 | 230/50 | [8 empty] | 7.1 | ESIL / MaR (sign) | jištění C/20, autonomní regulace, napojit na záložní zdroj
LK.219.VZT.219/1015.02 | Chlazení m. č. 219 | nástěnný split | FAQ100B | 219 |  |  | 1 | [11 empty] | 7.1 | CHL | napojeno z venkovní jednotky, autonomní regulace
LK.STR.VZT.301/1016.01 | Chlazení m. č. 301 | venkovní split | RZQ100B9W1 | STR |  |  | 1 | 0.86 | 3.75 | 230/50 | [8 empty] | 3.5 | ESIL / MaR (sign) | jištění C/10, autonomní regulace, napojit na záložní zdroj
LK.301.VZT.301/1016.02 | Chlazení m. č. 301 | nástěnný split | FAQ100B | 301 |  |  | 1 | [11 empty] | 3.5 | CHL | napojeno z venkovní jednotky, autonomní regulace