Zakázkové číslo     : 2011-09

Počet stran	   : 05

INVESTOR 		: Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

OBJEDNATEL		: Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

STAVBA 		: FAKULTY A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBjEKTŮ STUDENTůM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY

REKTORÁT MU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2, BRNO

Projektová dokumentace

pro PROVEDENÍ STAVBY

A. průvodní zpráva

Vypracoval	: Ing. Roman Beneš

Brno, 10.2013

Obsah :			       	      Strana

a)	IDENTIFIKACE	3

Identifikační údaje stavebníka / žadatele	3

Označení stavby	3

Základní charakteristika stavby a její účel	3

b)	ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJEKTKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH	3

Dosavadní využití a zastavěnost území	3

Popis stavebního pozemku	3

c)	ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	4

d)	INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	4

e)	INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU	4

f)	ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, (POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE §104 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA)	4

g)	vĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JiNÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	4

h)	PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY	5

i)	STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V m2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH	5

## IDENTIFIKACE

### Identifikační údaje stavebníka / žadatele

Investor			: Masarykova univerzita

Sídlo			: Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ		             		: 002 16 224

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Obchodní jméno			: TIPRO projekt s.r.o.

Jméno a příjmení projektanta	: Ing.Vítězslav Titl, autorizace ČKAIT1003275 (Pozemní stavby)

Sídlo		             		: Kociánka 8/10, 612 00 Brno

IČ		             		: 269 44 685

Profesní část dokumentace

Stavební řešení			: Ing. Vítězslav Titl, Ing.arch. Martin Ondráček, Ing. Jiří Havel

Statika:				: Ing. Bohumil Honomichl

Elektro NN			: Ing. Miroslav Matuška

Elektro SLP			: p. Radomír Kaisler

ZTI				: Ing. Šimon Pospíšek

ÚT				: p. Bohumil Bartoš

PBŘ				: Ing. Miroslav Fabián

VZT				: Ing. Jan Paseka

### Označení stavby

Název stavby			: Fakulty a účelová zařízení Masarykovi univerzity

Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky

Rektorát MU, Komenského náměstí 2, Brno

Místo stavby			: parcela KN 772 (dle přílohy č.1) v k.ú. 411582 Brno-město

Obec				: Brno

### Základní charakteristika stavby a její účel

Objekt je určen pro školství s plněním funkce veřejné vybavenosti. Předmětem řešení je zajištění bezbariérového užívání vybraných částí řešeného objektu v souladu s aplikací vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – dále v textu jen „vyhláška“.

## ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJEKTKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

### Dosavadní využití a zastavěnost území

Veškeré budovy a pozemky dotčené výstavbou jsou ve vlastnictví investora.

Řešený objekt se nachází na Komenského náměstí 2 – předmětná část je umístěna v 1.NP v levé polovině objektu. Hlavní vstup je z ulice Husova, boční vstupy jsou z ulice Údolní. Veškeré úpravy jsou navrženy uvnitř stávajícího objektu a dvorního traktu

### Popis stavebního pozemku

Pozemek se nachází ve středu města Brna a je ohraničen z východní strany ulicí Husovou, z jižní a východní strany ulicí Údolní a ze severní strany Komenského náměstím. Na pozemku je umístěn stávající objekt MU a okolní navazující zpevněné a nezpevněné plochy. Jedná se o chodníky, parkoviště a travnaté plochy se zelení. Většina zpevněných ploch je tvořena zámkovou betonovou dlažbou. Pozemek je rovinný. Funkčně se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří s objektem občanské vybavenosti. Objekt je částečně užíván Rektorátem MU a Lékařskou fakultou MU. Je zděný, vizuálně nevykazuje žádné zásadní statické a stavebně-technické poruchy.

## ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V průběhu vypracovávání této dokumentace byly zajištěny následující podklady a provedeny níže uvedené průzkumy a měření:

Podklady:

•	podklady od správců sítí

•	kopie z katastrální mapy

•	výpis z katastru nemovitostí

•	související zákony, vyhlášky a předpisy

•	ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků

Průzkumy a měření:

•	obhlídka stavby a staveniště

•	provedená fotodokumentace staveniště a okolí

•	zaměření stávajícího stavu objektu

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu

Pozemek je napojen na místní komunikace, nebude zřizováno nové dopravní napojení. Pro přístup pro pěší budou v nutném rozsahu upraveny stávající vstupy navazující na řešenou část. Jedná se o úpravu na bezbariérové vstupy A práce budou probíhat pouze v interiéru.

V místě stavby jsou vedeny stávající inženýrské sítě. Veškerá napojení rekonstruované části objektu bude na stávající areálové rozvody, které budou v případě nutnosti upraveny. Nebudou zřizovány žádné nové přípojky inženýrských sítí na veřejné řády či rozvody (technickou infrastrukturu).

## INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Projektová dokumentace je zpracována před vydáním vyjádření dotčených orgánů. Do PD byly zapracovány požadavky vybraných DOSS, které vyplynuly z předjednání. Jednotlivé podmínky a připomínky budou zapracovány do PD a vyjádření budou přiložena v dokladové části PD před podáním žádosti o stavební povolení.

## INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a prováděcími vyhláškami o obecných požadavcích na výstavbu. Při návrhu stavby byly respektovány veškeré dostupné požadavky na stavbu včetně zadání investora a tyto byly zapracovávány v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu, platnými normami a předpisy v rozsahu stupně zpracovávané projektové dokumentace.

## ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, (POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA)

Dle platných regulací Územního plánu města Brna je předmětný pozemek začleněn jako plocha pro veřejnou vybavenost – OS (školství) - záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

## vĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JiNÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Realizace rekonstrukce nemá žádné zásadní věcné a časové vazby na související stavby či opatření. Napojení rekonstruované částí objektu bude realizováno na stávající nápojná místa ve stávajícím objektu.

## PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Předpokládané zahájení výstavby

Předpokládané zahájení stavby:		I.Q/2014

Předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců

## STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V m2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH

Plocha řešené části		1700 m2

Obestavěný prostor řešené části		8800 m3

Poznámka: Výše uvedené výměry jsou orientační a slouží k upřesnění rozsahu stavby.