| ERDING a.s. Kosmákova 28, 615 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: Jaselská 18, Brno Stavba: 2.1 FF - Oprava sanačních omítekv suterénu budovy A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 13-184 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Archívní číslo: 13-184-2_1-R-A Datum: 02/2014 |  |

OBSAH:

1	Identifikační údaje	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	Seznam vstupních podkladů	3

3	Údaje o území	4

4	Údaje o stavbě	5

5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Oprava sanačních omítekv suterénu budovy

Místo stavby:	Jaselská 201/18, Brno

katastrální území: Veveří [610372]

parcelní čísla pozemků: 376

## Údaje o stavebníkovi

Název:	Masarykova univerzita

Adresa sídla:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

ID schránky: 	9tmj9e4

Zastoupen:	Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, PhD., MBA, kvestorem

Osoby oprávněné jednat

Ve věcech smluvních:	Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, PhD., MBA

Ve věcech technických:	Ing. Jan Brychta, Věra Benžová

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních:	Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, PhD., MBA

Ve věcech technických:	Ing. Jan Brychta, Věra Benžová

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:	ERDING a.s.

zastoupená: Františkem Vlahou, předsedou představenstva

IČ:	255 124 55

DIČ 	CZ 255 124 55

ID schránky: 	rkucee5

Adresa sídla:	Kosmákova 28, 615 00 Brno

Hlavní projektanti:	Ing. Vladimír Půček, č. aut. 1003435, obor - technika prostředí staveb,

specializace - technická zařízení staveb

Ing. Janem Vlahou, č. aut. 1001331, obor IP00 - pozemní stavby

Projektanti částí:	Václav Janoušek	 tel. : 545 244 874 kl. 51

# Seznam vstupních podkladů

- základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření):

Předcházející stupně projektové dokumentace nebyly prováděny - jedná se o opravy objektu

- základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

-  pasportizace objektu stavebníka

- další podklady:

- výsledky jednání se zástupci investora

- prohlídka místa stavby a doměření

- projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- platné normy, vyhlášky a předpisy

# Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Stavba bude probíhat v areálu Masarykovy univerzity (MU), v prostorách Filozofické fakulty (FF) na ulici Jaselská 18.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o budovy z přelomu minulého a předminulého století v typicky městské zástavbě centra města Brna s cihlovými několikapodlažními domy se zdobenou štukovou fasádou.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.)

Území je součástí městské památkové rezervace Brno a objekt je zapsán v ústředním sezamu kulturních památek.

Nenachází se v záplavovém území a území ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou.

- výřez UPmB (objekt)

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se nemění, jedná se o opravy uvnitř budovy.

- Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Beze změny - tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. Nemění a nezasahuje do územního rozhodnutí.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Beze změny - jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při výstavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je bez souvisejících a podmiňujících investic

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Přehled parcel dotčených stavbou

Katastrální území:  Veveří [610372]

| č. parcely KN (č. parcely ZE) | Druh pozemku | Vlastník / LV |
| --- | --- | --- |
| 376 | stavba občanského vybavení / způsob využití | Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60177 Brno |

# Údaje o stavbě

- Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Oprava stávající stavby – oprava stávajících omítek suterénního zdiva zasaženého vlhkostí od podkladních zemin budovy.

- Účel užívání stavby

Beze změny - účel užívání stavby není měněn.

- Trvalá, nebo dočasná stavba

Jedná beze změny - jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.)

Objekt je zapsán v ústředním sezamu kulturních památek.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životních podmínek, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu a ochranu tepla atd.

Opravami není měněn stávající charakter užívání ani způsob využití budoy a jejích prostor.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nevyskytují se.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků a pod.)

Beze změny – jedná se o opravu objektu.

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.)

Beze změny – jedná se o opravu objektu.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby:	02/2014

Dokončení stavby:			12/2015

Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán na základě výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel není vybrán.

Postup stavby bude probíhat dle zadání investora.

- Orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů činí 0,4 mil. Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek