Obchodní podmínky

technická specifikace dodavatele

1) Zásobník + minitank – odpařovací stanice na kapalný dusík (dále jen „zařízení“) – pronájem:

Požadavky: odpařovací stanice na kapalný dusík sestávající se ze zásobníku o obsahu 3 m3, odpařovače o  výkonu 60 Nm3/h a propojovacího potrubí. Součástí instalace bude i minitank, který bude propojen na plynnou a kapalinovou část zásobníku s extra kapalinovým výstupem pro plnění Dewarových nádob. Po naplnění se minitank odtlakuje na požadovaný tlak pod 3 bary.

Specifikace nabízeného zařízení na kapalný dusík od dodavatele včetně jeho instalace (nepřipouští se variantní řešení):

2) Dodávky kapalného dusíku

Požadavky: Dusík 5.0

Specifikace – parametry od dodavatele odpovídající příslušným normám (nepřipouští se variantní řešení):

V       dne

za Objednatele	                                                                                           za Poskytovatele

…………………………………………….                                                 ………………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné 
evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele 
(podpis, jméno, příjmení, funkce, společnost