## priloha 2 navrhu smlouvy
Analyzátor počtu a velikosti buněk | Model | Výrobce
Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Přístroj určený pro měření velikostí a koncentrací částic a buněk | ANO
Rozsah měření v rozmezí 1 až 120 μm | ANO
Měření založeno na Coulterově impedančním principu | ANO
Umožňuje měření absolutního počtu částič přesné velikosti | ANO
Možnost dodatečného zobrazování, vyhodnocování a ukládání dat pomocí připojení k PC | ANO
Možnost měření a analýzy vzorků jako buněčné linie, řasy, krevní buňky, plankton, spermie, kvasinky a podobně. | ANO
Uchazeč vyplňuje zeleně označené buňky