## Přístroje
|  | Přístroj | Rozměry přístroje v cm (š x v x h) | Odhadovaná váha přístroje (kg) | Aktuální umístění (adresa, budova, patro, místnost) | Plánované umístění (pavilon/místnost) | Poznámka (např. jemné zacházení)
Dubový | 1 | Chlazená centrifuga s rotorem | 32x28x65 | 20 | UKB A1 1.NP | UKB A35 1.PP/S146
Dubový | 2 | Centriguga s rotorem a doplňky | 75x60x45 | 20 | UKB A1 1.NP | UKB A35 1.PP/S146
Dubový | 3 | Lednice | 62x180x65 | 50 | UKB A1 1.NP | UKB A35 1.PP/S152
Dubový | 4 | Lednice | 62x195x65 | 50 | UKB A1 1.NP | UKB A35 1.PP/S152
Dubový | 5 | Inkubátor | 70x100x70 | 50 | UKB A1 1.NP | UKB A35 1.PP/S146
Plevka | 6 | Ultracentrifuga | 120x120x100 | 550 | Hudcova 70, pavilon 3, suterén | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 7 | Chlazené stolní centrifugy | 100x60x100 | 250 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 8 | Systém pro skladování tkáňových kultur | 90x120x90 | 200 | Hudcova 70, pavilon 3, suterén | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 9 | Sonikátor | 50x100x50 | 20 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 10 | Fast protein liquid chromatograph (FPLC) | 50x100x50 | 40 | Hudcova 70, pavilon 3, suterén | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 11 | Chlazené stolní centrifuga (malý objem) | 50x50x100 | 25 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 12 | Temperovaný inkubátor - Orbitální třepačka | 140x100x100 | 250 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Plevka | 13 | CO2 inkubátor | 90x100x90 | 80 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | UKB A35, 2S023a | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 19 | Dokumentační zařizení Odyssey | 45x70x50 | 25 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 20 | Dokumentační zařizení Minilumni | 45x80x42 | 25 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 24 | Sonikátor | 37x77x34 | 20 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 34 | Laminární box | 138x230x86 |  | UKB A5/1NP/113 | UKB A35 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 35 | CO2 inkubátor | 68x92x70 |  | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 36 | PCR cycler | 35x40x50 | 20 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 37 | Skříňový mrazící box -86°C MDF-U76V + hlásič DAVID | 110x200x112 | 360 | UKB A5/2NP/chodba | UKB A35, 1S124 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 38 | Mrazící skříň -20°C | 75x187x80 |  | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 39 | Mrazící skříň -20°C | 75x187x80 |  | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 40 | lednice volně stojící CANDY ITOP 130 | 50x90x55 | 30 | UKB A5/1NP/115 | UKB A35, 1S021 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 41 | Centrifuge 4K15 | 70x45x75 | 100 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 42 | certoclav | 40x60x40 |  | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 43 | chladící skříň 4°C | 145x220x90 |  | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 44 | shaker MAXQ4000 | 100x80x100 | 100 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S124 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 45 | CO2 incubator | 58x95x70 | 100 | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 46 | CO2 tlaková lahev | 25x170x25 | 90 | UKB A5/2NP/chodba | UKB A35, 1S124 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 47 | CO2 tlaková lahev | 25x170x25 | 90 | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 48 | CO2 tlaková lahev | 25x170x25 | 90 | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 49 | Mrazící box -80 | 138x110x90 | 352 | UKB A4/-1NP/0.48 | UKB A35, 1S124 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 50 | stůl I | 121x90x75 | 30 | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 51 | stůl II | 70x75x70 | 30 | UKB A5/1NP/113 | UKB A35, 2S016 | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 52 | sušárna (inkubátor 37°C) | 73x80x60 | 50 | UKB A5/1NP/108 | UKB A35, 1S121 | jemné zacházení
Vaňáčová | 53 | Fast protein liquid chromatograph s vybavením | 77 x 83 x 60 | 70 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 1S123 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 54 | CO2 inkubátor typ Stericycle | 65 x 95 x 60 | 120 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 55 | Cell counter | 22 x 9 x 21 | 1.2 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 56 | Luminometr | 26 x 21 x 32 | 3.8 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 57 | Stolní centrifuga s výměnným rotorem | 44 x 36 x 60 | 58 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 58 | Třepačky Innova 2x | 130 x 56 x 85 | 240/kus | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 1S124
Vaňáčová | 59 | CO2 inkubátor typ Direct heat | 65 x 95 x 65 | 100 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 60 | Laminarní box model 1.5 | 160 x 200 x 90 | max. 315 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 61 | Laminarní box model 1.2 | 131x 200 x 90 | 250 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 62 | tlaková láhev s CO2, UN 1013 (celkem 2 láhve) | 162 cm a 136 | 90/ks | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 63 | 2x stůl nerez | 150 x 90 x 61 |  | UKB, A4, suteren, 1S29 | A35, 1.18
Vaňáčová | 64 | Míchačka Roto-shake Genie | 51 x 27x 25 | 11.8 | UKB, A4, suteren, 1S29 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 65 | Hybridizační pec | 38 x 54 x 25 | 20 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 66 | 4x počítač | 53 x 38 x 2 | 6/kus | UKB, A4, suteren, 1S25 | A35, 164 | jemné zacházení
Vaňáčová | 67 | Chladnička | 44 x 49 x 44 | 12 | UKB, A4, suteren, 1S25 | A35, 164 | jemné zacházení
Vaňáčová | 68 | Mikrovlná trouba | 25 x 46 x 35 | 12 | UKB, A4, suteren, 1S25 | A35, 164 | jemné zacházení
Vaňáčová | 69 | Židle | - | - | UKB, A4, suteren, 1S25 | A35, 164
Vaňáčová | 70 | centrifuga Eppendorf stolní | 70 x 26 x 56 | 80 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 71 | spectrofotometr Eppendorf | 30 x 15 x 40 | 5.4 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 72 | Mixer Mill MM400 kryomlýnek | 31 x 27 x 46 | 25 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 73 | 2x mrazák na -20 | 61 x 164 x 72 | 70/kus | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 74 | Hlubokomrazící box - 80 | 102 x 192 x 85 | 300 - 350 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 1S124 | jemné zacházení
Vaňáčová | 75 | Koncentrátor plus | 33 x 29 x 58 | 31 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 76 | vodní lázeň | 72 x 33 x 52 | 32 | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 77 | 5x zdroj pro elektroforézu značka Consort | 31 x 14 x 26 | 5-10/kus dle typu | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 78 | Hybridizační pec Hybrilinker | 45 x 62 x 43 | 30 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35,125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 79 | Chlazená centrifuga Eppendorf | 29 x 26 x 48 | 22 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 2SO54 | jemné zacházení, velmi citlivé na otřesy
Vaňáčová | 80 | lednice | 50 x 84 x 54 | 30 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 2S054 | jemné zacházení
Vaňáčová | 81 | mrazák - 20 | 58 x 125 x 60 | 70 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 82 | transluminátor blue light | 29 x 6 x 32 | 2 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | křehké
Vaňáčová | 83 | transluminátor UV | 34 x 9 x 32 | 5 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | křehké
Vaňáčová | 84 | transluminátor bílé světlo | 34 x 10 x 25 | 5 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | křehké
Vaňáčová | 85 | 2x blokové lazně Stuart | 23,5 x 11x 28 | 2/kus | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 2SO54 | jemné zacházení
Vaňáčová | 86 | vortex | 22,6 x 13x 24 | 4 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 2SO54 | jemné zacházení
Vaňáčová | 87 | mikrovlná trouba | 28 x 50 x 41 | 12 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 88 | 2x transblot | 37 x 24 x 11 | 3,6/kus | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35,125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 89 | 2x trepacky Stuart | 35 x 35 | 10/kus | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35,125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 90 | elektropolator | 38 x 10 x 18 | 5 | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 91 | pocitac | 53 x 38 x 2 | 6 | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 92 | 2x skener | 27 x 10 x 47 | 7/kus | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 93 | pocitac | 53 x 38 x 2 | 6 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 94 | tiskarna | 37 x 26 x 39 | 10 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 95 | 2x minispin centrifuga Eppendorf | 22,6 x 13 x 24 | 4,3/kus | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 96 | stolni chlazena centrifuga Eppendorf | 29 x 26 x 48 | 21 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 97 | 2x blokove lazne Stuart | 23,5 x 11x 28 | 2/ks | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 98 | thermoblok Eppendorf | 22 x 14 x 25 | 2014-05-02 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 99 | vodni lazen | 33 x 30 x 47 | 9 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 100 | 2 x vortex | 22,6 x 13x 24 | 4/kus | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 101 | PCR box | 73 x 95 x 65 | 76 | UKB, A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 102 | 4x stolni centrifuga minispin Eppendorf | 22,6 x 13x 24 | 4,3/kus | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 103 | 4x vortex | 12,1 x 16,5 x 15,6 | 4/kus | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 104 | Mini inkubator | 29 x 33 x 28 | 8 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 105 | 4 x michacka | 160 x 85 x 270 | 2,5/kus | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 106 | pH-metr | 23 x 8 x 21,5 | 0.8 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 107 | chlazena centrifuga Eppendorf | 29 x 26 x 48 | 21 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 108 | vakupova pumpa | 90 x 16 x 20 | 2 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 109 | notebook | 35 x 2 x 25 | 2 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 110 | valcova michacka | 57 x 241 x 11 | 2014-01-05 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 111 | rotator mixer Multibio Biosan | 43 x 23 x 23 | 2 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 112 | stul pro analyticke vahy | 90 x 75 x 60 | - | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125
Vaňáčová | 113 | trepaci thermoblok Eppendorf | 22 x 12.5 x 25 | 2014-02-03 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 114 | 2x blokova lazen Stuart | 23,5 x 11x 28 | 2.1/kus | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 115 | blokova lazen VWR | 21 x 9 x 37 | 5 | UKB, A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 116 | stul | 150 x 90 x 74 | - | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125
Vaňáčová | 117 | stul | 60 x 92 x 74 | - | UKB, A4, suteren, 1S23 | A35, 125
Vaňáčová | 118 | 4 x stul | 150 x 74 x 75 | - | UKB, A4, suteren, 1S28 | A35, 125
Vaňáčová | 119 | stul | 150 x 92 x 75 | - | UKB, A4, suteren, 1S26 | A35, 125
Vaňáčová | 120 | 4 x pocitac | 53 x 38 x 2 | 6/ks | UKB, A4, 2. patro, 2.15 | A35, 162 | jemné zacházení
Vaňáčová | 121 | pohovka | 163 x 86 x 111 | 55 | UKB, A4, 2. patro, 2.15 | A35, 162
Vaňáčová | 122 | tiskarna | 37 x 26 x 39 | 10 | UKB, A4, 1. patron, 1.13 | A35, 163 | jemné zacházení
Vaňáčová | 123 | Židle | - | - | UKB, A4, 1. patro, 1.13 | A35, 163
Vaňáčová | 124 | Stůl | 120 x 74 x 90 | - | UKB, A4, suteren, 1S25 | A35, 125
Vaňáčová | 125 | Laboratorní sestava nábytku | 60 x 58 x 58 | - | UKB, suteren, chodba | A35, 125
Vaňáčová | 126 | Laboratorní sestava | 148 x 90 x 76 | - | UKB, suteren, 1S23 | A35, 125
Zdráhal | 127 | BioCAD + příslušentví | 100*60*60 | 140 | pav.A2,UKB- m.č. 3.42 | pav. A26, UKB mč. 117 | jemné zacházení
Zdráhal | 128 | Waters + příslušenství - 6 ks | 40*40*60 6ks | 100 | pav.A2,UKB- m.č. 3.42 | pav. A26, UKB m.č. 117 | jemné zacházení
Zdráhal | 129 | technické plyny, 3 bomby |  |  | pav.A2,UKB- m.č. 3.42 | pav. A26, UKB mč. 117 | jemné zacházení
Zdráhal | 130 | lednice 8 | 60*185*60 | 60 | pav. A2, UKB-m.č. 1.13 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 131 | centrifuga 5804 R | 60*40*55 | 45 | pav. A2, UKB-m.č. 1.13 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 132 | centrifuga 5415 R | 30*30*50 | 30 | pav. A2, UKB-m.č. 1.13 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 133 | chladící jednotka -julabo | 40*70*45 | 30 | pav. A2, UKB-m.č. 1.13 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 134 | třepačka 4x | 50*20*60 | 10 | pav. A2, UKB-mč. 1.13 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 135 | přístrojový stůl | 80*90*180 |  | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 136 | komb. Lednice 6/6 | 60*130*60 | 50 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 137 | mrazák 7 | 60*130*60 | 50 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 138 | mrazák 8 | 60*90*60 | 40 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 139 | chladící jednotka Julabo | 40*70*45 | 30 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 140 | densitometr + PC | 65*20*50 | 15 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 114 | jemné zacházení
Zdráhal | 141 | centrifuga 5417R | 35*30*60 | 45 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 142 | třepačka | 50*20*60 | 10 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 143 | dodeca | 45*45*35 | 20 | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 144 | přístrojový stůl | 80*90*180 |  | pav. A2, UKB-mč. 1.14 | pav. A26, UKB m.č. 115 | jemné zacházení
Zdráhal | 145 | prosklená lednice | 80*190*70 | 70 | pav. A2, UKB-m.č. 1.15 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 146 | Hybridní hmotnostní spektrometr s Orbitrapem |  | 700 | pav. A2, UKB-m.č. 1.15 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 147 | ultimate |  | 80 | pav. A2, UKB-m.č. 1.15 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 148 | UPS zdroj |  | 80 | pav. A2, UKB-m.č. 1.15 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 149 | technické plyny, 2 bomby |  |  | pav.A2,UKB- m.č. 1.15 | pav. A26, UKB mč. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 150 | mrazák 10 | 60*155*60 | 50 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 151 | mrazák 11 | 60*155*60 | 50 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 152 | mrazák-malý | 60*50*60 | 30 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 153 | speedvac jednotka - 3ks | 40*40*70 3ks | 160 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 154 | kompresor velký (Q trap) | 130*160*60 | 120 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 155 | kompresor | 65*85*65 | 60 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 156 | kompresor | 65*85*65 | 60 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 157 | kompresor | 65*85*65 | 60 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 158 | kompresor | 65*85*65 | 60 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111 | jemné zacházení
Zdráhal | 159 | vakuová pumpa 2ks | 20*30*60 | 20 | pav.A2, UKB-m.č. 1.16 | pav. A26, UKB mč. 111
Zdráhal | 160 | mrazák 9 | 60*185*60 | 60 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Zdráhal | 161 | ultimate 3000 HPLC + přísl - 6ks | 45*120*50 | 60 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 117 | jemné zacházení
Zdráhal | 162 | ultimate 3000 MS + přísl - 5ks | 45*120*55 | 80 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 163 | easy nLC | 80*130*90 | 15 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 164 | iontova past HCT | 80*70*90 | 15 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 165 | ultimate LC | 45*80*45 | 40 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 109 | jemné zacházení
Zdráhal | 166 | Systém pro nanášení vzorků před MALDI-MS/MS včetně SW vybavení | 60*55*65 | 40 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 109 | jemné zacházení
Zdráhal | 167 | Hybridní hmotnostní spektrometr vybavený lineární iontovou pastí Qtrap | 100*170*80 | 160+130 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav. A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 168 | nano LC | 60*90*60 | 80 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav.A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 169 | server 2x + přísl. |  | 50 | pav. A2, UKB-mč. 1.17 | pav.A26, UKB m.č. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 170 | technické plyny, 3 bomby |  |  | pav.A2,UKB- m.č. 1.17 | pav. A26, UKB mč. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 171 | Aura mini - flow box | 90*85*60 | 60 | pav. A2, UKB-m.č. 1.18 | pav. A26, UKB mč. 112 | jemné zacházení
Zdráhal | 172 | přístrojové police 10ks |  |  | pav. A2, UKB-mč. | pav. A26, UKB - m.č. 1. Np | jemné zacházení
Rektor | 173 | Chladnička malá | 50x80x60cm | 10 | UKB A1/519 | A35/1S063 | jemné zacházení
Rektor | 174 | Chladnička malá | 50x80x60cm | 10 | UKB A1/517 | A35/2S107 | jemné zacházení
Rektor | 175 | Multifunkční zařízení | 40x60x50cm | 10 | UKB A1/250 | A35/1S061 | jemné zacházení
Komrsková | 176 | Systém pro průtokovou analýzu buněk | 80x120x80 + stůl 80x120x80 | 200 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, těžké, nutný zásah technika před a po stěhování, 2ks – mikroskop + antivibrační stůl
Komrsková | 177 | Systém pro vysokohustotní sklíčkové DNA čipy | 80x60x80 + 50x50x50 | 60 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 178 | 8-kapilárový kapilární sekvenátor | 100x100x70 | 80 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 179 | Mikrodestičkový reader | 60x60x60 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 180 | Fluorescenční invertovaný mikroskop se záznamem | 60x80x45 |  | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 181 | Počítač kolonií pro gelovou kultivaci | 60x40x80 |  | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 182 | Cryocut | 100x160x100 | 280 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 234 | nevejde se do výtahu na A1
Komrsková | 183 | Dokumentační systém pro gelovou elektroforézu | 40x120x40 |  | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 184 | Centrifuga (50mL/destičky, chlazená) | 50x40x80 | 120 | CMBGT | A35, 2.NP / 233
Komrsková | 185 | Centrifuga (50mL/destičky, chlazená) | 50x40x80 | 120 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 234
Komrsková | 186 | Inkubovaná/chlazená třepačka | 50x50x80 | 80 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 187 | Spektrofotometr (bezkyvetový) | 35x30x50 | 10 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 188 | Kombinovaný kyvetový/bezkyvetový spektrofotometr | 35x30x50 | 10 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 189 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 190 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 191 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 192 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 193 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 194 | PCR cycler | 35x30x50 | 20 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 195 | Hlubokomrazící box (-80°C) | 80x205x90 | 250 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 241 | těžké, nutný zásah technika před a po stěhování, nevejde se do výtahu na A1
Komrsková | 196 | Hlubokomrazící box (-80°C) | 80x205x90 | 250 | CMBGT | A35, 2.NP / 241 | těžké, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 197 | CO2 inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 1.NP
Komrsková | 198 | Centrifuga | 50x40x70 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 279
Komrsková | 199 | CO2 inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 200 | Inkubovaná třepačka | 50x50x80 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 201 | CO2 inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 202 | Centrifuga (zkumavky, chlazená) | 50x40x70 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 213
Komrsková | 203 | Centrifuga | 50x40x70 | 70 | CMBGT | A35, 2.NP / 214
Komrsková | 204 | Inkubovaná třepačka | 50x50x80 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 205 | Centrifuga (1.5mL, chlazená) | 50x40x70 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 231
Komrsková | 206 | Laboratorní inkubátor s možností chlazení | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 207 | Laboratorní inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 208 | Masivně paralerní sekvenátor | 60x70x70 + 140x140x80 + 140x100x80 + 90x40x70 | 300 | CMBGT, A1 | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování, příslušenství na A1 – těžké asi 200kg, nutno stěhovat po schodech, nevejde se do výtahu; příslušenství v CMBGT v patře bez výtahu, asi 100kg
Komrsková | 209 | CO2 inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 210 | CO2 inkubátor | 65x120x65 | 70 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 211 | Stolní víceúčelová centrifuga | 50x40x70 | 90 | CMBGT | A35, 2.NP / 232
Komrsková | 212 | Stolní víceúčelová centrifuga | 50x40x70 | 90 | A1, 5.patro | A35, 1.NP / 118
Komrsková | 213 | Stolní víceúčelová centrifuga | 50x40x70 | 90 | A1, 5.patro | A35, 2.NP / 234
Komrsková | 214 | Real-time PCR | 60x70x70 | 90 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 215 | Real-time PCR | 60x70x70 | 90 | A1, 5.patro | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 216 | Gelový dokumentační systém | 50x90x40 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 217 | Gelový dokumentační systém | 50x90x40 | 40 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 218 | Stolní masivně paralelní sekvenátor | 100x60x50 | 100 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 219 | Nádoba na tekutý dusík | 130x50x50 | 100 | A1, 5.patro
Komrsková | 220 | BioRad Luminex | 60x50x70 | 80 | CMBGT | A35, 2.NP | jemné, nutný zásah technika před a po stěhování
Komrsková | 221 | Počítač + monitor (5 ks) |  | 100 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 222 | počítač+monitor (10 ks) |  |  | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 223 | PCR box | 40x60x50 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 224 | PCR box | 40x60x51 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 225 | PCR box | 40x60x52 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 226 | PCR box | 40x60x53 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 227 | PCR box | 40x60x54 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 228 | PCR box | 40x60x55 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 229 | PCR box | 40x60x56 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 230 | PCR box | 40x60x57 | 20 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 231 | lednice | 180x60x60 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 232 | lednice | 180x60x61 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 233 | lednice | 180x60x62 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 234 | lednice | 180x60x63 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 235 | lednice | 180x60x64 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 236 | lednice | 180x60x65 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 237 | lednice | 180x60x66 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 238 | lednice | 200x70x70 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 239 | lednice | 200x70x70 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 240 | lednice | 100x70x70 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 241 | lednice | 100x70x71 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 242 | lednice | 100x70x72 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 243 | lednice | 100x70x73 | 40 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 244 | CO2 láhev | 100x20x20 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 245 | CO2 láhev | 100x20x21 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 246 | CO2 láhev | 100x20x22 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 247 | CO2 láhev | 100x20x23 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 248 | CO2 láhev | 100x20x24 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 249 | CO2 láhev | 100x20x25 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 250 | CO2 láhev | 100x20x26 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 251 | CO2 láhev | 100x20x27 | 30 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Komrsková | 252 | lednice | 200x60x66 | 80 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Skládal | 253 | Kombinovaný AFM / invertovaný optický mikroskop | 50x50x50 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 254 | stolek | 80x100x80 | 80 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 255 | komponenty | 50x50x50 cca | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 256 | akusticky kryt | 80x100x80 | 100 | Bohunice, A5, 2, 226 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 257 | Nanodepoziční systém pro proteinové čipy | 85x65x80 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S12 | jemné zacházení
Skládal | 258 | komponenty | 50x70x50 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S12 | jemné zacházení
Skládal | 259 | Elektrochemický AFM a STM modul, nanolitografický modul pro AFM mikroskop | 80x50x50 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 260 | AFM mikroskop vstupní úrovně | 50x80x50 | 30 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S15 | jemné zacházení
Skládal | 261 | kontroler, PC | 60x60x60 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S15 | jemné zacházení
Skládal | 262 | Elektrochemický analyzátor | 40x40x40 | 10 | Bohunice, A5, 2, 219 | A35/2S12 | jemné zacházení
Skládal | 263 | AFM mikroskop Ntegra Vita | 50x80x60 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 264 | kontroler, PC | 60x60x60 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 265 | SNOM mikroskop Ntegra Solaris | 60x50x40 | 50 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S14 | jemné zacházení
Skládal | 266 | Microplate reader | 60x60x60 | 30 | Bohunice, A4, 2, 221 | A35/2S12 | jemné zacházení
Skládal | 267 | pocitac desktop plus monitor, cca 7x | 40x60x60 | 10 | Bohunice, A4, ?, S60 / 221 /224 | A35/2S12,S13,S14 | jemné zacházení
Skládal | 268 | Chladnicka | 60x60x150 | 50 | Bohunice, A4, 2, 221 | A35/2S12 | jemné zacházení
Tognetti | 277 | Přenosný plynový analyzér | 50x30x40 | 20 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB -216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 278 | Chlorophyll Fluorometr, computer and screen, and power unit | 48x48x52; 20x30x5; 20x30x20 | 50 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 279 | Chlazená stolní centrifuga s rotory 5430R | 40x35x65 | 10 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 280 | centrifugue eppendorf 5415R | 30x25x45 | 7 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 281 | Biometra PCR | 30x25x35 | 5 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 282 | Biometra PCR | 30x25x35 | 5 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 283 | Liebherr GNP 3056 | 184,1x60x63 | 85 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 284 | Liebherr C 4023 | 201,1x60x63 | 85 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, netřepat
Tognetti | 285 | Printer OKI | 100x80x50 | 10 | pav A1, UKB, 522 | pav. A26, UKB - 217 | jemné zacházení, netřepat
Bednařík | 286 | Termický stimulátor | 103x52x61 | 100 | FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, 12. poschodí | A35 | Jemné zacházení
Bednařík | 287 | Elektrodiagnostický 4-kanálový systém pro registraci a zpracování evokovaných potenciálů | 130x80x60 cm | 90 | FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, 12. poschodí | A35 | jemné zacházení
Vysvětlivky
UKB - Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3 a Kamenice 5, Brno - pavilony A1, A2, A4, A5, A12, A26, A35
CMBGT - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno – pavilon L
VÚVeL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno – pavilon 3
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno
INBIT – Biotechnologické centrum, Kamenice 34, Brno
Centrum Šumavská (areál Gotex), Šumavská 15, Brno

## Drobné laboratorní vybavení
STĚHOVÁNÍ DROBNÉHO VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A PRACOVEN
Výzkumná skupina | Odhadovaný počet krabic (plastové uzaviratelné krabice 60 x 39x 39 cm) | Odhadovaný počet krabic (papírové uzaviratelné krabice 51 x 40 x 24 cm) | Aktuální umístění (adresa, budova, patro, místnost)** | Plánované umístění (pavilon/místnost) | Poznámka* (např. jemné zacházení)
Dubový | 10 | 10 | A1 1.NP | A35 1.PP/153
Dubový | 15 | 15 | A1 1.NP | A35 1.PP/145 | jemné zacházení
Dubový | 10 | 10 | A1 1.NP | A35 1.PP | jemné zacházení
Plevka | 25 | 25 | Hudcova 70, pavilon 3, 2. patro | A35, 2S023a/b | jemné zacházení
Trantírek/Lukavský | 55 | 55 | A5/1NP/108 | A35, 1S121
Trantírek/Lukavský | 10 | 10 | A5/1NP/115 | A35, 1S021/1S022
Trantírek/Lukavský | 5 | 5 | A4/2NP/233 | A35, 1S024/1S023
Vaňáčová | 5 | 5 | A4, suteren, 1S23 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 27 | 28 | A4, suteren, 1S24 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 8 | 8 | A4, suteren, 1S25 | A35, 164 | jemné zacházení
Vaňáčová | 5 | 5 | A4, suteren, 1S26 | A35, 2S016 | jemné zacházení
Vaňáčová | 11 | 11 | A4, suteren, 1S27 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 17 | 18 | A4, 1.patro, 1.13 | A35, 163 | jemné zacházení
Vaňáčová | 15 | 15 | A4, chodba suteren | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 3 | 4 | A4, suteren, 1S28 | A35, 125 | jemné zacházení
Vaňáčová | 3 | 4 | A4, 2.patro, 2.15 | A35, 162 | jemné zacházení
Vaňáčová | 2 | 3 | A4, suteren, 1S29 | A35, 1.18, chladova mistnost | jemné zacházení
Zdráhal | 50 | 50 | pav. A2, UKB ,1.NP za přepážkou 1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18 | pav. A26,UKB, 1.NP chodba 113 | křehké
Zdráhal | 25 | 25 | pav. A2, UKB ,3.NP mč.3.22, 3.24.,3.44, 3.42 | pav. A26,UKB, 1.NP chodba 113 | křehké
Rektor | 7 | 8 | A1/520 | A35/1S061
Rektor | 2 | 3 | A1/519 | A35/1S063
Rektor | 1 | 2 | A1/509 | A35/2S044
Komrsková | 10 | 10 | CMBGT | A35, 2.NP
Komrsková | 15 | 15 | A1, 5.patro | A35, 2.NP
Svobodová | 22 | 23 | INBIT | A4
Skládal | 10 | 10 | Bohunice, A4, -1, S60 | A35/2S15 | jemné zacházení
Skládal | 30 | 30 | Bohunice, A4, 2, 221 | A35/2S12 | jemné zacházení
Skládal | 10 | 10 | Bohunice, A4, 2, 224 | A35/1S81 | jemné zacházení
Skládal | 2 | 3 | Bohunice, A5, 2, 226 | A35/2S12 | jemné zacházení
Tognetti | 27 | 28 | pav. A2, UKB - 338 | pav. A26, UKB - 216 | jemné zacházení, křehké
Tognetti | 7 | 8 | pav. A26, UKB - 216 | pav. A26, UKB - 217
Tognetti | 2 | 3 | pav A1, UKB, 521, 522 | pav. A26, UKB - 217, 207
Marek | 5 | 5 | A12/114-115 | A35/2S014
CELKEM: | 451 | 464
Vysvětlivky
UKB - Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3 a Kamenice 5, Brno - pavilony A1, A2, A4, A5, A12, A26, A35
CMBGT - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno – pavilon L
VÚVeL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno – pavilon 3
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno
INBIT – Biotechnologické centrum, Kamenice 34, Brno
Centrum Šumavská (areál Gotex), Šumavská 15, Brno

## Kancelářské vybavení
| kusy | Drobné vybavení | stěhovací firma | svépomocí | papírové krabice | aktuální umístění | plánované umístění | poznámka
Grant Office |  |  | ano |  | 38 | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | těžké
| 10 | monitor | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | počítač | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | elektronika
| 2 | kopírka | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | kávovar | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | mikrovlnka | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | elektronika
| 3 | větrák | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 1 | lednice | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35 | těžké
| 1 | skartovačka | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 4 | nástěnka | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 12 | skříň 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 15 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 12 | kontejner šuplík. | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 12 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 16 | židle jednací | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 2 | skřín 50x80x100 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 3 | skříň šatní 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 1 | stůl | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 3 | šedá skřín 250x50x60 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
| 8 | šedá skřín různé cca60x40x100 | ano |  |  | Šumavská A3.10 | Kampus A35
VaVpI |  |  | ano |  | 65 | Šumavská A4.44 | Kampus A35 | těžké
| 5 | počítač | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35 | elektronika
| 8 | monitor | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | větrák stojací | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 1 | skartovačka | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 1 | kopírka Kyocera | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35 | elektronika/těžké
| 3 | nástěnka | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 7 | skřín 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 6 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 6 | kontejner šuplík. 40x60x60 | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 6 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 5 | židle jednací | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 4 | polička 30x30x90 | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 1 | stůl kulatý 100průměr | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 2 | stůl půlkruh | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 6 | skřín úzká 180x40x40 | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
| 1 | šatní stěna | ano |  |  | Šumavská A4.44 | Kampus A35
personální odd. |  |  | ano |  | 45 | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | těžké
| 4 | počítač | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | elektronika
| 4 | monitor | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | kopírka | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | lednice | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 1 | skartovačka | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 3 | nástěnka | x | ano |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 3 | skřín 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 4 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 4 | kontejner šuplík.40x60x60 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 4 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 4 | židle jednací | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 1 | skřín 50x80x100 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 1 | skřín šatní 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 2 | polička 30x30x90 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 1 | stěna šatní 180x100 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 3 | kartotéka plech. 135x42x59 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | velmi těžké!
| 1 | stůl 150x80 | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35
| 1 | kartotéka plech. 135x42x59 | ano |  |  | RMU | Kampus A35 | velmi těžké!
| 1 | krabice - nádobí z kuchyně | ano |  |  | Šumavská A4.14 | Kampus A35 | křehké
|  | květiny, drobnosti | x | ano
ekonomické odd. |  |  | ano |  | 50 |  |  | těžké
|  | počítače | x | 20 |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 2 | tiskárna | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | eletronika
| 12 | skřín 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 6 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 6 | kontejner šuplík. | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 6 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 2 | židle jednací | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | stůl 50x160 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 3 | skřín 50x80x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | skrín 50x50x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
Darzentas | 8 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 6 | kontejner šuplík 40x60x60 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 5 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 2 | skřínka 50x80x100 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 1 | skřínka 40x80x150 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 7 | polička 30x30x90 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 1 | šatní stěna 180x100 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 1 | stůl 80x80 | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 3 | židle dřevěná | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
| 1 | lednice | ano |  |  | Šumavská A4.19 | Kampus A35
administrativa |  |  | ano |  | 20 | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 14 | monitory | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | elektronika
| 10 | počítače | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | elektronika
| 2 | kopírka | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | kávovar | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | elektronika
| 1 | mikrovlnka | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35 | elektronika
| 3 | větrák malý | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | větrák stojací | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | lednice | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 2 | skartovačka | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 6 | nástěnka | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
|  | různé krabice (kanc.potřeby, nádobí z kuchyně) | x | 20 |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | vysavač | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | vozík | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 9 | skřín p180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 9 | stůl 75x160 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 9 | kontejner šuplík. | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 9 | židle kolečková | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 3 | židle jednací | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | stůl 50x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 4 | skřín 50x80x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 3 | skřín šatní 180x80x40 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | skřínka40x80x150 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 2 | křeslo | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | stolek 40x40 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 4 | polička | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | šatní stěna | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 2 | šatní skřín 250x40x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 6 | šedá skřín různé 60x40x100 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 5 | šedá skřín 200x60x60 | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | vozík přepravní | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
| 1 | lednice | ano |  |  | Šumavská A4.34 | Kampus A35
Brázdil | 1 | monitor LCD 24" LG W2442 |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S087 | jemné zacházení
| 1 | multimediální PC OfficePro 1020 |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S087 | jemné zacházení
| 1 | PC OfficePro 1000A |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | monitor 24" LCD Samsung |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | tiskárna Brother DCP7055 |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | monitor HP LED |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S056 | jemné zacházení
| 1 | notebook Lenovo ThikPad T430s |  |  |  | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S056 | jemné zacházení
| 1 | PC CS Multimedia PassMark |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | monitor Phillips LCD 24" |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | monitor LCD 24" LG W2442 |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057 | jemné zacházení
| 1 | PC OfficePro 1000A |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057 | jemné zacházení
| 1 | monitor LCD 24" LG W2442 |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057 | jemné zacházení
| 1 | PC OfficePro 1000A |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057 | jemné zacházení
| 1 | tiskárna Lexmark X264DN |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057 | jemné zacházení
| 1 | Flipchart |  |  |  | Kamenice 3, A1/513 | A35, 1S057
| 1 | monitor LCD 24" LG W2442 |  |  |  | Kamenice 3, A1/514 | A35, 1S059 | jemné zacházení
| 1 | PC OfficePro 1000A |  |  |  | Kamenice 3, A1/514 | A35, 1S059 | jemné zacházení
| 1 | monitor HP LED |  |  |  | Kamenice 3, A1/510 | A35, 1S101 | jemné zacházení
| 1 | PC OfficePro 1020 |  |  |  | Kamenice 3, A1/510 | A35, 1S101 | jemné zacházení
|  | Šanony |  |  | 5 | Kamenice 3, A1/515 | A35, 1S057
|  | Papírové uzaviratelné krabice (51 x 40 x 24 cm) celkem |  |  | 223
Vysvětlivky
UKB - Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3 a Kamenice 5, Brno - pavilony A1, A2, A4, A5, A12, A26, A35
CMBGT - Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno – pavilon L
VÚVeL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno – pavilon 3
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno
INBIT – Biotechnologické centrum, Kamenice 34, Brno
Centrum Šumavská (areál Gotex), Šumavská 15, Brno