## technicka specifikace
Digitální diagnostický videobronchoskop
Popis parametru
čip se semi-full HD rozlišením
úhel rozhledu 120°
hloubka zorného pole 3 - 50 mm
přímý směr pohledu
pohyb distálního konce nahoru/dolů 210°/130°
průměr distálního konce 5,5 mm
vnější průměr zaváděcího tubusu 5,2 mm
průměr pracovního kanálu 2,0 mm
pracovní délka 600 mm
celková délka 860 mm
systém izolace koncové části endoskopu - HF kompatibilní
180° otočný zdrojový konektor k minimalisaci torzního poškození endoskopu
miniaturizovaný CCD čip poskytující celoplošný obraz
přístroj lze sterilizovat v systému STERRAD 50/100S/NX