## priloha 2 navrhu smlouvy
Digitální diagnostický videobronchoskop | Model | Výrobce
Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
čip se semi-full HD rozlišením | ANO
úhel rozhledu 120° | ANO
hloubka zorného pole 3 - 50 mm | ANO
přímý směr pohledu | ANO
pohyb distálního konce nahoru/dolů 210°/130° | ANO
průměr distálního konce 5,5 mm | ANO
vnější průměr zaváděcího tubusu 5,2 mm | ANO
průměr pracovního kanálu 2,0 mm | ANO
pracovní délka 600 mm | ANO
celková délka 860 mm | ANO
systém izolace koncové části endoskopu - HF kompatibilní | ANO
180° otočný zdrojový konektor k minimalisaci torzního poškození endoskopu | ANO
miniaturizovaný CCD čip poskytující celoplošný obraz | ANO
přístroj lze sterilizovat v systému STERRAD 50/100S/NX | ANO
uchazeč vyplňuje zeleně označené buňky