## technicka specifikace
Pracovní stanice k molekulárně-cytogenetickým vyšetřením pro LF MU
Popis parametru
zobrazovací systém pro FISH vyšetření
Hardware:
Položka č.1 Digitální CCD monochromatická kamera
rozlišení min. 1,4 MPix (1360 x1024 obrazových bodů)
velikost CCD snímače 2/3"
AD převodník 12 bitů
rozhraní IEEE1394a Firewire
optické rozhraní C adaptér
Položka č.2 Řídící PC
PROCESOR: x86-64 kompatibilní, Passmark CPU Mark min. 7000, TDP max. 85 W
PAMĚŤ RAM: min. 8 GB, rozšiřitelná na 16 GB
PEVNÝ DISK: min. 500 GB, 7200 ot./min., SATA 3
MECHANIKY PRO MÉDIA: DVD+-RW/RAM/DL
GRAFICKÁ KARTA: s podporou dvou monitorů, každý s rozlišením min. 1920x1200, minimálně 1x DVI výstup
ZVUKOVÁ KARTA: ano
ÚČINNOST ZDROJE: min. 85% při 50% zatížení
SÍŤOVÁ KARTA: 1 Gb Ethernet, podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE: miditower, uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně)
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY: vstup a výstup pro sluchátka a mikrofon na předním panelu
USB PORTY: min. 6 USB portů celkem, z toho min. 2 porty USB 3.0 vzadu a min. další 2 porty USB 3.0 musí být vyvedeny na předním panelu
KLÁVESNICE: ano, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm.
MYŠ: ano
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET: ne
OPERAČNÍ SYSTÉM: MS Windows 7 – 64 Professional 64b CZ
POŽADAVKY NA ROZŠIŘITELNOST: volná 1 pozice pro 5,25" mechaniku nebo disk
DALŠÍ POŽADAVKY: Oprávněným zaměstnancům zadavatele musí být i v záruční době umožněno otevření skříně počítače a instalace vlastních pamětí, karet a případně dalších komponent PC.
Položka č. 3 Monitor
ÚHLOPŘÍČKA: 24"
ROZLIŠENÍ: min. 1920 x min. 1080
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY: matná
POZOROVACÍ ÚHLY: min. 160°/160°
VSTUPY: min. 1xDVI-D a VGA
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ PODSTAVEC: ano
NAKLÁPĚNÍ MONITORU:ano
Položka č.4 Software pro rutinní molekulárně-cytogenetická FISH vyšetření
1 časově neomezená licence, na CD/DVD
snímání a zpracování obrazu fluorescenčně značených cytogenetických preparátů v minimálně 10 obrazových barevných rovinách.
možnost zobrazení vybraných barevných rovin, úpravy obrazu v jednotlivých barevných rovinách a úpravy obrazu na vybrané uživatelsky definované oblasti.
česká jazyková lokalizace softwaru a manuál v českém jazyce
systém musí být plně kompatibilní na úrovni plné síťové propojitelnosti, výměny dat (včetně nastavení uživatelských práv) a řízení pracovních procesů se stávajícím obrazovým systémem a stávající SQL LUCIA databází obrazových dat.
systém musí obsahovat flexibilní, sdílenou SQL databázi pacientů, klinických dat a obrazů s možnosti vyhledávání a statistiky, generátor uživatelsky modifikovatelných klinických zpráv včetně jejich ukládání do databáze a převodu do formátu PDF.
software musí automaticky ovládat výměnu fluorescenčních filtrů motorizovaného fluorescenčního mikroskopu NIKON Eclipse Ni