## ROZPO
Lipová 41, ESF MU
stavební a unteriérové úpravy - P10, P11
A.3.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
ROZPOČET POSLUCHÁRNA P10
Koncové prvky budou provedeny koordinovaně s ostatními profesemi, zejména s podhledy
Všechny rozvody nad podhledy budou provedeny v instalačních trubkách připevněných na strop, kabely nebudou bez trubek.
Úpravy pro AV techniku
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž a zpětná montáž plátna, úprava pro montáž do nového podhledu | 1 | kpl
2 |  | Demontáž a zpětná montáž projektoru, úprava konzoly pro nový podhled | 1 | kpl
3 |  | Náhrada stávající police pod kamerou, d+m | 2 | ks
4 |  | Demontáž reproduktorů nástěnných | 4 | hod
5 |  | Montáž reproduktorů do podhledu | 8 | ks
6 |  | Demontáž televizoru včetně držáku | 1 | ks
7 |  | Kabel HDMI, zlacené konektory, 10-20m, dodávka | 3 | ks
8 |  | Kabel UTP mezi katedru, a projektor či televizor, 10-20m, konektory RJ | 3 | ks
9 |  | Kabeláž pro 8 repro - kabel 2x2,5 licna, d+m | 70 | m
10 |  | Demontáž kamery | 2 | ks
11 |  | Montáž kamery na nové či stávající místo | 2 | ks
12 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, v podhledu - 50 mm, podélně dělená | 105 | m
13 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, v podhledu - 23 mm, podélně dělená (přívody pro kamery, pro televizor, pro UTP rezervy | 20 | m
14 |  | Montáž svazků stávajících kabelů do podélně dělených trubek | 125 | m
15 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 125 | m
16 |  | AY 2,5 B | 125 | m
17 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks
18 |  | Háčkový zámek pro katedru (upřesnit dle dodavatele katedry) | 3 | ks
19 |  | Montáž a demontáž AV komponentů v katedře, oživení, drobný propojovací materiál | 16 | hod
20 |  | Revizní dvířka v podhledech součástí stavebního projektu
21 |  | Vybudování otvoru pro zapuštěné reproduktory v děrovaném SDK podhledu | 8 | ks
22 |  | Dodávku televizorů,konzol pro televizory, reproduktorů, HDMI matice zajišťuje investor mimo předmětnou dodávku
EZS - Posluchárna P10
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž čidla EZS, magnetu | 6 | ks
2 |  | Dodávka nového čidla EZS - sklotříštivé | 4 | ks
3 |  | Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně | 2 | ks
4 |  | Svorkovací krabice s tamper kontaktem | 6 | ks
5 |  | Montáž čidla, magnetu, krabice | 8 | ks
6 |  | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | 15 | m
7 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m
8 |  | AY 2,5 B | 15 | m
9 |  | Oživení doplněného systému EZS | 2 | hod
10 |  | Čtečka karet - demontáž stávající, prodloužerní přívodu, zpětná montáž, včetně zámku dveří | 1 | kpl
EPS - Posluchárna 10
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice | 4 | ks
2 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop, do podhledu, do podlahy | 7 | ks
3 |  | Dodávka nového hlásiče včetně patice | 7 | ks
4 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 70 | m
5 |  | Svorkovací krabice | 2 | ks
6 |  | Výchozí a a koncová revize, programování adres, vřazení do systému, konzultace se správcem EPS | 8 | hod
Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - P10
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž zásuvek z podlahových krabic, identifikace a demontáž kabelů z rozvaděče rack | 8 | hod
2 |  | UTP kabel dodávka 5e | 80 | m
3 |  | UTP kabel montáž do podhledu do stávajících tras | 80 | m
4 |  | Ukončení UTP | 8 | ks
5 |  | Montáž svazků stávajících kabelů do podélně dělených trubek | 30 | m
6 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | m
7 |  | AY 2,5 B | 20 | m
8 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks
9 |  | Instalační trubka d=50mm v podlaze či pod omítkou | 15 | m
10 |  | Instalační trubka d=16-36 podélně dělená v podlaze či pod omítkou | 15 | m
11
Příprava ovládací kabeláže pro systém Crestron - P10
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | UTP kabel dodávka 5e | 280 | m
2 |  | UTP kabel montáž do podhledu, do trubek | 280 | m
3 |  | Trubka instalační pod omítkou, nad podhled 50 mm | 40 | m
4 |  | Trubka instalační pod omítkou, nad podhled 16 mm | 85 | m
5 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 125 | m
6 |  | AY 2,5 B | 125 | m
ROZPOČET POSLUCHÁRNA P11
Úpravy pro AV techniku
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž a zpětná montáž plátna, úprava pro montáž do nového podhledu | 1 | kpl
2 |  | Demontáž a zpětná montáž projektoru, úprava konzoly pro nový podhled | 1 | kpl
1a |  | Demontáž plátna, druhé plátno bude bez náhrady zrušeno | 1 | kpl
2a |  | Demontáž projektoru, druhý projektor bude bez náhrady zrušen | 1 | kpl
3 |  | Náhrada stávající police pod kamerou, d+m | 2 | ks
4 |  | Demontáž reproduktorů nástěnných | 4 | hod
5 |  | Montáž reproduktorů do podhledu | 8 | ks
6 |  | Demontáž televizoru včetně držáku | 1 | ks
7 |  | Kabel HDMI, zlacené konektory, 10-20m, dodávka | 3 | ks
8 |  | Kabel UTP mezi katedru, a projektor či televizor, 10-20m, konektory RJ | 3 | ks
9 |  | Kabeláž pro 8 repro - kabel 2x2,5 licna, d+m | 70 | m
10 |  | Demontáž kamery | 2 | ks
11 |  | Montáž kamery na nové či stávající místo | 2 | ks
12 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, v podhledu - 50 mm, podélně dělená | 105 | m
13 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, v podhledu - 23 mm, podélně dělená (přívody pro kamery, pro televizor, pro UTP rezervy | 20 | m
14 |  | Montáž svazků stávajících kabelů do podélně dělených trubek | 125 | m
15 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 125 | m
16 |  | AY 2,5 B | 125 | m
17 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks
18 |  | Háčkový zámek pro katedru (upřesnit dle dodavatele katedry) | 3 | ks
19 |  | Montáž a demontáž AV komponentů v katedře, oživení, drobný propojovací materiál | 16 | hod
20 |  | Revizní dvířka v podhledech součástí stavebního projektu
21 |  | Vybudování otvoru pro zapuštěné reproduktory v děrovaném SDK podhledu | 8 | ks
22 |  | Dodávku televizorů,konzol pro televizory, reproduktorů, HDMI matice zajišťuje investor mimo předmětnou dodávku
EZS - Posluchárna P11
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž čidla EZS, magnetu, repase k dalšímu použití | 7 | ks
2 |  | Dodávka nového čidla EZS - sklotříštivé | 5 | ks
3 |  | Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně, prodloužení stávajícího přívodu | 2 | ks
4 |  | Svorkovací krabice s tamper kontaktem | 6 | ks
5 |  | Montáž čidla, magnetu, krabice | 8 | ks
6 |  | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | 15 | m
7 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m
8 |  | AY 2,5 B | 15 | m
9 |  | Oživení doplněného systému EZS | 2 | hod
10 |  | Čtečka karet - demontáž stávající, prodloužerní přívodu, zpětná montáž, včetně zámku dveří | 1 | kpl
EPS - Posluchárna 11
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice | 3 | ks
2 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop, do podhledu, do podlahy | 7 | ks
3 |  | Dodávka nového hlásiče včetně patice | 7 | ks
4 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 70 | m
5 |  | Svorkovací krabice | 2 | ks
6 |  | Výchozí a a koncová revize, programování adres, vřazení do systému, konzultace se správcem EPS | 8 | hod
Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - P11
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž zásuvek z podlahových krabic, identifikace a demontáž kabelů z rozvaděče rack | 8 | hod
2 |  | UTP kabel dodávka 5e | 160 | m
3 |  | UTP kabel montáž do podhledu do stávajících tras | 160 | m
4 |  | Ukončení UTP | 8 | ks
5 |  | Montáž svazků stávajících kabelů do podélně dělených trubek | 30 | m
6 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | m
7 |  | AY 2,5 B | 20 | m
8 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks
9 |  | Instalační trubka d=50mm v podlaze či pod omítkou | 15 | m
10 |  | Instalační trubka d=16-36 podélně dělená v podlaze či pod omítkou | 15 | m
Příprava ovládací kabeláže pro systém Crestron - P11
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | UTP kabel dodávka 5e | 280 | m
2 |  | UTP kabel montáž do podhledu, do trubek | 280 | m
3 |  | Trubka instalační pod omítkou, nad podhled 50 mm | 40 | m
4 |  | Trubka instalační pod omítkou, nad podhled 16 mm | 85 | m
5 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 125 | m
6 |  | AY 2,5 B | 125 | m
CELKEM P10+P11