## List1
akce: | Rekonstrukce zázemí menzy MU Brno, Moravské náměstí
Předběžné investiční náklady (vzduchotechnika)
zařízení | specifikace, stručný popis zařízení | počet m. j. | m.j. | jedn.cena - dodávka | dodávka celkem | montáž celkem | D+M celkem
1. | ventilátor Mixvent TD 800/200 s dvouotáčkovým motorem (dvojí vinutí motoru), ochrana tepelnou pojistkou včetně | 1 | kus | 0 | 0
| rychloupínací spona VBM 200 | 4 | kus | 0 | 0
| kruhový tlumič hluku SPT GLX vel. 200 – 1000 mm | 2 | kus | 0 | 0
| talířový ventil DAV BR 150 | 7 | kus | 0 | 0
| výfukový kus VKF 200 mm | 1 | kus | 0 | 0
| ohebné potrubí ISODEC 25 vel. 150 mm | 7 | m | 0 | 0
| kruhové potrubí SPIRO do 200 mm včetně tvarovek-viz výkres | 16 | m | 0 | 0 | 0
2. | ventilátor Mixvent TD 800/200 s dvouotáčkovým motorem (dvojí vinutí motoru), ochrana tepelnou pojistkou včetně | 1 | kus | 0 | 0
| rychloupínací spona VBM 200 | 4 | kus | 0 | 0
| tlumič hluku SPT GLX vel. 200 – 1000 mm | 2 | kus | 0 | 0
| talířový ventil DAV BR 150 | 6 | kus | 0 | 0
| výfukový kus VKF 200 mm | 1 | kus | 0 | 0
| ohebné potrubí ISODEC 25 vel. 150 mm | 6 | m | 0 | 0
| kruhové potrubí SPIRO do 200 mm včetně tvarovek - viz výkres | 14 | m | 0 | 0 | 0
3. | zaslepení konce potrubí | 1 | kus | 0 | 0
| zhotovení otvoru v potrubí pro montáž nátrubku nebo výustky | 11 | kus | 0 | 0
| spojovací a těsnící materiál potrubních tras | 15 | kg | 0 | 0
| polotovary na závěsy a konzoly zhotovené z hutních profilů při montáži zařízení a potrubních tras | 45 | kg | 0 | 0 | 0
| doprava a přesuny hmot |  |  |  | 0
| koordinace, zaregulování zařízení, vyzkoušení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
| Náklady celkem (Kč) |  |  |  | 0 | 0 | 0