## kniha svítidel
Označení svítidla | Popis | cena/ks | počet kusů | cena celkem
A | svítidlo vestavné zářivkové 55W, polykarbonátové tělo zesílené skleněnými vlákny, reflektor vyroben z hliníku pokoveného ve vakuu - velmi vysoká účinnost, UGR: T20.2 L19.2, UTE: 0.63C | 1680 | 6 | 10080
B | svítidlo stropní, 2xE27/60W, IP54, bez světelného zdroje | 1079 | 12 | 12948
C | svítidlo závěsné, 2x36W, bílá mřížka, 230V, 1264x266x60, včetně závesného systému | 1703 | 10 | 17030
D | vítidlo nástěnné, 2xE14, 40W, 230V, 460x110mm, chromové, IP44, bez světelného zdroje | 1690 | 4 | 6760
N | svítidlo nouzové, zářivkové, přisazené | 2762 | 7 | 19334
CELKEM |  |  |  | 66152