## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání WC
1.01 | Ventilátor potrubní diagonální, Qv = max 100m3/h ( nízké otáčky ) | ks | 3 |  | 20 | 0 | 0 | 0
vč. zpětné klapky
1.02 | Ventilátor axiální nástěnný, Qv = max 100m3/h | ks | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0
vč. zpětné klapky a doběhového relé
1.03 | Protihlukově izolovaná ohebná hadice Al | bm | 9 |  | 50 | 0 | 0 | 0
D 125
1.04 | Protidešťová žaluzie přetlaková | ks | 3 |  | 50 | 0 | 0 | 0
125
1.05 | Talířový ventil | ks | 6 |  | 50 | 0 | 0 | 0
d 125mm
1.06 | Ohebná hadice | bm | 10 |  | 50 | 0 | 0 | 0
d 125mm
| Potrubí a tvarovky spiro do průměru: | bm | 20 |  | 40 | 0 | 0 | 0
125 / 40 % tvar. dílů
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Doplňkový materiál
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Ztížená montáž pdž na fasádě | kpl | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0
Využité horolezecké techniky
| Provedení otvorů pro VZT potrubí | kpl | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Provedení drážky - zasekání stopuacího potrubí | kpl | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem zakázka | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ | - | PROJEKT |  |  |  | NETTO |  |  | NABÍDKA
|  | Dodávka | Montáž |  |  | Dodávka | Montáž |  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání WC |  | 0 | 0 |  |  | 58214 |  |  | 66969 | 20125
Doplňkový materiál |  | 0 | 0 |  |  | 70000 |  |  | 80500 | 12076
MEZISOUČET |  | 0 | 0 | 29.2111 | % | 2371235 | 308260.55 | 13% | 2727977 | 750212
Náklady na dopravu | [5 empty] | 59280.875 |  |  | 68199.425
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0 |  |  | 2430515.875 | 308260.55 |  | 2796176.425 | 750212
Komplexní vyzkoušení | [6 empty] | 25000 |  |  | 25000
Zaregulování zařízení | [6 empty] | 35000 |  |  | 35000
Zaškolení obsluhy | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 |  |  |  | 65000 |  |  | 65000
MEZISOUČET |  | 0 | 0 |  |  | 2430515.875 | 373260.55 |  | 2796176.425 | 815212
C E L K E M |  | 0 |  |  |  | 2803776.425 |  |  | 3611388.425