TECHNICKÁ ZPRÁVA- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VŠEOBECNĚ

Předložená  technická zpráva  řeší úpravy na zdravotně technických instalacích.

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit tato vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy). Veškeré zásahy do nosných konstrukcí je nutno odsouhlasit statikem. Například i vrtání do stropních konstrukcí. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

VNITŘNÍ KANALIZACE:

Jedná se pouze o výměnu starého umyvadla za nové v stejné poloze. Umyvadlo se napojí na stávající připojovací potrubí kanalizace.

VNITŘNÍ VODOVOD

Jedná se pouze o výměnu starého umyvadla za nové v stejné poloze. Umyvadlo se napojí na stávající připojovací potrubí vody. Pouze bude nutno upravit přívod vody z původní nástěnné baterie pro stojánkovou baterii.

Materiál potrubí:

V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavně na rozvod teplé vody je bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek na potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE tl 9mm.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V objektu budou použity pouze   zařizovací předměty s platným certifikátem v ČR.  Výběr umyvadla viz výkaz výměr.

V Brně 2014-15.6     Ing. Milan Váša