# Příloha č. 1: Podrobná technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného helia (hluboce zchlazeného) pro CEITEC MU

Název produktu: 		helium, hluboce zchlazené, kapalné o čistotě 99,999 %

Roční spotřeba:  		cca 2 000 litrů

způsob objednávky:	jednorázová písemná objednávka v rámci smlouvy, dále telefonicky nebo e-mailem

Způsob dodávek:

Dovoz v mobilních nemagnetických (hliník nebo nerez. ocel) kryogenních nízkotlakových nádobách ve vlastnictví dodavatele o objemu 100, 250 litrů (provedení hliník) nebo 450 litrů (provedení nerez. ocel) na místo určení, tj. Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Core facility NMR (podzemní garáže Kampusu Bohunice). Velikost těchto nádob určená objednatelem v objednávce musí být dodržena.

Rychlost dodávky:		do 2 pracovních týdnů od uskutečněné telefonické nebo e-mailové

objednávky

Požadavek na maximální počet dodávek/rok: 12

Z provozních důvodů zadavatel požaduje možnost nouzové expresní dodávky, a to do 48 hodin po uskutečnění telefonické nebo e-mailové objednávky.

Z provozních důvodů zadavatel požaduje o bezplatné poskytnutí času nezbytného pro vyprázdnění nádob při plnění kryomagnetů kapalným heliem, nejdéle však 3 dny.

Z technických důvodů je nucen zadavatel objednat větší než potřebný objem a proto si vyhrazuje právo na změření dodaného a vráceného objemu kryokapaliny. Poskytovatel bude po převážení fakturovat částku odpovídající rozdílu těchto objemů.