PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 – č. 3

veřejné zakázky

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno

– druhé křídlo“

Příloha č. 1: TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující podrobně požadavky na předmět veřejné zakázky jsou obsaženy v textu předlohy návrhu smlouvy včetně jejích příloh (viz příloha č. 3.2 Zadávací dokumentace) a dále jsou definovány těmito dokumenty – přílohami zadávací dokumentace:

Příloha 1.1: POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jedná se o přístavbu ke stávající budově pedagogické fakulty do prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby. Přístavba nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Navržená nová přístavba bude mít tři podlaží s půdorysnými rozměry cca 11,2 x 4,9 m a výšku 9,05 m od podlahy přízemí, tj. 11,15 m od okolního terénu.

Objekt přístavby je řešen jako samostatný oddilatovaný celek s nosnou ocelovo-železobetonovou konstrukcí tvořenou sloupy z ocelových profilů, betonovou stěnou ve fasádě a železobetonovými stropními deskami.  Střecha je plochá, jednoplášťová. Plášť navrhované budovy je kombinací plné fasády s obkladem z vláknocementových hladkých desek a proskleného kovového pláště s okenními otvory. Objekt bude napojen na technickou a dopravní infrastrukturu areálu.

V rámci stavby se provede drobná rekonstrukce části prostor 1.PP, 1.NP a 2.NP ve stávající budově.

Navrhované řešení přístavby bude ve stejném duchu jako přístavba z roku 2009 umístěná z druhé strany centrálního prostoru budovy. I přes svůj soudobý moderní charakter bude přístavba respektovat členění původní klasicistní severní fasády.

Stavební práce budou zahrnovat zejména:

- vybourání stávající jednopodlažní přístavby

- výstavbu nového třípodlažního objektu s plochou střechou

- provedení souvisejících natěračských, klempířských, zámečnických, zednických a dalších prací souvisejících se zakázkou

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

- ekologickou likvidaci odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady o uložení odpadu budou předány při předání díla objednateli; průběžný úklid staveniště

- přípravné práce a zkoušky, zkoušky v průběhu realizace

- ochrana stávajících konstrukcí proti znečištění

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla

- konečný úklid všech i souvisejících prostor

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

Součástí plnění veřejné zakázky bude i vyklizení stávajících bouraných prostor včetně přemístění dvou vypalovacích pecí a opětovná montáž a instalace těchto zařízení (včetně revizní zprávy) po ukončení výstavby.

Z důvodu realizace stavby i během výuky v průběhu školního roku požaduje Zadavatel po Dodavateli důsledná ochranná opatření zamezující přístup nepovolaným osobám na staveniště.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Preambule

Tato Technická specifikace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce, která je veřejnou zakázkou podlimitní a kterou zadavatel zadává zjednodušeným podlimitním řízením stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této Technické specifikaci výslovně neuvedené se řídí tímto zákonem.

# Vymezení pojmů

## Technické specifikace

Technickými specifikacemi se rozumí souhrn technických charakteristik obsažených v zadávací dokumentaci stavebních prací pro účely zadání veřejné zakázky včetně technických a uživatelských standardů stavebních prací. Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby.

## TechnickÝ standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

## uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby.

# Technické specifikace

## Technické specifikace

Technické specifikace stanoví zadavatel zejména odkazem na platné normy, a to jak normy přímo související, tak

i normy prováděcí.

## ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na

    - české technické normy, které přejímají evropské normy

    - evropské normy

    - evropská technická schválení

    - technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie

    - platné české technické normy

    - stavební technická osvědčení

obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací této veřejné zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedena.

# Technický a uživatelský standard

## Technický a uživatelský standard

Technický a uživatelský standart veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace.

Příloha č. 2: INFORMACE O KVALIFIKACI

Příloha 2.1: FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno

– druhé křídlo“

INFORMACE O KVALIFIKACI

#### Originál  *)

(nebo Kopie č. 1)  *)

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Dodavatel:

Obchodní firma :

Sídlo:

IČ:

Zapsaný v OR:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

*) 	zaškrtněte platný text

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno

– druhé křídlo“

## Prohlášení

Právnická  fyzická*) osoba

se sídlem      ,

IČ      ,

zapsaná v obchodním rejstříku u      ,

která se samostatně  společně s jinou osobou  společně s jinými osobami *) hodlá podáním nabídky ucházet o veřejnou zakázku:

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky a dle pokynů obsažených v Zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o  kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování Informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázaní kvalifikace,

- splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění,

- žádný její statutární orgán  žádný člen  jejího statutárního orgánu  v posledních třech letech nepracoval u zadavatele.

v posledních třech letech pracovaly u zadavatele následující osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy jejího statutárního orgánu *)

- akcionáři společnosti  s podílem akcií vyšším než 10% jsou  (vyplní pouze dodavatel, který má formu akciové společnosti)

- dosáhla ve 3 účetních obdobích bezprostředně předcházejících poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku obratů odpovídajícím údajům uvedeným v následující tabulce:

|  | Účetní období (rok) 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Hodnoty uvedeny v mil. Kč bez DPH 2) |  |  |
| Celkový obrat |  |  |  |
| 1) hodnoty přepočteny na rok za všechna účetní období uzavřená v daném roce; bylo-li poslední účetní období ukončeno v období od 1.1.2011 do posledního dne lhůty pro prokázání kvalifikace, nahraďte letopočty 2008, 2009, 2010 údaji 2009, 2010, 2011 2) vede-li dodavatel účetnictví v cizí měně, uvede údaje v mil. Kč po přepočtu kurzem ČNB devizy střed platným v den podepsání tohoto dokumentu |  |  |  |

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem       číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů **),

- kontaktní osobou dodavatele zmocněnou k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je      ,

tel.      , e-mail      ,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci.

V       dne

…..…………………..…………………………………………..

Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat  za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících, název firmy)

*)	zaškrtněte platný text

**)	v případě, že  se o zakázku uchází více dodavatelů společně, vyplní  bod 8  svého prohlášení pouze první (jeden) z dodavatelů uvedených v Informaci o kvalifikaci

Příloha 2.2	  FORMULÁŘ „Seznam STAVEBNÍCH PRACÍ“, osvědčení

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Právnická *) fyzická *) osoba

se sídlem      ,

IČ      ,

zapsaná v obchodním rejstříku u      ,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno

– druhé křídlo“

předkládá

následující seznam významných stavebních prací poskytnutých v posledních pěti letech. Seznam obsahuje       významných stavebních prací.

Za tímto seznamem následuje       osvědčení.

V       dne

*)	zaškrtněte platný text

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

Seznam STAVEBNÍCH PRACÍ ZA posledníCH 5 LET

| Poř. číslo | Odjednatel | Stavba/objekt | Celkové náklady stavby v mil. Kč (bez DPH) | Místo realizace | Termín realizace od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Osvědčení STAVEBNÍ PRÁCE PROVEDENÉ DODAVATELEM

My, níže podepsaná společnost *), vysoká škola*), výzkumný ústav*),       *)

se sídlem      ,

IČ      ,

zastoupená      , funkce      ,

telefon      , mail      ,

osvědčujeme,

že dodavatel

se sídlem     ,

IČ      .

pro nás formou generální dodávky či dodávky na „klíč“ realizovala a úspěšně dokončila stavbu:

s celkovou cenou        mil. Kč bez DPH.

Stavba byla provedena v období od       do      . Místem stavby byl (-o. –a, -y)

Stručná charakteristika stavby:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

V       dne

……………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce a podpis osob/-y oprávněné/-ých

za objednatele jednat za osvědčující organizaci

*) zaškrtněte platný text

Osvědčení STAVEBNÍ PRÁCE PROVEDENÉ DODAVATELEM

My, níže podepsaná společnost *), vysoká škola*), výzkumný ústav*),       *)

se sídlem      ,

IČ      ,

zastoupená      , funkce      ,

telefon      , mail      ,

osvědčujeme,

že dodavatel

se sídlem     ,

IČ      .

pro nás formou generální dodávky či dodávky na „klíč“ realizovala a úspěšně dokončila stavbu:

s celkovou cenou        mil. Kč bez DPH.

Stavba byla provedena v období od       do      . Místem stavby byl (-o. –a, -y)

Stručná charakteristika stavby:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

V       dne

……………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce a podpis osob/-y oprávněné/-ých

za objednatele jednat za osvědčující organizaci

*) zaškrtněte platný text

Osvědčení STAVEBNÍ PRÁCE PROVEDENÉ DODAVATELEM

My, níže podepsaná společnost *), vysoká škola*), výzkumný ústav*),       *)

se sídlem      ,

IČ      ,

zastoupená      , funkce      ,

telefon      , mail      ,

osvědčujeme,

že dodavatel

se sídlem     ,

IČ      .

pro nás formou generální dodávky či dodávky na „klíč“ realizovala a úspěšně dokončila stavbu:

s celkovou cenou        mil. Kč bez DPH.

Stavba byla provedena v období od       do      . Místem stavby byl (-o. –a, -y)

Stručná charakteristika stavby:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

V       dne

……………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce a podpis osob/-y oprávněné/-ých

za objednatele jednat za osvědčující organizaci

*) zaškrtněte platný text

PŘÍLOHA 3.3	  KONTROLNÍ LIST INFORMACE O KVALIFIKACI

| č. | náležitost | kontroloval | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Je “Informace o kvalifikaci” svázána? |  |  |
| 2 | Obsahuje “Informace o kvalifikaci” Krycí list , Prohlášení dodavatele a doklady stanovené Zákonem a doklady požadované Zadavatelem v zadávacích podmínk.? |  |  |
| 3 | Je “Prohlášení” podepsáno dodavatelem (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za dodavatele? |  |  |
| 4 | Je-li “Prohlášení” podepsáno jinou osobou, je doložena plná moc opravňující tuto osobu za dodavatele jednat? Je plná moc podepsána dodavatelem? |  |  |
| 5 | Podává-li Informaci o kvalifikaci několik dodavatelů společně, je “Prohlášení” podepsáno v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona? |  |  |
| 6 | Je doložen výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence? Není datum vydání výpisu starší než 90 dnů ode dne předložení Informace o kvalifikaci (konec lhůty pro podání nabídek)? |  |  |
| 7 | Je doložen doklad (jsou doloženy doklady) o oprávnění k podnikání? |  |  |
| 8 | Je doložen doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě? |  |  |
| 9 | Je doložen “Seznam významných služeb”? Obsahuje “Seznam” všechny Zákonem a zadávacími podmínkami požadované informace včetně osvědčení? Obsahují osvědčení všechny zadávacími podmínkami požadované informace? |  |  |
| 10 | Jsou doloženy údaje o obratu dodavatele za poslední 3 účetní období? |  |  |
| 11 | Odpovídá skladba “Informace o kvalifikaci” požadavkům Zadávací dokumentace (kap. 8)? |  |  |
| 12 | Je doložena kopie certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou nebo kopii rovnocenného dokladu vydaného v členském státě Evropské unie nebo jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti (§ 56 odst. 4 Zákona) |  |  |
| 13 | Je “Informace o kvalifikaci” zpracována v českém nebo slovenském jazyce? Jsou cizojazyčné dokumenty (vyjma dokumentů zpracovaných ve slovenském jazyce) úředně přeloženy? |  |  |
| 14 | Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, není tento výpis vydán později než 3 měsíce ode dne předložení “Informace o kvalifikaci” (konec lhůty pro podání nabídek)? |  |  |
| 15 | Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace předložením certifikátu, je platný podle § 140 odst. 1 Zákona nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifice? |  |  |
| 16 | Prokazuje-li zahraniční dodavatel splnění kvalifikace výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů, není tento výpis vydán později než 3 měsíce ode dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ve lhůtě pro podání nabídek? Prokazuje-li zahraniční dodavatel splnění kvalifikace zahraničním certifikátem, je tento certifikát platný k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ve lhůtě pro podání nabídek? |  |  |
| 17 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, jsou předloženy doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence pro všechny tyto dodavatele? |  |  |
| 18 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, prokazují oprávnění k podnikání (profesní kvalifikační předpoklad) a ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady všichni dodavatelé společně (tzn. alespoň jeden z dodavatelů)? |  |  |

Příloha č. 3:	OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy o dílo).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu plnění, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

Příloha 3.1:	FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

N A B Í D K A

#### Originál  *)

(nebo Kopie č. 1)  *)

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Uchazeč:

Obchodní firma :

Sídlo:

IČ:

Zapsaný v OR:

V případě, že nabídku předkládá více dodavatelů společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

*) 	zaškrtněte platný text

*)	doplňte číslo části veřejné zakázky, pro niž je nabídka podávána

**) 	doplňte název části veřejné zakázky, pro niž je nabídka podávána

Veřejná zakázka

„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

Právnická  *)  fyzická *) osoba      ,

se sídlem     ,

IČ      ,

zapsaná v obchodním rejstříku u      ,

která je uchazečem o veřejnou zakázku „Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

podává

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a dle pokynů obsažených v Zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámila se Zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky,

- je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 10. 08. 2011,

- podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu,

- předložená nabídka obsahuje celkem       (slovy      ) číslovaných listů,

- osobou zmocněnou uchazečem k podání vysvětlení nabídky je      , tel.      , mail      .

V       dne

*) 	zaškrtněte platný text

Příloha 3.2	   PŘEDLOHA NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO

PŘÍLOHA 3.3	KONTROLNÍ LIST NABÍDKY

| č. | náležitost | kontroloval | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Je “Návrh smlouvy” podepsán uchazečem (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat za uchazeče? |  |  |
| 2 | Je-li “Nabídka” podepsána jinou osobou než uchazečem, je doložena plná moc opravňující tuto osobu k jednání za uchazeče? Je plná moc podepsána uchazečem? |  |  |
| 3 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, je “Nabídka” podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 Zákona? |  |  |
| 4 | Obsahuje “Návrh smlouvy o dílo”přílohy podle bodu 10.3 Zadávací dokumentace? |  |  |
| 5 | Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, je jako příloha č. 5 “Návrhu smlouvy o dílo” doložena smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona? |  |  |
| 6 | Je “Nabídka” zpracována v českém nebo slovenském jazyce? Jsou cizojazyčné dokumenty (vyjma dokumentů pořízených ve slovenském jazyce) dokumenty úředně přeloženy? |  |  |
| 7 | Je “Nabídka” předložena ve dvou listinných vyhotoveních – originál + kopie (+ v elektronickém v pdf formátu)? Je označena způsobem stanoveným Zadávací dokumentací (názvem veřejné zakázky a identifikací části veřejné zakázky, pro niž je nabídka podávána, adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 Zákona a nápisem „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA“)? Jsou jednotlivé listy očíslovány? Jsou provázány pevným provázkem, jehož volný konec je přelepen na poslední straně složky s “Nabídkou”? Je přelepení opatřeno razítlkem nebo podpisem uchazeče? |  |  |