## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | F.1.4.1 Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | Přístavba |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0288 |  | Přístavba hl. budovy PF Poříčí 7-druhé křídlo |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 288
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0288 Přístavba hl. budovy PF Poříčí 7-druhé křídlo |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 0001 Přístavba |  |  | F.1.4.1 Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 0288 Přístavba hl. budovy PF Poříčí 7-druhé křídlo |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 0001 Přístavba |  | F.1.4.1 Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace MIRELON montáž hadic | bm | 107 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 71360 | Izolace MIRELON Spony | ks | 535 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
3 | 71360 | Izolace potrubí Montáž potrubních pouzder z min. vlny | bm | 339 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
4 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
5 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
6 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
7 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
8 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.27, tl.30 ROCKWOOL PIPO/ALS, 27/30 | bm | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.34, tl.40 ROCKWOOL PIPO/ALS, 34/40 | bm | 19 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.50 ROCKWOOL PIPO/ALS, 42/50 | bm | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.49, tl.30 ROCKWOOL PIPO/ALS, 49/30 | bm | 160 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.60, tl.40 ROCKWOOL PIPO/ALS, 60/40 | bm | 77 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.133, tl.80 ROCKWOOL PIPO/ALS, 133/80 | bm | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 713-11 | Potrubní pásy s Al-polepem tl.100 ROCKWOOL LAROCK šířka 1000mm | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | izolace anuloidu |  |  |  |  | izolace anuloidu | 3
15 | 713-12 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur STAD vč. 9ks pro stávající armatury | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
17 | 732113106 | Varovnávač anuloidu DN125 (přípojky)/PN6 příruba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.08525
18 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
19 | 732349105 | Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.05114
20 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
21 | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 30 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
22 | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
23 | 732420911 | Zpětná montáž čerpadla oběh.spirálního DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 732420912 | Zpětná montáž čerpadla oběh.spirálního DN 30 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
25 | 732420913 | Zpětná montáž čerpadla oběh.spirálního DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
26 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 732429114 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
28 | 732-01 | Oběhové čerpadlo WILO STRATOS 25/1-6 vč. izolačního pouzdra | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 732-02 | Oběhové čerpadlo WILO STRATOS 25/1-8 vč. izolačního pouzdra | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 732-03 | Oběhové čerpadlo WILO STRATOS 65/1-12 vč. izolačního pouzdra | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 732-04 | IF- modul Ext.-off (řízení 0-10V) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 732-05 | Odplyň. zařízení Reflex servitec magcontrol 60 oživení v ceně zařízení | soub | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 732-11 | Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/LON PXC100.D | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | 732-12 | Ovládací panel pro podstanice PX PXM20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 732-13 | Kabel 3m pro panel PXM20 PXA-C1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 732-14 | Modul TX OPEN (I/O modul pro systémové integrace) TXI1.OPEN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 732-15 | Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 732-16 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů TXM1.16D | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 732-17 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů TXM1.6R | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 732-18 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C QAD22 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 732-19 | ostatní přístroje MaR | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 | 732-20 | kabeláž, trasy, zapojení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 | 732-21 | SW, uživatelský software | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 | 732-22 | revize, projekt, zaškolení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
46 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 48 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
47 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
48 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 160 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
49 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
50 | 733111104 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00651
51 | 733111105 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 19 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00736
52 | 733111106 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00831
53 | 733111107 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 160 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00873
54 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01041
55 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 733121132 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 | m | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01937
57 | 733131104 | Kompenz pryž G1 PN16-90°C závit | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00227
58 | 733139103 | Montáž kompenzátorů závit. osových G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
59 | 733161104 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00634
60 | 733161106 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00649
61 | 733161107 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00662
62 | 733161108 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00621
63 | 733164102 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00587
64 | 733164103 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00591
65 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00592
66 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00495
67 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 316 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 733291101 | Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35 | m | 107 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
70 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
71 | 722213114 | Klapka zpětná PN 1,0 DN 80 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02694
72 | 722215318 | Filtr přírubový DN 80 s nav.přírub | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03112
73 | 722224111 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
74 | 722235575 | Kohout kulový FILTR BALL DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0028
75 | 722235576 | Kohout kulový FILTR BALL DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
76 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
77 | 734100813 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
78 | 734109116 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
79 | 734109118 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01142
80 | 734191948 | Zpětná montáž armatur se dvěma přírubami, DN 125 filtr | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
81 | 734193216 | Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01427
82 | 734193218 | Klapka uzavír PN16 DN125 nerez disk | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02158
83 | 734200821 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
84 | 734200823 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
85 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
86 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
87 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
88 | 734209112 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
91 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 734209124 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 734209125 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 734209126 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 734233121 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
99 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
100 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
101 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00102
102 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
103 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00216
104 | 734245425 | Klapka zpětná DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
105 | 734245426 | Klapka zpětná, DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
106 | 734261223 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
107 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
108 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
109 | 734419125 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65 zpětná montáž stávajícího měřiče | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00823
110 | 734419133 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00094
111 | 734419134 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00233
112 | 734422110 | Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00379
113 | 734429102 | Montáž tlakoměru diferenčního | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00334
114 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 47 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
115 | 734499211 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 47 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
116 | 734-01 | Termostatický ventil OVENTROP typ "A", DN15 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 734-02 | Termostatický ventil OVENTROP typ "RFV6", DN15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 734-03 | Oventrop termohlavice UNI-LH | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 734-04 | Kryt termohlavice proti krádeži a poškození | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 734-05 | Vekolux - rohový | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
121 | 734-06 | Regul. ventil TA-STAD DN10, s vypouštěním | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 734-07 | Regul. ventil TA-STAD DN15, s vypouštěním | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123 | 734-08 | Regul. ventil TA-STAD DN20, s vypouštěním | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124 | 734-09 | Regul. ventil TA-STAD DN25, s vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
125 | 734-10 | Regul. ventil TA-STAD DN32, s vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
126 | 734-11 | Odkalovací zařízení REFLEX EXDIRT D125 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
127 | 734-12 | 3-cesté směš. armatury ESBE VRG131 DN20-4,0 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
128 | 734-13 | 3-cesté směš. armatury ESBE VRG131 DN20-6,3 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129 | 734-14 | 3-cesté směš. armatury ESBE VRG131 DN25-10 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
130 | 734-15 | 3-cesté směš. armatury ESBE VRG131 DN32-16 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
131 | 734-16 | Servopohon k 3-cestným směšovačům BELIMO HT24-SR-T | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
132 | 734-17 | Adaptér k servopohonu BELIMO MS-NRE6 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
133 | 734-18 | Měřič tepla SIEMENS MEGATRON2 WFN21-E131/CZ | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
134 | 734-19 | montážní sada pro měřič tepla WFZ.E130 G1-I | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
135 | 734-20 | Souprava pro připojení měřiče tepla na M-Bus WFZ-MBUSSET | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
136 | 734-21 | Měřič tepla SIEMENS ULTRAHEAT UH50-A45 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
137 | 734-22 | sada čidel pro měřič Ultraheat WZU5-2815 | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
138 | 734-23 | varný nátrubek pro měřič Ultraheat WZT-G10/CZ | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
139 | 734-24 | M-Bus modul pro měřič Ultraheat WZU-MB G4 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
140 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
141 | 735000912 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 57 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 24.23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 735151491 | Tělesa Radik Klasik21 v/l 900/400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0204
144 | 735152457 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l500/1000 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0261
145 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
146 | 735159210 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
147 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
148 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
149 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
150 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
151 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
152 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 200 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
153 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
154 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
155 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
156 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 316 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
157 | 783426360 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
158 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 3.3695 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
159 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 13.4779 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
160 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 3.3695 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
161 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.4779 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
162 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 3.3695 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  |  |  |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. | 3
163 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 47.1726 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
164 | 979999996 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 3.3695 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0