## Rekapitulace bez cen
Akce: | PŘÍSTAVBA HL.BUDOVY POŘÍČÍ 7
Část: ELEKTRO | F1.4.4 ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD)
Zpracovatel: Ing.Karel Boudný
REKAPITULACE NÁKLADŮ
|  |  | MONTÁŽ | MATERIÁL | DODÁVKA
|  |  | bez DPH | bez DPH | bez DPH
| hod. | Kč/hod | Kč |  | Kč
Demontáže | 10 |  | 0
Montážní práce
Materiál nosný
PPV z montáže |  | 6% | 0
PPV z materiálu |  | 6% |  | 0
DODÁVKA
Přesun |  | 1% |  |  | 0
Dopravné |  | 3.6% | 0
MONTÁŽ SOUČET |  |  | 0
rezerva (rekonstrukce,vícepráce.pod.) |  | 0% | 0
MATERIÁL NOSNÝ SOUČET |  |  |  | 0
rezerva(změna cen,jiný výrobce) |  | 0% |  | 0
DODÁVKA |  |  |  |  | 0
rezerva(změna cen,jiný výrobce) |  | 0% |  |  | 0
ZRN bez rezervy |  |  |  | 0
ZRN včetně rezervy |  |  |  | 0
HZS | hod. |  | Kč/hod |  | Kč
Výchozí revize | 16 |  |  |  | 0
Pomocné práce | 30 |  |  |  | 0
Připojovací poplatek RZ

## Elektroinstalace specifikace
ELEKTROINSTALACE
PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7
OBJEDNATEL: |  | ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný
Tel.: |  | Tel:
FAX: |  | FAX:
Kontaktní osoba: |  | Kontaktní osoba:
Vypracoval:
Materiál svítidla
Svítidla C.H.T.
Svítidla dle přiložené tabulky svítidel |  | 1
Materiál
Elektroinstalační materiál
EI HMOŽDINKA + VRUT 6 X 40 | 057000070 | 40ks
EI HMOŽDINKA + VRUT 8 X 60 | 057000120 | 20ks
Instalační krabice
Krabice přístrojová KP PK pro kanály PK |  | 18ks
Krabice rozbočovací KR 97/5 | T30320020 | 75ks
Nosné prvky BETTERMANN
Podl.kanál S2 19038 2000x190x38 |  | 1ks
Svislý ohyb KV2 19038 |  | 1ks
Spojovací jazýček VL19038E |  | 4ks
Podl.přístr.krabice UGD250-3 9, 410x367x70 |  | 2ks
Přístr.jednotka univerz. RAL7011,GES9-2U10T 7011 |  | 2ks
Zásuvka 3nás. 33°šikmá 10/16A,SKS-F3 RW3,RAL9010 |  | 2ks
Zásuvka 3nás. 33°šikmá 10/16A,SKS-F3 SR03 |  | 2ks
Ochr.před přepětím Modul45,USS45-A-RW RAL9010 |  | 2ks
Datová tech.Modul45 DMS-2RM RW1 RAL9010 |  | 6ks
Modulární zásuvka kat.5 ASM-C5 |  | 12ks
Zaslep.kryt 1/1 modul 45 RAL9010, ADP-B RW1 |  | 4ks
Zaslep.kryt 1/2 modul 45 RAL9010, ADP-B RW0,5 |  | 2ks
Nosné prvky pro uložení vodičů
Oc.profil L 25x25x3 |  | 10kg
Oc.profil 30x3 |  | 10kg
Oc.profil L 35x35x3 |  | 10kg
Lišta vkládací LV 24 x 22 |  | 20m
Parapetní žlab PK110x70D KOPOS |  | 5m
Rozvaděče,přístrojová náplň HAGER
Jistič MX 110-10A |  | 6ks
Jistič MX 116-16A |  | 21ks
Jistič MX 340-40A |  | 1ks
Jistič NDN 320-20A |  | 1ks
Jistič MX 320-20A |  | 1ks
Vodiče
Prořez kabelů 5% |  | 0.05
KABEL CYKY 2A X 1.5 | 167003860 | 10m
KABEL CYKY 3A X 1.5 | 167003960 | 20m
KABEL CYKY 3D X 1.5 | 167004099 | 10m
KABEL CYKY 3C X 1.5 | 167004040 | 200m
KABEL CYKY 3C X 1.5 | 167004040 | 110m
KABEL CYKY 3C X 2.5 | 167004060 | 300m
KABEL CYKY 3C X 2.5 | 167004060 | 330m
KABEL CYKY 5C X 2.5 | 167004280 | 40m
KABEL CYKY 5C X 4 | 167004290 | 65m
KABEL CYKY 5C X10 | 167004310 | 40m
Vypínače
Přepínač TANGO 05 (komplet) barva - bílá |  | 7ks
Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá |  | 4ks
Tlač. se sig.TANGO (komplet) barva - bílá |  | 3ks
Doběhové relé DT3 do inst. krabice |  | 3ks
Zásuvky
JBT Z 5598A-A2349 R př.ochr.1x | 151003120 | 18ks
Jednoduchá zásuvka TANGO bordó 5518A-A2349 |  | 36ks
Jednoduchá zásuvka TANGO bílá 5518A-A2349 |  | 60ks
Dvojitá zásuvka TANGO bílá 5512A-2349 |  | 12ks
Rámeček pětinásobný TANGO èervený |  | 18ks
Rámeček trojnásobný TANGO bílý |  | 20ks
Zemnění, hromosvod
VO-30/4 FeZn pasovina |  | 15m
VO-ochranný úhelník OU1,7 |  | 2ks
VO-podpěra na ploché střechy plast PV21c |  | 10ks
VO-svorka připojovací SP |  | 6ks
VO-svorka zemní pásek-drát SR3b |  | 4ks
VO-FeZn drát pr.8 |  | 40m
VO-FeZn drát pr.10 |  | 10m
VO-svorka zkušební SZa |  | 2ks
Montáž
Montáž hromosvodu a uzemnění
Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. |  | 15m
Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva |  | 2ks
Tvarováni montážního dílu-jímače, ochran.trubky, úhelníky |  | 2ks
Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 8ks
Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03); |  | 4ks
Položení svodového vodiče FeZn do 10mm |  | 50m
Montáž přístrojů
Úpravy,pomocný materiál (svorky atd.) |  | 6ks
Montáž jističe 1-pól. |  | 27ks
Montáž jističe 3-pól. |  | 2ks
Montáže
Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z |  | 18ks
Celková prohlídka elektrorozvodu do 1mil. Kč |  | 1ks
Koordinace s profesemi |  | 10hod
Označení kabelu popisným štítkem |  | 30ks
Pomocné práce,kompletace |  | 16hod
Převzetí pracoviště |  | 3hod
Upevnění konstrukce klasické |  | 30kg
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x10 mm2 |  | 2ks
Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 |  | 32ks
Zapojení vypínače zapuštěného |  | 14ks
Montáž krabice lištové rozvodné s víčkem, svork. vč.zap |  | 18ks
Montáž lišty vkládací s víčkem 120mm |  | 5m
Montáž lišty vkládací 40mm |  | 20m
Zapojení ventilátoru do 3 kW |  | 3ks
Zhotovení protipožární ucpávky, průchod stěnou tl. 30cm |  | 0,5m2
Montáž podlahového kanálu |  | 1ks
Montáž podlahové krabice |  | 2ks
Montáž jističe 3-pólový bez krytu |  | 1ks
Montáž čidla |  | 3ks
Natažení kabelu do 5x4 pod omítku |  | 540m
Položení kabelu do 5x4 pevně |  | 545m
Položení kabelu do 5x16 pevně |  | 40m
Úpravy a přepojování rozvaděčů |  | 30hod
Vyhledávání vodičů,zjišťování kabel.tras |  | 20hod
Montáž svítidla - zářivkové na závěs |  | 23ks
Montáž svítidla - zářivkové přisazené |  | 14ks
Stavební práce
Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm |  | 540m
Zemní práce
Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.4 |  | 15m
Vyhloubení kabelové rýhy 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.4 |  | 15m