## Vykaz vymer
BIO - CESEB A36 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
000 – 00 ELEKTROINSTALACE
P.č. | položka standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Demontáže
|  | B3 - zářívkové svítidlo 4x24W s ochraným sklem | ks | 2
|  | Domovní spínač jednopólový řazení 1 | ks | 1
Montáže
|  | Systémy řízení osvětlení s DALI - DALI MCU, digitalni potenciometr | ks | 3
|  | BS - Vestavné zářivkové svítidlo 4x24W s krycím sklem, stmívatelné, Dali předřadník | ks | 3
|  | BSN - Vestavné zářivkové svítidlo 4x24W s krycím sklem, stmívatelné, Dali předřadník, doplněn adresný LED nouzový modul s připojením k centrální baterii | ks | 1
|  | Odbočná krabice s funkční schopností při požáru P30-R | ks | 1
|  | Úpravy softwaru ústředny centrálního bateriového systému | hod | 1
|  | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V, 16A, okruhy napojené z UPS | ks | 6
|  | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V, 16A, okruhy napojené z náhradního zdroje | ks | 1
|  | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V, 16A, okruhy napojené z trafa | ks | 13
|  | Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V, 16A, s přepěťovou ochranou | ks | 3
|  | Přístrojová krabice 68 | ks | 21
|  | Odbočná krabice KO68, včetně víčka a svorkovnice | ks | 5
|  | Cu kabel s celoplastovou instalací CYKY - J 3x1,5 | m | 15
|  | Bezhalogenový kabel s funkční schopností při požáru P30-R -J 3x1,5 | m | 5
|  | DALI sběrnice NYM -O 2x1,5 | m | 20
|  | Cu kabel s celoplastovou instalací CYKY - J 3x2,5 | m | 300
|  | Jednopólový jistič 16C/1 10kA | ks | 8
|  | Třípólový jistič 25C/3 10kA | ks | 1
|  | Vyrážecí cívka se signalizačním kontaktem pro jistič 25C/3 | ks | 1
|  | Přepojení stávajícího vývodu | ks | 1
|  | Výchozí elektrická revize | hod | 2
|  | Provozní zkouška | hod | 1
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE